Образец

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обект:

“Ремонт на сграда Превозна служба Стара Загора” към ППП Пловдив гр Стара Загора, ул."Георги Папазчев " № 24

От фирма .............…................................................................................... представлявана

от ...................................................................................................................

в качеството си на .........................................................................................

Уважаеми господа,

След като проучихме условията от поканата за участие, документацията за участие и предложения проект за договор, след като се запознахме с обекта, ние, долуподписаните предлагаме да изпълним обект: “Ремонт на сграда Превозна служба Стара Загора” към ППП Пловдив гр Стара Загора, ул."Георги Папазчев " № 24, собственост на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД” съобразно предвидените в проекта на договора условия за сумата: ................................................ (...............................словом..........................................) лв., без ДДС, в това число:

- за изпълнение на СМР ...................... (.................................словом.........................) лв., без ДДС.

- за непредвидени разходи ...................... (.................................словом.........................) лв., без ДДС.

Предложените от нас единични цени и общите стойности за изпълнинието на обект: “Ремонт на сграда Превозна служба Стара Загора” към ППП Пловдив гр Стара Загора, ул."Георги Папазчев " № 24, собственост на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД” са както следва:

| № по ред | наименование на стоката | мерна единица | количество | цена | общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж керемиди | м2 | 15,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж летвена скара | м2 | 15,00 |  |  |
| 3 | Демонтаж дъсчена обшивка | м2 | 15,00 |  |  |
| 4 | Покривна конструкция | м3 | 0,25 |  |  |
| 5 | Направа летвена скара | м2 | 15,00 |  |  |
| 6 | Направа дъсчена обшивка | м2 | 15,00 |  |  |
| 7 | Покриване с битумна мушама 2кг/м2 върху дъсчена обшивка | м2 | 15,00 |  |  |
| 8 | Покриване с Марсилски керемиди върху готова мушама и летви | м2 | 15,00 |  |  |
| 9 | Частична смяна на отделни керемиди | бр | 30,00 |  |  |
| 10 | Керемиди тип Марсилски | бр | 30,00 |  |  |
| 11 | Демонтаж на улук | м | 30,00 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на улук | м | 30,00 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на водосток от поцинкована ламарина | м | 4,00 |  |  |
| 14 | Демонтаж на радиатори и тръби | бр | 15,00 |  |  |
| 15 | Отстр. на боя и щпакл/тапети/ от стени и тавани | м2 | 1016,35 |  |  |
| 16 | Шпакловане по гладки мазилки с гипсово лепило при ремонти | м2 | 1016,35 |  |  |
| 17 | Грундиране на стари стени и тавани с латексов грунд | м2 | 1016,35 |  |  |
| 18 | Боядисване с вододисперсни бои вътрешно при ремонти | м2 | 1016,35 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет 8мм за офис | м2 | 206,89 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на подови первази от PVC-м,профили | м | 207,80 |  |  |
| 21 | Монтаж преходна лайсна за подови настилки | м | 14,00 |  |  |
| 22 | Демонтиране каса на врата | бр | 5,00 |  |  |
| 23 | Демонтиране на прозорци до 2м2 с каса | бр | 17,00 |  |  |
| 24 | Доставка LED прожектор със сензор за движение 20W | бр | 1,00 |  |  |
| 25 | Ключ електрически обикн. | бр | 21,00 |  |  |
| 26 | Контакт двоен | бр | 53,00 |  |  |
| 27 | Монтаж ключове и контакти скрита инсталация | бр | 74,00 |  |  |
| 28 | Демонтаж осв тяло / труд/ | бр | 13,00 |  |  |
| 29 | Доставка осв LED тяло 3х18 L1200 с капак , комплект с пури. | бр | 4,00 |  |  |
| 30 | Доставка осв LED тяло 2х18 L1200 с капак , комплект с пури. | бр | 17,00 |  |  |
| 31 | Монтаж осв тяло на таван | бр | 22,00 |  |  |
| 32 | Блажна боя по стара дограма | м2 | 20,00 |  |  |
| 33 | Подрязване врати отдолу | бр | 13,00 |  |  |
| 34 | Брава секретна с патронник и дръжки | бр | 13,00 |  |  |
| 35 | Смяна на брава секретна 90мм комплект с дръжки и патрон | бр | 13,00 |  |  |
| 36 | Доставка и монтаж на первази на врата | м | 100,00 |  |  |
| 37 | Демонтаж на тоалетна чиния/труд/ | бр | 2,00 |  |  |
| 38 | Доставка и монтаж на тоалетна чиния керамична с порцеланово ниско промивно казанче | бр | 2,00 |  |  |
| 39 | Демонтаж поцинковани тръби 1/2 в сграда | м | 14,00 |  |  |
| 40 | Демонтаж поцинковани тръби 3/4 в сграда | м | 7,00 |  |  |
| 41 | Улей до 15/15 ръчно в тухлена зидария | м | 21,00 |  |  |
| 42 | Вътрешна водопроводна инсталация студена вода ф 20мм | м | 9,00 |  |  |
| 43 | Вътрешна водопроводна инсталация топла вода ф 20мм | м | 4,00 |  |  |
| 44 | Пробиване на отвори в бетон - ръчно | бр | 4,00 |  |  |
| 45 | Вътрешна водопроводна инсталация топла вода ф 32мм | м | 7,00 |  |  |
| 46 | Демонтаж мивка среден формат/труд/ | бр | 4,00 |  |  |
| 47 | Доставка и монтаж тоалетна мивка среден формат комплект със сифон и крепежи | бр | 2,00 |  |  |
| 48 | Демонтиране батерия за тоалетни мивки | бр | 4,00 |  |  |
| 49 | Монтаж на смесителна батерия за мивка - стенна, без батерията | бр | 2,00 |  |  |
| 50 | Доставка смесителна батерия за мивка стенна | бр | 2,00 |  |  |
| 51 | Монтаж на душ батерия стенна, без батерията | бр | 1,00 |  |  |
| 52 | Душ батерия първо качество Б-я | бр | 1,00 |  |  |
| 53 | Сифон подов чугунен ф50 | бр | 3,00 |  |  |
| 54 | Спирателен кран ППр 32 | бр | 1,00 |  |  |
| 55 | Спирателен кран ППр 20 | бр | 4,00 |  |  |
| 56 | Монтаж спирателни кранове | бр | 5,00 |  |  |
| 57 | Разбиване тухлена зидария в двуетажна сграда включително сваляне на отпадъци | м3 | 1,00 |  |  |
| 58 | Разваляне на облицовка от керамични плочи на циментен р-р | м2 | 35,00 |  |  |
| 59 | Облицовка от керамични плочи с лепило на фуга 2мм h1.7 , при ремонт | м2 | 42,67 |  |  |
| 60 | Демонтаж /къртене/на настилка от керамични плочи | м2 | 7,50 |  |  |
| 61 | Настилка от теракотени плочи на лепило при ремонти | м2 | 18,00 |  |  |
| 62 | Циментно- полимерна мазана хидроизолация | м2 | 20,00 |  |  |
| 63 | PVC тръби муфени с фасонни части ф50/1,8 | м | 2,50 |  |  |
| 64 | Табло за бойлер | бр | 1,00 |  |  |
| 65 | Монтаж и свързване на бойлерно табло | бр | 1,00 |  |  |
| 66 | Монтаж на ел бойлер | бр | 1,00 |  |  |
| 67 | Доставка и монтаж на алуминиева дограма за WC студен профил и прегради | м2 | 16,04 |  |  |
| 68 | Топлоизолация около врати /обръщане/ | м | 21,10 |  |  |
|  | дограма прозорци |  |  |  |  |
| 69 | Доставка и монтаж на PVC петкамерна дограма прозорци | м2 | 41,54 |  |  |
| 70 | Доставка и монтаж ал. подпрозоречни дъски по фасадна дограма 0.40см | м | 25,20 |  |  |
| 71 | Доставка и монтаж на ПВЦ подпрозоръчна дъска отвътре | м | 27,20 |  |  |
| 72 | Доставка и монтаж на комарници | бр | 14,00 |  |  |
| 73 | Доставка и монтаж на вътрешни хоризонтални щори тип Венециански | м2 | 35,00 |  |  |
| 74 | Топлоизолация около прозорци / обръщане / от вътре | м | 82,80 |  |  |
| 75 | Изкърпване отвън на прозорци | м2 | 16,56 |  |  |
| 76 | Защитно покритие за мебели при боядисване и ремонт | м2 | 220,00 |  |  |
| 77 | Почистване на обекта и натоварване на строителни отпадъци | м3 | 8,00 |  |  |
| 78 | Изхвърляне на строителни отпадъци придобити при ремонтна сгради, с контейнери 4м3 по цени на сметоизвозваща фирма с включена такса смет | бр | 2,00 |  |  |
|  | Всичко без ДДС |  |
|  | Непредвидени разходи 10% от стойност на СМР без ДДС |  |
|  | Обща стойност без ДДС |  |

Съгласни сме да изпълним работите, описани в КСС, за предложените от нас единични цени, които да останат непроменени до завършването на обекта.

В случай, че вместо определен вид работа от КСС ще се изпълнява друг вид работа, сме съгласни разплащането да се извърши със заменителна таблица одобрена от възложителя.

Непредвидените видове работи, за които няма единични цени в Количествено-стойностната сметка (КСС) декларираме, че ще изпълним въз основа на анализни цени, образувани на база на представени фактури за материали и:

- средна часова ставка за труд – .........лв./ч.;

-  разходни норми за труд и материали съгласно УСН и ТНС;

- допълнителни разходи върху труда - ...........%;

- допълнителни разходи върху механизацията - ...........%;

- доставно -складови разходи – ..........%;

- печалба - ......%;

Декларираме, че приемаме условията от поканата, документацията за участие и сме в състояние да изпълним поръчката за срок от ……. (…………….............) работни дни. 	Заявеният от нас аванс е ..............% от предложената договорна цена.

Съгласни сме тази оферта да бъде валидна за срок не по-малко от 60 календарни дни от датата, определена за крайна за подаване на офертите. Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко време, преди изтичане на този срок.

При изпълнението на строителството ще ползваме /няма да ползваме/ (ненужното се зачертава) услугите на следните подизпълнители, за което прилагаме отделна декларация.

Задължаваме се при подписване на договора да представим:

- Копие от застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да започнем изпълнението на строителството, съгласно договора.

Адресът ни за кореспонденция през време избора на изпълнител на поръчката е следният: ……………………… ……………………… ……………………

Дата…………………………….

Подпис…………………………

в качеството на ………………………………………………………………………………………….

Печат

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Не се допускат промени по отношение на данните посочени от Възложителя в количествената сметка;

2. Цените, следва да са посочени с точност до два знака, след десетичната запетая;

3. Описаните количества са нетни и не предвиждат технологични запаси/фира, както и не са съобразени с търговските разфасовки и пакетаж.

4. Непредвидените разходи могат да бъдат не повече от 10% от общата стойност на СМР. При наличие на непредвидени разходи, същите се доказват по време на строителството, съгласно условията на договара за ремонт.