# Приложение № 7-11

Образец !

ЦЕНОВА ОФЕРТА

От .....................................................................................................................................................,

/наименование на участника/

БУЛСТАТ/ЕИК/ЛК №...............................................................................................................,

седалище и адрес на управление: ………………………………………......…......................,

представлявано от: ………………………………………………………………...….………,

в качеството си на: ………………………………………………………………...………….,

регистрация по ДДС: …............................................................................................................,

адрес за кореспонденция ……………………………………………………………………..,

тел. за контакт…………….…………………….. факс………………………………………,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След като се запознахме с условията на Възложителя за участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтни работи на тринадесет обекта – сгради собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД с 13 обособени позиции”, предлагаме следните единични цени и общите стойности по обособена позиция № 11 за изпълнението на обект: „Ремонт на санитарно битови помещения и подмяна на дограма на сграда ВРУ Варна”, както следва:

| № по ред | Наименование на СМР | Ед. Мярка | Количество | Ед. цена лева без ДДС | Обща стойност лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | І. Подмяна дограма на ІІ-ри етаж |  |  |  |  |
| 1 | Демонтиране на прозорци до 2 м2 с каса | бр | 41 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на РVС прозорци - обикновен тип | м2 | 66,00 |  |  |
| 3 | Външна мазилка по страници до 30 см с готова смес при ремонти | м | 50,00 |  |  |
|  | ІІ. Частичен ремонт на санитарни помещения |  |  |  |  |
|  | ІІ. 1 Умивалня и баня мъже |  |  |  |  |
| 4 | Очукване на варова мазилка по вътрешни стени | м2 | 15,00 |  |  |
| 5 | Вътрешна гладка мазилка по тухлени стени, еднопластова | м2 | 15,00 |  |  |
| 6 | Шпакловка на стените и тавана с готова смес | м2 | 15,00 |  |  |
| 7 | Грундиране на стари стени и таван с латексов грунд | м2 | 15,00 |  |  |
| 8 | Боядисване на стените и тавана с латекс двукратно | м2 | 15,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж смесителна батерия за мивка - стенна | бр | 3 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж душ батерии | бр | 3 |  |  |
|  | ІІ. 2 Умивалня и баня жени |  |  |  |  |
| 11 | Очукване на варова мазилка по вътрешни стени | м2 | 15,00 |  |  |
| 12 | Вътрешна гладка мазилка по тухлени стени, еднопластова | м2 | 15,00 |  |  |
| 13 | Шпакловка на стените и тавана с готова смес | м2 | 15,00 |  |  |
| 14 | Грундиране на стари стени и таван с латексов грунд | м2 | 15,00 |  |  |
| 15 | Боядисване на стените и тавана с латекс двукратно | м2 | 15,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж смесителна батерия за мивка-стенна | бр | 4 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж душ батерии | бр | 4 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | Тоалетна седалка полупорцеланова бяла с РVС казанче | бр | 1 |  |  |
|  | ІІІ. Стая за почивка |  |  |  |  |
| 19 | Очукване на варова мазилка по вътрешни стени | м2 | 40,00 |  |  |
| 20 | Вътрешна гладка мазилка по тухлени стени, еднопластова | м2 | 40,00 |  |  |
| 21 | Шпакловка на стените и тавана с готова смес | м2 | 40,00 |  |  |
| 22 | Грундиране на стари стени и таван с латексов грунд | м2 | 40,00 |  |  |
| 23 | Боядисване на стените и тавана с латекс двукратно | м2 | 40,00 |  |  |
| 24 | Окончателно почистване на обекта преди предаване | м2 | 10,00 |  |  |
| 25 | Превоз на строителни отпадъци | мсм | 1 |  |  |
|  | Всичко: |  |  |  |  |

За изпълнение на непредвидени работи до 10% от стойността на СМР, на стойност ......................... (     словом          ) лева без ДДС.

Обща стойност за изпълнение на обособена позиция № 11 е ..............................

(                                            словом               ) лева без ДДС.

При възникване на „Непредвидените видове работи”, за които няма единични цени в количествено-стойностната сметка декларираме, че ще изпълним въз основа на анализни цени, образувани на база на представени фактури за материали и при следните показатели на ценообразуване:

-	средна часова ставка за труд – …..лв.;

- разход за труд и механизация – съгласно ТНС и УСН;

- допълнителни разходи върху труда - …… %;

- допълнителни разходи върху механизацията - ….. %;

- доставно-складови разходи - ……. %;

- печалба - …… %.

Срок на валидниост на ценовата оферта – ............ календарни дни /не помалко от 150 (сто и петдесет)/ считано от крайния срок за получаване на оферти.

....................						Подпис: ………………………….

дата							/печат/

/име и фамилия/