# Приложение № 7-13

Образец !

ЦЕНОВА ОФЕРТА

От .....................................................................................................................................................,

/наименование на участника/

БУЛСТАТ/ЕИК/ЛК №...............................................................................................................,

седалище и адрес на управление: ………………………………………......…......................,

представлявано от: ………………………………………………………………...….………,

в качеството си на: ………………………………………………………………...………….,

регистрация по ДДС: …............................................................................................................,

адрес за кореспонденция ……………………………………………………………………..,

тел. за контакт…………….…………………….. факс………………………………………,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След като се запознахме с условията на Възложителя за участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтни работи на тринадесет обекта – сгради собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД с 13 обособени позиции”, предлагаме следните единични цени и общите стойности по обособена позиция № 13 за изпълнението на обект: „Ремонт на покрив в административна част на цех „Ремонтен” на Локомотивно депо София, район София”, както следва:

| № по ред | Наименование | Ед. мярка | Количество | Ед. цена лева без ДДС | Обща стойност лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обработка на повредени участъци и балони на хидроизолация | м2 | 40,00 |  |  |
| 2 | Направа и полагане на битумен грунд, при ремонти | м2 | 100,00 |  |  |
| 3 | Хидроизолация с един пласт битумна мушама 3,5 кг/м2 с посипка на газопламъчно залепване, при ремонти | м2 | 100,00 |  |  |
| 4 | Поправка на стари улуци, включено изправяне, затягане на скобите, поправка на филцовете, почистване и измитане | м | 27,50 |  |  |
| 5 | Поправка на стара водосточна тръба вкл. демонтаж, изправяне, монтаж и затягане или подмяна на скобите | м | 7,00 |  |  |
| 6 | Грундиране на стари стени и тавани с латексов грунд | м2 | 315,00 |  |  |
| 7 | Боядисване с латекс двукратно при ремонти | м2 | 315,00 |  |  |
| 8 | Очукване на варова мазилка по вътрешни стени и тавани | м2 | 75,00 |  |  |
| 9 | Варо-циментна изравнителна мазилка | м2 | 75,00 |  |  |
| 10 | Шпакловане с готова смес по стени и тавани при ремонти | м2 | 75,00 |  |  |
| 11 | Събиране и пренасяне на строителни отпадъци | м3 | 2,00 |  |  |
| 12 | Натоварване в самосвал стр. отпадъци | м3 | 2,00 |  |  |
| 13 | Превоз строителни отпадъци включено с такса депо | мсм | 1 |  |  |
|  | Всичко |  |  |  |  |

За изпълнение на непредвидени работи до 10% от стойността на СМР, на стойност ......................... (     словом          ) лева без ДДС.

Обща стойност за изпълнение на обособена позиция № 13 е ...........................

(                                            словом               ) лева без ДДС.

При възникване на „Непредвидените видове работи”, за които няма единични цени в количествено-стойностната сметка декларираме, че ще изпълним въз основа на анализни цени, образувани на база на представени фактури за материали и при следните показатели на ценообразуване:

-	средна часова ставка за труд – …..лв.;

- разход за труд и механизация – съгласно ТНС и УСН;

- допълнителни разходи върху труда - …… %;

- допълнителни разходи върху механизацията - ….. %;

- доставно-складови разходи - ……. %;

- печалба - …… %.

Срок на валидниост на ценовата оферта – ............ календарни дни /не помалко от 150 (сто и петдесет)/ считано от крайния срок за получаване на оферти.

....................						Подпис: ………………………….

дата							/печат/

/име и фамилия/