# Приложение № 7-2

Образец !

ЦЕНОВА ОФЕРТА

От .....................................................................................................................................................,

/наименование на участника/

БУЛСТАТ/ЕИК/ЛК №...............................................................................................................,

седалище и адрес на управление: ………………………………………......…......................,

представлявано от: ………………………………………………………………...….………,

в качеството си на: ………………………………………………………………...………….,

регистрация по ДДС: …............................................................................................................,

адрес за кореспонденция ……………………………………………………………………..,

тел. за контакт…………….…………………….. факс………………………………………,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След като се запознахме с условията на Възложителя за участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтни работи на тринадесет обекта – сгради собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД с 13 обособени позиции”, предлагаме следните единични цени и общите стойности по обособена позиция № 2 за изпълнението на обект: „Ремонт покрив, три броя канцеларии, санитарен възел, два броя бани, вътрешен водопровод и канализация в превозна служба Бургас”, както следва:

| № по ред | Наименование на СМР | Ед. Мярка | Количество | Ед. цена лева без ДДС | Обща стойност лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Ремонт покрив |  |  |  |  |
| 1 | Покриване с глинени керемиди върху готова мушама и летви, при ремонти | м² | 230,00 |  |  |
| 2 | Частично подменяне на отделни керемиди | м² | 1276,00 |  |  |
| 3 | Почистване и измитане на олуци | м² | 109,00 |  |  |
| 4 | Разваляне на дъсчена обшивка | м² | 41,00 |  |  |
| 5 | Обшивка стреха с дъски на длъб и зъб при ремонт | м² | 41,00 |  |  |
| 6 | Грундиране на дървени повърхности /стреха/ | м² | 31,00 |  |  |
| 7 | Алкидна блажна боя по дървени повърхности - двукратно | м² | 31,00 |  |  |
| 8 | Наковаване на челни рендосани дъски при ремонт | м² | 8,00 |  |  |
| 9 | Демонтаж на олуци обикновени | м | 11,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на готови седящи олуци | м | 11,00 |  |  |
| 11 | Почистване и измитане на олуци | м | 98,00 |  |  |
| 12 | Направа и разваляне на тръбно инвентарно скеле с височина до 30 м | м² | 217,00 |  |  |
| 13 | Демонтаж на врата с каса над 2 м2 | м² | 6,50 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на проводник СВТ 2х1 мм2 | м | 20,00 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на кабелни канали 40 мм | м | 20,00 |  |  |
| 16 | Доставка на аварийно осветително тяло 6 W - 220-240 V | бр. | 4 |  |  |
| 17 | Монтаж на аварийно осветително тяло /само труд/ | бр. | 4 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на алуминиева врата обикновен тип, при ремонт | м² | 6,50 |  |  |
|  | Ремонт три броя стаи |  |  |  |  |
| 19 | Грундиране с латексов грунд стени и тавани | м² | 166,00 |  |  |
| 20 | Боядисване с латекс стени и тавани двукратно при ремонт - втори етаж | м² | 166,00 |  |  |
| 21 | Демонтаж на прозорци и до 2 м² с каса | бр | 4 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на алуминиева дограма тип обикновен, при ремонт | м² | 12,00 |  |  |
| 23 | Изкърпване на гипсова мазилка по тухлени стени / обръщане на прозорци/ от вътре и от вън/ | м² | 16,00 |  |  |
| 24 | Изстъргване на постна боя по тавани | м2 | 40,00 |  |  |
| 25 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м2 | 60,00 |  |  |
|  | Ремонт два броя бани |  |  |  |  |
| 26 | Разваляне на облицовка от фаянсови плочи на лепило | м² | 28,00 |  |  |
| 27 | Фаянсова облицовка по стени - фуга 2 мм. при ремонт | м² | 55,00 |  |  |
| 28 | Настилка от теракотни плочи на лепило | м² | 12,00 |  |  |
| 29 | Доставка и монтаж на подови сифони чугунени ф 50 | бр. | 2 |  |  |
| 30 | Доставка и монтаж на душ батерия без чучур | бр. | 2 |  |  |
| 31 | Изстъргване на постна боя по тавани | м² | 29,00 |  |  |
| 32 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м² | 29,00 |  |  |
| 33 | Грундиране на стари стени и тавани с латексов грунд | м² | 35,00 |  |  |
| 34 | Боядисване с латекс стени и тавани - двукратно при ремонт | м² | 35,00 |  |  |
| 35 | Демонтаж на прозорци и врати до 2 м² с каса | бр | 3 |  |  |
| 36 | Доставка и монтаж на алуминиева дограма обекновен тип при ремонт | м² | 3,00 |  |  |
| 37 | Де монтаж батерия смесителна за тоалетна мивка | бр | 2 |  |  |
| 38 | Изкърпване на гипсова мазилка по тухлени стени / обръщане на прозорци от вътре и от вън/ | м² | 21,00 |  |  |
|  | Ремонт на четири броя тоалетни |  |  |  |  |
| 39 | Разваляне на вътрешен водопровод от поцинковани тръби 3/ 4" | м | 44,00 |  |  |
| 40 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 40 за студена вода | м | 22,00 |  |  |
| 41 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 40 за топла вода | м | 22,00 |  |  |
| 42 | Разваляне на PVC тръби муфирани с фасонни части тип 100/2.2 /50% от труда/ | м | 11,00 |  |  |
| 29 | PVC тръби муфирани с фасонни части тип 100/2.2 | м | 11,00 |  |  |
| 43 | Разваляне на PVC тръби муфирани с фасонни части тип ф 50 /1.8 | м | 8,00 |  |  |
| 44 | PVC тръби муфирани с фасонни части тип ф 50 /1.8 | м | 8,00 |  |  |
| 45 | Доставка и монтаж спирателен кран 3/4' с изпразнител | бр | 4 |  |  |
| 46 | Демонтаж самостоятелни фитинги в съществуваща инсталация 3/4' | бр | 2 |  |  |
| 47 | Укрепители за водопроводни инсталации | бр | 2 |  |  |
| 48 | Демонтаж батерия за тоалетна мивка - стояща | бр | 3 |  |  |
| 49 | Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка - стенна | бр | 3 |  |  |
| 50 | Демонтаж на врати до 2 м² с каса | бр | 3 |  |  |
| 51 | Доставка и монтаж на алуминиева дограма обекновен тип при ремонт | м² | 4,00 |  |  |
| 52 | Изкърпване на гипсова мазилка по тухлени стени / обръщане на прозорци/ от вътре и от вън/ | м² | 1,00 |  |  |
| 53 | Демонтиране на чугунуно клекало | бр | 2 |  |  |
| 54 | Доставка и монтаж на тоалетна седалка полу-порцеланова с РVC казанче | бр | 2 |  |  |
| 55 | Почистване на обекта преди предаване | м2 | 164,00 |  |  |
|  | Всичко |  |  |  |  |

За изпълнение на непредвидени работи до 10% от стойността на СМР, на стойност ......................... (     словом          ) лева без ДДС.

Обща стойност за изпълнение на обособена позиция № 2 е ............................

(                                            словом               ) лева без ДДС.

При възникване на „Непредвидените видове работи”, за които няма единични цени в количествено-стойностната сметка декларираме, че ще изпълним въз основа на анализни цени, образувани на база на представени фактури за материали и при следните показатели на ценообразуване:

-	средна часова ставка за труд – …..лв.;

- разход за труд и механизация – съгласно ТНС и УСН;

- допълнителни разходи върху труда - …… %;

- допълнителни разходи върху механизацията - ….. %;

- доставно-складови разходи - ……. %;

- печалба - …… %.

Срок на валидниост на ценовата оферта – ............ календарни дни /не помалко от 150 (сто и петдесет)/ считано от крайния срок за получаване на оферти.

....................						Подпис: ………………………….

дата							/печат/

/име и фамилия/