# Приложение № 7-7

Образец !

ЦЕНОВА ОФЕРТА

От .....................................................................................................................................................,

/наименование на участника/

БУЛСТАТ/ЕИК/ЛК №...............................................................................................................,

седалище и адрес на управление: ………………………………………......…......................,

представлявано от: ………………………………………………………………...….………,

в качеството си на: ………………………………………………………………...………….,

регистрация по ДДС: …............................................................................................................,

адрес за кореспонденция ……………………………………………………………………..,

тел. за контакт…………….…………………….. факс………………………………………,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След като се запознахме с условията на Възложителя за участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтни работи на тринадесет обекта – сгради собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД с 13 обособени позиции”, предлагаме следните единични цени и общите стойности по обособена позиция № 7 за изпълнението на обект: „Ремонт на покрив в сграда Превозна служба Перник”, както следва:

| № по ред | Наименование на СМР | Ед. Мярка | Количество | Ед. цена лева без ДДС | Обща стойност лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. Покривни работи |  |  |  |  |
| 1 | Препокриване с керемиди тип "Марсилски" в/у дъсчена обшивка и варо-циментов разтвор с летви /без керемиди и капаци/, включена под керемидена мушама | м2 | 345,00 |  |  |
| 2 | Частично подменяне на отделни керемиди /доставка на нови/ | бр | 600 |  |  |
| 3 | Демонтаж на повредена лежаща покривна конструкция в съществуващи сгради, включително с изнасяне на материала | м3 | 1,50 |  |  |
| 4 | Направа на лежаща покривна конструкция в съществуващи сгради | м3 | 1,50 |  |  |
| 5 | Разваляне на дъсчена обшивка по покриви за керемиди | м2 | 345,00 |  |  |
| 6 | Направа на дъсчена обшивка за покриване при ремонти | м2 | 345,00 |  |  |
| 7 | Разваляне на летвена обшивка по покрив за керемиди, при ремонти | м2 | 345,00 |  |  |
| 8 | Направа на летвена обшивка по покрив за керемиди, при ремонти | м2 | 345,00 |  |  |
| 9 | Наковаване на челни рендосани дъски, при ремонти | м2 | 15,00 |  |  |
| 10 | Подмяна на обшивка за комини и капандури вкл. разкрояване и покриване с един фалц | м2 | 25,00 |  |  |
| 11 | Обшивка на поли с подцинкована ламарина 0,5мм, при ремонти | м2 | 30,00 |  |  |
| 12 | Покриване на била и ръбове с глинени капаци, при ремонти | м | 46,00 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | Разваляне на тухлена зидария на варов р-р/комини/ | м3 | 2,50 |  |  |
| 14 | Тухлена зидария за комини при ремонти | м3 | 2,50 |  |  |
| 15 | Санираща варо-циментна мазилка по комини, при ремонти | м2 | 20,00 |  |  |
| 16 | Демонтаж на олуци обикновени | м | 72,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на готови висящи олуци, при ремонти | м | 72,00 |  |  |
| 18 | Демонтаж на водосточно казанче под олук | бр | 4 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на водосточно казанче от поцинкована ламарина, при ремонти | бр | 4 |  |  |
| 20 | Демонтаж на водосточна тръба от поцинкована ламарина | м | 45,00 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на готова водосточна тръба от поцинкована ламарина, при ремонти | м | 45,00 |  |  |
|  | II. Ремонт баня и тавани в стаи |  |  |  |  |
| 22 | Сваляне на стара вътрешна мазилка по стени и тавани, със събиране на отпадъците | м2 | 110,00 |  |  |
| 23 | Изкърпване вътрешна варова мазилка по стени и тавани | м2 | 130,00 |  |  |
| 24 | Шпакловка с готова смес по стени и тавани, при ремонти | м2 | 110,00 |  |  |
| 25 | Грундиране на стени и тавани с латексов грунд | м2 | 110,00 |  |  |
| 26 | Боядисване тавани с латекс двукратно, при ремонти | м2 | 110,00 |  |  |
| 27 | Разваляне на облицовка от фаянсови плочки на варо-циментов разтвор | м2 | 20,00 |  |  |
| 28 | Доставка и полагане на фаянс h=2,00м | м2 | 20,00 |  |  |
| 29 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат | бр | 2 |  |  |
| 30 | Луминисцентно осветително тяло 36W | бр | 1 |  |  |
| 31 | Демонтаж на осветителни тела | бр | 2 |  |  |
| 32 | Грундиране на подове при ремонти | м2 | 12,00 |  |  |
| 33 | Полагане на настилка от теракотни плочи на лепило | м2 | 12,00 |  |  |
| 34 | Монтаж на луминисцентно осветително тяло на стена или таван | бр | 2 |  |  |
| 35 | Смесителна батерия за мивка стенна | бр | 2 |  |  |
| 36 | Душ батерия | бр | 1 |  |  |
| 37 | Доставка и монтаж на алуминиева /PVC/ дограма за врати и прозорци | м2 | 5,00 |  |  |
| 38 | Демонтаж дървени врати с каса | бр | 1 |  |  |
| 39 | Демонтаж прозорец с каса | бр | 1 |  |  |
| 40 | Демонтаж на смесителна батерия | бр | 1 |  |  |
| 41 | Демонтаж на стоманени тръби 1/2" | м | 15,00 |  |  |
| 42 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за студена вода с диаметър на тръбата 20мм | м | 10,00 |  |  |
| 43 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за топла вода с диаметър на тръбата 20мм | м | 5,00 |  |  |
| 44 | Демонтаж на подов сифон до ф110 | бр | 1 |  |  |
| 45 | Доставка и монтаж на подов сифон | бр | 1 |  |  |
| 46 | Бойлер електрически 80л за топла вода, битови нужди | бр | 1 |  |  |
| 47 | Събиране на тухлени отпадъци в чували по 25 кг. | бр | 250 |  |  |
| 48 | Пренасяне на чували с тухлени отпадъци на 30 м или сваляне по стълби за 2 етажа | бр | 250 |  |  |
| 49 | Натоварване на строителни отпадъци | м3 | 6,00 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | Превоз строителни отпадъци | мсм | 1 |  |  |
|  | Всичко |  |  |  |  |

За изпълнение на непредвидени работи до 10% от стойността на СМР, на стойност ......................... (     словом          ) лева без ДДС.

Обща стойност за изпълнение на обособена позиция № 7 е ..............................

(                                            словом               ) лева без ДДС.

При възникване на „Непредвидените видове работи”, за които няма единични цени в количествено-стойностната сметка декларираме, че ще изпълним въз основа на анализни цени, образувани на база на представени фактури за материали и при следните показатели на ценообразуване:

-	средна часова ставка за труд – …..лв.;

- разход за труд и механизация – съгласно ТНС и УСН;

- допълнителни разходи върху труда - …… %;

- допълнителни разходи върху механизацията - ….. %;

- доставно-складови разходи - ……. %;

- печалба - …… %.

Срок на валидниост на ценовата оферта – ............ календарни дни /не помалко от 150 (сто и петдесет)/ считано от крайния срок за получаване на оферти.

....................						Подпис: ………………………….

дата							/печат/

/име и фамилия/