Приложение 1

към обява за събиране на оферти

Технически изисквания

за  доставка на апаратура и принадлежности  за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок” и „бандажни”, оси и други елементи на ПЖПС за нуждите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД”

- Предназначение и изисквания към апаратурата и принадлежности за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок” и „бандажни”, оси и други елементи на ПЖПС.

Апаратурата и принадлежностите за ултразвуков безразрушителен контрол се използват за откриване на пукнатини в колела „моноблок” и „бандажни”, оси на колооси на вагони и локомотиви, теглични съоръжения, двузвенки и други елементи на ПЖПС.

Тя трябва да бъде портативна, преносима, лека, с възможност за бързо и лесно изпитване на обектите за контрол. Необходимо е да има възможност: за контрол (изпитване) на повърхността на търкаляне и подповърхностния слой (на дълбочина 8 – 10 мм) на жп колела както в демонтирано състояние, така и в монтирано (под вагон); за определяне координатите (местоположението) на откритите дефекти; да запаметява данните от контрола;  за сравняване на резултатите; за автоматично калибриране и запаметяване на настройки; при подходяща допълнителна окомплектовка с осезатели да се извършва контрол на оси на колооси и други детайли от подвижния жп състав.

Ултразвуковите осезатели, присъединителните кабели и блоковете за калибриране (БК1 и БК2)  са неизменна част от системата за ултразвуков контрол на различни елементи и части от подвижния железопътен състав. Осезателите и присъединителните кабели за извършване на различни операции от контрола се подбират в зависимост от конкретната методика за контрол на съответния детайл. За контрол на детайли в “БДЖ – Товарни превози” ЕООД се използуват нормални, ъглови и специализирани осезатели. В зависимост от конкретното приложение и размерите на обекта за контрол се използуват нормални и миниатюрни осезатели.

Присъединителните кабели свързват осезателя към ултразвуковия дефектоскоп. Те се избират в съответствие с различните осезатели и изводите на уреда.

Блоковете за калибриране (БК1 и БК2) се използват за калибриране (настройка) на ултразвуковата апаратура.

- Изисквания към кандидата (изпълнителя) при доставката.

- Да предостави сертификат за съответствие на ултразвуковата апаратура с EN 12668-1 или еквивалентен стандарт. представя се в оригинал или копие заверено с грифт „Вярно с оригинала” от законовия представител на участника/упълномощеното лице.

- Да представи ръководство за обслужване на апаратурата на български език.

- Осезателите за ултразвуков контрол да бъдат маркирани (тип, ъгъл на пречупване в стомана, честота) и да са придружени от документ от производителя, съдържащ основни технически данни – тип, размери, честота, ъгъл на пречупване.

- Да предостави сертификат за съответствие на ултразвуковите осезатели с EN 12668-2 или еквивалентен стандарт. – представя се в оригинал или копие заверено с грифт „Вярно с оригинала” от законовия представител на участника/упълномощеното лице.

- Да предостави сертификат за съответствие на блок за калибриране БК1 с  EN ISO 2400 (стар EN 12223) или еквивалентен стандарт. представя се в оригинал или копие заверено с грифт „Вярно с оригинала” от законовия представител на участника/упълномощеното лице.

- Да предостави сертификат за съответствие на блок за калибриране БК2 с  EN ISO 7962 (стар EN 27963) или еквивалентен стандарт. представя се в оригинал или копие заверено с грифт „Вярно с оригинала” от законовия представител на участника/упълномощеното лице.

- Да достави цялата поръчка по спецификацията – Приложение 2.

- До 10 календарни дни след доставката да извърши обучение на 4 души персонал за работа с ултразвуковата апаратура – протокол за проведено обучение.

- Да гарантира осигуряването на гаранционен и извън гаранционен сервиз на апаратурата.

- Да достави необходимия брой апаратура и принадлежности в рамките до 60 календарни дни след подписване на договора.

- Минимални технически изисквания към универсален ултразвуков дефектоскоп.

- Да има сертификат за съответствие от производителя с EN 12668-1 или еквивалентен стандарт.

- Да бъде придружен с ръководство за обслужване на български и английски език.

- Регулируем обхват за разстояние (дълбокомер) - от 5 mm до 10 000 mm за стомана със скорост 5920 m/s.

- Честотна лента - От 0,2 MHz до 25 MHz.

- Честотни филтри – поне 5 броя в диапазона от 0,2 MHz до 25 MHz .

- Обхват за скорост на ултразвука-от 650 m/s до 15 000 m/s регулируеми на степени от 1 m/s.

- Автоматични настройки - възможност за автоматично измерване и настройване на скоростта на звука чрез еха от две известни разстояния.

- Регулиране на усилването - от 0 до 110 dB на стъпки през минимум 2 dB.

- Единици за измерване – mm .

- Режим на визуализация -  цифрова индикация за стойност на дисплей в милиметри.

- С възможност за регулиране подтискането на шумовете.

- С две независими мониторни бленди с регулируемо начало, широчина и височина.

- Възможност за измерване на акустичен път, проекционно разстояние и дълбочина и цифрово представяне на стойностите на екрана в милиметри.

- Възможност за измерване на амплитудата на ехоимпулса.

- С възможност за замразяване на А-изображение и сравняване на А-изображения.

- С възможност за запаметяване на поне 200 настройки (вкл. и А-изображения).

- С вградени AVG (DGS) диаграми на осезатели.

- С възможност за построяване и запаметяване на DAC – криви.

- С възможност на увеличение на изображението на блендата върху цялата ширина на екрана – функция Лупа.

- Вход/Изход – Lemo конектор.

- Конектори за свързване с осезатели – 2xLemo-1.

- Диалогови езици – руски, английски, немски.

- Работа с батерии – продължителност на работа поне 7 часа с Li-Ion батерии.

- Възможност за работа чрез ел. мрежа чрез външно захранване с напрежение.

- Работна температура –  от -100 C до +400 C.

- Корпус – влаго и прахо защитен - IP66.

- Тегло – не повече от 2,5 kg (включително с батерията).

- Опаковка – транспортен куфар за пренасяне и съхранение.

- Минимални технически изисквания към ултразвуков осезател за контрол на колела “моноблок” и “бандажни”.

- Пиезопреобразувател – 19x28 mm, 0,4 MHz, керамика.

- Ъгъл на пролъчване – 900 в стомана (повърхностни вълни на Релей).

- Демпфиране – много добро.

- Радиус на закръгление  R – 500 mm (за диаметър на колела 800 – 1200 mm).

- Връзка (извод) – лемобукса големина 1 отзад.

- Размери: дължина – 108 – 115 mm; широчина - 27 – 30 mm; височина – 39 – 42 mm.

- Осезателят да бъде придружен с документ от производителя, съдържащ основни технически данни – тип, размери, честота, ъгъл на пречупване.

- Върху осезателя да е нанесена трайна маркировка за тип, ъгъл, честота.

- Минимални технически изисквания към ултразвуковите осезатели.

- Всеки осезател да има трайно нанесен идентификационен номер.

- Върху осезателя да е нанесена трайна маркировка за тип, ъгъл, честота.

- Параметрите на осезателите (тип, ъгъл на пролъчване в стомана, честота, размери) да отговарят на тези в спецификацията – Приложение 2.

- Всеки осезател да бъде придружен с документ (сертификат/информационен лист) от производителя за съответствие с EN 12668-2 или еквивалентен стандарт.

- В зависимост от типа на осезателя да имат извод за включване на присъединителен кабел с Lemo - 1 или Lemo - 0 накрайници.

- Технически изисквания към плексигласовата призма за ултразвукови осезатели.

- Плексигласовата призма да има възможност за свърване с ултразвуков осезател B2S или еквивалентен.

- Върху всяка призма да е нанесена трайна маркировка за тип, ъгъл, радиус на закръгление.

- Параметрите на призмите (тип, ъгъл на пролъчване в стомана, размери) да отговарят на тези в спецификацията – Приложение 2.

- Технически изисквания към присъединителните кабели.

- Присъединителните кабели да са за съответния тип осезател с Lemo1 или Lemo0 накрайници.

- Да бъдат защитени от външни интерференции.

- Преходното им съпротивление в зависимост от дебелината да бъде между 50 Ω и 75 Ω съгласно Приложение 2.

- Дължина на кабелите –  2 m.

- Технически изисквания към блоковете за калибриране БК1 и БК2.

- Да са изработени от стомана S355JO (EN 10025-2)

- Геометрични размери - съгласно EN ISO 2400 и EN ISO 7962.

- Скорост на ултразвука в материала -  vl =5920 m/s ±30 m/s; vt =3255 m/s ±15 m/s.

- Върху блоковете да е нанесена трайна маркировка за идентификация.

- Всеки блок за калибриране да бъде опакован в подходяща дървена кутия за транспорт и съхранение.

- Сертификат за съответствие на блок за калибриране БК1 с  EN ISO 2400 (стар EN 12223) или еквивалентен стандарт.

- Сертификат за съответствие на блок за калибриране БК2 с  EN ISO 7962 (стар EN 27963) или еквивалентен стандарт.

9. Гаранционен срок – не по-малко от 12 месеца от датата на доставка.

Приложение № 2

към обява за събиране на оферти

| СПЕЦИФИКАЦИЯ |
| --- |
| на необходимата апаратура и принадлежности за ултразвуков безразрушителен контрол |
| на колела тип "моноблок" и "бандажни", оси и други елементи на ПЖПС |
| № по ред | Наименование | Технически параметри, стандарти | Мярка | ВРЦ ГОР | ВРЦ РСВ | Общ брой |
| 1 | УНИВЕРСАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ДЕФЕКТОСКОП (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО, УСТРОЙСТВО ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МРЕЖА; LI-ION АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ; ЗАЩИТНА ЧАНТА ЗА НОСЕНЕ ПРИ РАБОТА; ТРАНСПОРТЕН КУФАР; РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА) | Съгласно т. 3 от Техническите изисквания - Приложение 1; сертификат за съответствие от производителя по EN 12668-1 или еквивалентен стандарт. | бр. | 1 | 1 | 2 |
| 2 | СПЕЦИАЛИЗИРАН УЛТРАЗВУКОВ ОСЕЗАТЕЛ ЗА КОНТРОЛ НА ЖП КОЛЕЛА ТИП “МОНОБЛОК” И “БАНДАЖНИ” ТИП W90K 0,4R500 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | Съгласно т. 4 от Техническите изисквания - Приложение 1; Ъгъл на пречупване в стомана 90° (повърхностни вълни на Релей); честота f = 0,4 MHz, размери на пиезоелемента - 19x28 mm; • Размери: дължина – 108 – 115 mm широчина - 27 – 30 mm височина – 39 – 42 mm; радиус на закръгление на работната повърхнина R=500 mm (за диаметър на колела 800 – 1200 mm); конектор Lemo1 | бр. | 1 | 1 | 2 |
| 3 | УЛТРАЗВУКОВ НОРМАЛЕН ОСЕЗАТЕЛ 2 MHz ТИП B2S ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | Съгласно т. 5 от Техническите изисквания - Приложение 1; честота - 2 MHz, размери на пиезоелемента - 24 mm; конектор Lemo1 - куплунг отгоре (допуска се и отстрани); EN 12668-2 | бр. | 2 | 2 | 4 |
| 4 | ПЛЕКСИГЛАСОВА ПРИЗМА 37° ЗА НОРМАЛЕН ОСЕЗАТЕЛ B2S ТИП AWV37/R90 | Съгласно т. 6 от Техническите изисквания - Приложение 1; Ъгъл на пречупване в стомана 37°; радиус на контактната повърхнина R = 90 mm; специално конструирана за припасване на резбовия отвор към осезател B2S или еквивалентен (поз. 3) | бр. | 1 | 1 | 2 |
| 5 | ПЛЕКСИГЛАСОВА ПРИЗМА 54° ЗА НОРМАЛЕН ОСЕЗАТЕЛ B2S ТИП AWV54/R90 | Съгласно т. 6 от Техническите изисквания - Приложение 1; Ъгъл на пречупване в стомана 54°; радиус на контактната повърхнина R = 90 mm; специално конструирана за припасване на резбовия отвор към осезател B2S или еквивалентен (поз. 3) | бр. | 1 | 1 | 2 |
| 6 | УЛТРАЗВУКОВ ЪГЛОВ ОСЕЗАТЕЛ 45°, 2 MHz ТИП WB45-2E ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | Съгласно т. 5 от Техническите изисквания - Приложение 1; Ъгъл на пречупване в стомана 45°; честота - 2 MHz, размери на пиезоелемента - 20x22 mm; конектор Lemo1- куплунг отстрани; EN 12668-2 | бр. | 1 | 1 | 2 |
| 7 | МИНИАТЮРЕН УЛТРАЗВУКОВ ЪГЛОВ ОСЕЗАТЕЛ 45°, 4 MHz ТИП МWB45-4Е ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | Съгласно т. 5 от Техническите изисквания - Приложение 1; Ъгъл на пречупване в стомана 45°; честота - 4 MHz, размери на пиезоелемента - 8x9 mm; конектор Lemo00 - куплунг отстрани; EN 12668-2 | бр. | 1 | 0 | 1 |
| 8 | МИНИАТЮРЕН УЛТРАЗВУКОВ ЪГЛОВ ОСЕЗАТЕЛ 60°, 4 MHz ТИП МWB60-4Е ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | Съгласно т. 5 от Техническите изисквания - Приложение 1; Ъгъл на пречупване в стомана 60°; честота - 4 MHz, размери на пиезоелемента - 8x9 mm; конектор Lemo00 - куплунг отстрани; EN 12668-2 | бр. | 1 | 0 | 1 |
| 9 | ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН КАБЕЛ ЗА ОСЕЗАТЕЛИ LEMO 1 - LEMO 1 | Съгласно т. 7 от Техническите изисквания - Приложение 1; дължина 2 m, импеданс 75 Ω, накрайници Lemo 1 – Lemo 1 | бр. | 2 | 2 | 4 |
| 10 | ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН КАБЕЛ ЗА МИНИАТЮРНИ ОСЕЗАТЕЛИ LEMO 1 - LEMO 00 | Съгласно т. 7 от Техническите изисквания - Приложение 1; дължина 2 m, импеданс 50 Ω, накрайници Lemo 1 – Lemo 0 | бр. | 2 | 0 | 2 |
| 11 | БЛОК ЗА КАЛИБРИРАНЕ № 1 БК1 (V1) | Съгласно т. 8 от Техническите изисквания - Приложение 1; Сертификат за съответствие с EN ISO 2400 ( стар EN 12223) | бр. | 1 | 1 | 2 |
| 12 | БЛОК ЗА КАЛИБРИРАНЕ № 2 БК2 (V2) | Съгласно т. 8 от Техническите изисквания - Приложение 1; Сертификат за съответствие с EN ISO 7962 ( стар EN 27963) | бр. | 1 | 0 | 1 |
|  | 1. Партидност и срок на доставка: |  |  |  |
|  | 1.1. Доставката да се извърши на една партида (цялото количество). |  |  |  |
|  | 1.2. Доставката да се извърши в срок до 60 дни от датата на сключване на договора. |  |  |  |
|  | 2. Място на доставка |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. ЦРЕТСВ - Подуяне, Адрес: гр. София, ул. "Майчина слава" № 2 |  |  |  |
|  | 3. Гаранционен срок |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Гаранционният срок е не по-малко от 12 месеца от датата на доставката. |  |  |  |  |

Приложение № 3

към обява за събиране на оферти

Опис на представените документи

съдържащи се в офертата на:  .................................................................................................,

за възлагане обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на апаратура и принадлежности  за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок” и „бандажни”, оси и други елементи на ПЖПС”

| № | Описание на документа | Оригинал/ Копие | Страници /бр./ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

Дата.......................г.				    Подпис: .........................

(печат)

........................................................................

(име и фамилия)

Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника, посочено в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние  и/или упълномощени за това лица.

Приложение № 4

към обява за събиране на оферти

## АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

## 1.   Наименование на участника …………………………………………………………….....

ЕИК/БУЛСТАТ ................................

2.   Идентификационен номер по ДДС ………………………………….(ако дружеството е

регистрирано по ЗДДС).

## 3.   Координати/адрес за кореспонденция:

## Адрес:…………………………………………………………………………………………….

## Телефон № ………………………….

## Факс: ………………………………...

## E-mail: ……………………………….

## Лице, представляващо участника: …………………………………………………………

## (трите имена)

## ………………………………………………………………………….…………………………

## (данни по документ за самоличност)

## …………………….……….…………

(длъжност)

5. Лице за контакти:.……….…………………………………………………...........................

## (трите имена)

## …………………….……….…………………………………………….………………………..

(длъжност)

## Телефон/факс/e-mail: …………………………………………

## 6.   Обслужваща банка…………………………………………………….….…........................

## (наименование на обслужващата банка)

## …………………………………………………………………………………………………….

## (адрес на банката)

…………………………………………………………………………………………………….

## (IBAN сметка, BIC код на банката)

Дата........................г.			          Подпис:

(печат)

(име и фамилия на представляващия участника)

Приложение № 5

## към обява за събиране на оферти

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС)

Долуподписаният(-ната) ..................................................................................................................  с  лична карта № ..................................., издадена на ............................ от .............................................. с ЕГН:............................................., с постоянен адрес: ..........................................................................., в качеството ми на ..................................................................... (посочете длъжността, която заемате в управителен орган, както и точното наименование на съответния орган) на ........................................................................................... (посочете правноорганизационната форма на кандидата/участника/подизпълнителя), вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието с ЕИК: ...................................., със седалище и адрес на управление: ........................................................................................., в качеството му на участник/подизпълнител в обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на апаратура и принадлежности  за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок” и „бандажни”, оси и други елементи на ПЖПС”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим/Представляваното от мен дружество е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: …………...................

Забележка: В т. 1 се оставя вярното, а ненужното се зачертава.

2. Представляваното от мен дружество не е контролирано лице от дружества, регистрирани в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е контролирано лице от дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: ………………….......…

Забележка: В т. 2 се оставя вярното, а ненужното се зачертава.

3. Не съм контролирано лице от дружество, регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Контролирано лице съм с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно с: ……………………

Забележка: В т. 3 се оставя вярното, а ненужното се зачертава.

4. Представляваното от мен дружество попада в изключенията по чл. 4, т. …… от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролирани от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС).

Забележка: В т. 4 се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е контролирано от лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

5. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 5 и ал. 6 и по чл. 5, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на неверни данни в настоящата декларация.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на лицето | __________________________ |
| Наименование на участника и печат | __________________________ |

УКАЗАНИЯ:

Лица, които попълват тази декларация:

В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подава задължително от всички лица, посочени в чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 57, ал. 2 от ЗОП, при спазване на изречение първо от поясненията.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 66, ал. 2 от ЗОП, при спазване на изречение първо от поясненията.

# „Юрисдикции с преференциален данъчен режим”

По смисъла на § 1, т. 2 (доп. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) от допълнителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС „юрисдикции с преференциален данъчен режим” са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), с изключение на Гибралтар (брит.) и държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

По смисъла на § 1, т. 64. (нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) от Допълнителните разпоредби на ЗКПО - "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са държавите/териториите, които не са държави - членки на Европейския съюз, и не обменят информация с Република България на основание Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ, L 64/1 от 11 март 2011 г.) и нейните последващи изменения и допълнения и отговарят на две от следните условия:

а) няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или многостранно споразумение за обмен на информация при поискване между Република България или Европейския съюз и съответната държава/територия;

б) налице е влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или многостранно споразумение за обмен на информация между Република България или Европейския съюз и съответната държава/територия, но съответната държава/територия отказва или не е в състояние да обменя информация при поискване;

в) дължимият подоходен или корпоративен данък или заместващите ги данъци върху доходите почл. 12, ал. 9 или по чл. 8, ал. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които чуждестранното лице е реализирало или ще реализира, е с повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или корпоративния данък върху тези доходи в Република България.

Списъкът на държавите/териториите се утвърждава със заповед на министъра на финансите по предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и се обнародва в "Държавен вестник". Актуалният списък на държавите териториите, които са юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от ДР на ЗКПО е одобрен със Заповед № ЗМФ-558/24.06.2016 г. на Министъра на финансите и е обнародван в Държавен вестник, бр. 50 от 01.07.2016 г.

# “Контрол”

По смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС  (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) "Контрол" е понятие по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон. Контрол по смисъла на този закон е налице и когато дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, участват пряко или косвено в управлението или капитала на друго лице или лица и между тях се уговарят условия, различни от обичайните.

По смисъла на § 1в. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2007 г.) от Търговския закон  (1) "Контрол" по смисъла на този закон е налице, когато едно физическо или юридическо лице (контролиращ):

1. притежава повече от половината от гласовете в общото събрание на друго юридическо лице, или

2. има право да определя повече от половината от членовете на управителния или надзорния орган на друго юридическо лице и същевременно е акционер или съдружник в това юридическо лице, или

3. има право да упражнява решаващо влияние върху друго юридическо лице по силата на сключен с него договор или по силата на неговия дружествен договор или устав, или

4. е акционер или съдружник в друго юридическо лице и по силата на договор с други акционери или съдружници контролира самостоятелно повече от половината от гласовете в общото събрание на това юридическо лице.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1, 2 и 4 към гласовете на контролиращия се прибавят и гласовете на контролираните от него лица, както и гласовете на лица, които действат от свое име, но за негова сметка или за сметка на друго контролирано от него лице.

(3) В случаите по ал. 1, т. 1, 2 и 4 не се смятат за гласове на контролиращия гласовете по акции или дялове, държани от него за сметка на друго лице, което не е контролирано от него, както и гласовете по акции или дялове, които контролиращият държи като обезпечение, ако правата по тях се упражняват по нареждане или в интерес на лицето, предоставило обезпечението.

(4) В случаите по ал. 1, т. 1 и 4 общият брой на гласовете в общото събрание на контролирано лице се намалява с гласовете по акции или дялове, притежавани от самото него, от лице, което то контролира, или от лице, което действа от свое име, но за негова сметка.

“Действителен собственик”

По смисъла на § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС  (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) “Действителен собственик” е физическо лице:

а) което пряко или косвено притежава повече от 25 на сто от дяловете или акциите на юридическо лице или на друг правен субект или пряко или непряко ги контролира;

б) в полза на което се управлява или разпределя 25 на сто или повече от имуществото на лице – фондация, организация и сдружение с нестопанска цел, или друго лице, което осъществява доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица;

в) което извън случаите по букви "а" и "б" изпълнява длъжността на висш ръководен служител – ако, след като са изчерпани всички възможни средства и при условие че няма основание за съмнения, не може да се установи лице по букви "а" и "б" или ако съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик; задължените субекти водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по букви "а" и "б".

“Изключения по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС”

Съгласно чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от  тях лица и техните действителни собственици, забраната по чл.3 от същият нормативен акт не се прилага когато:

1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни международни стандарти и действителните собственици - физически лица, са разкрити по реда на съответния специален закон;

2. (доп. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;

3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения;

5. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага споразумението;

6. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага решението;

7. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;

8. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6

Приложение № 6

към обява за събиране на оферти

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

В  във връзка с участие в обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на апаратура и принадлежности  за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок” и „бандажни”, оси и други елементи на ПЖПС”

Долуподписаният/-ната/  ............................................................................................................, с ЕГН ..............................., в качеството ми на ....................................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на ………………………………………………………………..........…………………….....................,

(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК………………………., със седалище и адрес на управление: .....................................................................................................................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

1.1 Не съм осъден с влязла в сила присъда, за:

а) тероризъм по чл. 108а от Наказателния кодекс;

б) трафик на хора по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс;

в) престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния кодекс;

г) престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс;

д) престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

з) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

й) престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

1.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, но съм реабилитиран за следното престъпление, посочено в т. 1.1: ............................................................................................

(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)

2.1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна;

2.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна, но съм реабилитиран за следното престъпление, посочено в т.1.1: ............................................................................................

(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

4. Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата,…………………..г.                                	  ДЕКЛАРАТОР: ……………………

(подпис)

Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника.

Приложение № 7

към обява за събиране на оферти

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП)

във връзка с участие в обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на апаратура и принадлежности  за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок” и „бандажни”, оси и други елементи на ПЖПС”

Долуподписаният/-ната/  ............................................................................................................, с ЕГН ..............................., в качеството ми на ....................................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на ………………………………………………………………..........…………………….....................,

(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: ...................................................................................................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. Представляваният от мен участник:

1.1. Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен  участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен  участник е установен.

1.2. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен  участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен  участник е установен.

......................................................................................................................................

*(В случай, че лицето има задължения – попълва ИМА на празното място.*

В случай, че лицето няма задължения – попълва НЕ на празното място).

2. За представляваният от мен участник не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.

3. Представляваният от мен участник не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Забележка:

•	Съгласно чл. 97, ал. 6, от ППЗОП, декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

* Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, който не е влязъл в сила.

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.*

•Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.

Дата,…………………..г.                                	ДЕКЛАРАТОР: ………………………

(подпис)

Забележка: Декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го

представлява.

Приложение № 8

към обява за събиране на оферти

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

## по чл. 66, ал. 1 от ЗОП

относно видовете работи от предмета на поръчката: „Доставка на апаратура и принадлежности  за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок” и „бандажни”, оси и други елементи на ПЖПС”, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители

Долуподписаният/-ната/  ..............................................................................................................., с ЕГН ..............................., в качеството ми на ............................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на ………………………………………………………………..........…………………….....................,

(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: .....................................................................................................................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. При изпълнение на поръчката ...………............................…...... подизпълнители.

(ще ползваме/няма да ползваме)

| Подизпълнител | Дела от поръчката, който ще им възложат | % от общата стойност на поръчката |
| --- | --- | --- |

(избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя и представете доказателство за поетите от подизпълнителите задължения )

2. Подизпълнителят/ите са запознати с предмета на поръчката и е дал/са дали съгласие за участие в обществената поръчка.

3. Приемам да нося отговорност за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители, като за свои действия, бездействия и работа.

Забележка: В случай, че в т.1 участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнител/и, останалите подточки не се попълват

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:…………………..г.                                	ДЕКЛАРАТОР: ……………………

(подпис)

Забележка: Декларацията се подава от лицата, които пр

Приложение № 9

## към обява за събиране на оферти

ДО

„БДЖ –ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 3

ГР. СОФИЯ-1080

Техническо Предложение

за участие в обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки (ЗОП), с предмет: „Доставка на апаратура и принадлежности  за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок” и „бандажни”, оси и други елементи на ПЖПС”

от: ............................................................................................................................................................

# (наименование на участника)

# с ЕИК………………………., със седалище и адрес на управление:…...............................................

тел.:.......................................,факс:..................................,e-mail: ...................................

представляван от:.....................................................................................................................................

(трите имена и длъжността на представляващия)

# УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

С настоящото заявяваме, че предлагаме да изпълним обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Доставка на апаратура и принадлежности  за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок” и „бандажни”, оси и други елементи на ПЖПС” съгласно условията предвидени в проекта на договора – Приложение № 16 приложен към обявата за участие в настоящата обществена поръчка и съгласно изискванията на Възложителя.

| № по ред | Наименование | Мярка | Марка , модел, тех.наименование | Общ брой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УНИВЕРСАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ДЕФЕКТОСКОП (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО, УСТРОЙСТВО ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МРЕЖА; LI-ION АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ; ЗАЩИТНА ЧАНТА ЗА НОСЕНЕ ПРИ РАБОТА; ТРАНСПОРТЕН КУФАР; РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА) | бр. |  | 2 |
| 2 | СПЕЦИАЛИЗИРАН УЛТРАЗВУКОВ ОСЕЗАТЕЛ ЗА КОНТРОЛ НА ЖП КОЛЕЛА ТИП “МОНОБЛОК” И “БАНДАЖНИ” ТИП W90K 0,4R500 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | бр. |  | 2 |
| 3 | УЛТРАЗВУКОВ НОРМАЛЕН ОСЕЗАТЕЛ 2 MHz ТИП B2S ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | бр. |  | 4 |
| 4 | ПЛЕКСИГЛАСОВА ПРИЗМА 37° ЗА НОРМАЛЕН ОСЕЗАТЕЛ B2S ТИП AWV37/R90 | бр. |  | 2 |
| 5 | ПЛЕКСИГЛАСОВА ПРИЗМА 54° ЗА НОРМАЛЕН ОСЕЗАТЕЛ B2S ТИП AWV54/R90 | бр. |  | 2 |
| 6 | УЛТРАЗВУКОВ ЪГЛОВ ОСЕЗАТЕЛ 45°, 2 MHz ТИП WB45-2E ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | бр. |  | 2 |
| 7 | МИНИАТЮРЕН УЛТРАЗВУКОВ ЪГЛОВ ОСЕЗАТЕЛ 45°, 4 MHz ТИП МWB45-4Е ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | бр. |  | 1 |
| 8 | МИНИАТЮРЕН УЛТРАЗВУКОВ ЪГЛОВ ОСЕЗАТЕЛ 60°, 4 MHz ТИП МWB60-4Е ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | бр. |  | 1 |
| 9 | ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН КАБЕЛ ЗА ОСЕЗАТЕЛИ LEMO 1 - LEMO 1 | бр. |  | 4 |
| 10 | ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН КАБЕЛ ЗА МИНИАТЮРНИ ОСЕЗАТЕЛИ LEMO 1 - LEMO 00 | бр. |  | 2 |
| 11 | БЛОК ЗА КАЛИБРИРАНЕ № 1 БК1 (V1) | бр. |  | 2 |
| 12 | БЛОК ЗА КАЛИБРИРАНЕ № 2 БК2 (V2) | бр. |  | 1 |

Предлагаме:

1. Партида, срок и място на доставка:

Доставката се извършва на една партида.

1.2. Срок на доставка в срок 60 /шесдесет/ дни, след сключване на договора;

1.3. Място на доставка:

Доставката на апаратура и принадлежности  за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок” и „бандажни”, оси и други елементи се извършва с DDP, съгласно „INCOTERMS 2011” до  ЦРЕТСВ-Подуяне, гр.София, ул. „Майчина слава”№ 2

2. Гаранционен срок:

- гаранционния срок на  апаратура и принадлежности  за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок” и „бандажни”, оси и други елементи е ........................................

(не по-малък от 12 (дванадесет) месеца) от датата на доставка.

3.Срокът на валидност на техническото предложение е 90 (деветдесет)  дни след датата, определена за краен срок за получаване на офертите за участие.

Ще изпълним поръчката в съответствие с настоящото предложение и „Ценово предложение”.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, при сключване на договора ще представим:

4. Документи от компетентните органи по чл. 58, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП;

5. Гаранция за изпълнение предмета на обществената поръчка в размер на 5% от общата стойност на договора без ДДС. Гаранцията ще представим в една от следните форми:

5.1.банкова гаранция (в оригинал) със срок на валидност един месец след изтичане на срока на договора. При представяне на банкова гаранция за изпълнение на договора, тя трябва да бъде безусловна, неотменяема и платима при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължението си по договора за възлагане на  обществената поръчка;

5.2. парична сума, внесена по банковата сметка на „БДЖ–Товарни превози” ЕООД в: УниКредит Булбанк АД, гр. София, IBAN: BG02 UNCR 7000 1501 0062 61, BIC: UNCRBGSF;

5.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност един месец след изтичане на срока на договора.

Неразделна част от нашето техническо предложение са:

1.Документ за упълномощаване, в оригинал или нотариално заверен документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изявление, че упълномощеното лице има право да извършва съответните действия съгласно ЗОП, включително да подписва офертата и да представлява участника в процедурата;

2.Декларация в (свободен текст) че ще осигури обучението на 4-ма служители за работа с ултразвуковата апаратура, удостоверено с протокол за проведено обучение, в срок до 10 календарни дни след доставката, в случай че бъдем избрани за изпълнител.

3. Декларация в (свободен текст) относно, че ще осигурим гаранционен и извън гаранционен сервиз на апаратурата, в случей че бъдем избрани за изпълнител.

4.Други документи по преценка на участника.............................бр.

/описва се вида на предоставените документи от участника/

Дата.......................г.				          Подпис:

(печат)

(име и фамилия на представляващия участника)

Забележка: Когато оферта се подава от юридическо лице същата следва да е подписана от законния представител на участника по търговска регистрация или изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице, както и оформена с печат на участника.

Приложение № 10

към обява за събиране на оферти

# ДО

# „БДЖ–ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

# УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 3

# ГР. СОФИЯ - 1080

# ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки (ЗОП), с предмет: „Доставка на апаратура и принадлежности  за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок” и „бандажни”, оси и други елементи на ПЖПС”

oт ........................................................................................................... (наименование на участника), с ЕИК …..............................................., регистрация по ДДС: ….........................................., със седалище и адрес на управление: …..................................................................................., адрес за кореспонденция:…..................................................................................................................................., представлявано от ......................................................................................................... (трите имена) в качеството на .............................................. (длъжност или друго качество)

# УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка участието ни в обществената поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки (ЗОП), с предмет: „Доставка на апаратура и принадлежности  за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок” и „бандажни”, оси и други елементи на ПЖПС” заявявам, че ако бъдем избрани за изпълнител, ще извършим доставката по цени, както следва:

| № по ред | Наименование | Мярка | Единична цена без ДДС | Общ брой | Обща цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УНИВЕРСАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ДЕФЕКТОСКОП (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО, УСТРОЙСТВО ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МРЕЖА; LI-ION АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ; ЗАЩИТНА ЧАНТА ЗА НОСЕНЕ ПРИ РАБОТА; ТРАНСПОРТЕН КУФАР; РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА) | бр. |  | 2 |  |
| 2 | СПЕЦИАЛИЗИРАН УЛТРАЗВУКОВ ОСЕЗАТЕЛ ЗА КОНТРОЛ НА ЖП КОЛЕЛА ТИП “МОНОБЛОК” И “БАНДАЖНИ” ТИП W90K 0,4R500 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | бр. |  | 2 |  |
| 3 | УЛТРАЗВУКОВ НОРМАЛЕН ОСЕЗАТЕЛ 2 MHz ТИП B2S ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | бр. |  | 4 |  |
| 4 | ПЛЕКСИГЛАСОВА ПРИЗМА 37° ЗА НОРМАЛЕН ОСЕЗАТЕЛ B2S ТИП AWV37/R90 | бр. |  | 2 |  |
| 5 | ПЛЕКСИГЛАСОВА ПРИЗМА 54° ЗА НОРМАЛЕН ОСЕЗАТЕЛ B2S ТИП AWV54/R90 | бр. |  | 2 |  |
| 6 | УЛТРАЗВУКОВ ЪГЛОВ ОСЕЗАТЕЛ 45°, 2 MHz ТИП WB45-2E ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | бр. |  | 2 |  |
| 7 | МИНИАТЮРЕН УЛТРАЗВУКОВ ЪГЛОВ ОСЕЗАТЕЛ 45°, 4 MHz ТИП МWB45-4Е ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | бр. |  | 1 |  |
| 8 | МИНИАТЮРЕН УЛТРАЗВУКОВ ЪГЛОВ ОСЕЗАТЕЛ 60°, 4 MHz ТИП МWB60-4Е ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | бр. |  | 1 |  |
| 9 | ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН КАБЕЛ ЗА ОСЕЗАТЕЛИ LEMO 1 - LEMO 1 | бр. |  | 4 |  |
| 10 | ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН КАБЕЛ ЗА МИНИАТЮРНИ ОСЕЗАТЕЛИ LEMO 1 - LEMO 00 | бр. |  | 2 |  |
| 11 | БЛОК ЗА КАЛИБРИРАНЕ № 1 БК1 (V1) | бр. |  | 2 |  |
| 12 | БЛОК ЗА КАЛИБРИРАНЕ № 2 БК2 (V2) | бр. |  | 1 |  |

Общата стойност за изпълнение на поръчката с предмет: „Доставка на апаратура и принадлежности  за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок” и „бандажни”, оси и други елементи на ПЖПС” е в размер на ………./………………………/ лева без ДДС.

- Условия и срок за плащане – плащането се извършва по банков път в лева, в срок до 30 /тридесет/ дни след доставка в склада на Възложителя и представяне на:

-  двустранно подписан приемателно-предавателен протокол;

- оригинална фактура;

- сертификат за съответствие на ултразвуковата апаратура с EN 12668-1 или еквивалентен стандарт- представя се в оригинал

- ръководство за обслужване на апаратурата на български език;

- сертификат за съответствие на ултразвуковите осезатели с EN 12668-2 или еквивалентен стандарт – представя се в оригинал

- сертификат за съответствие на блок за калибриране БК1 с  EN ISO 2400 (стар EN 12223) или еквивалентен стандарт- представя се в оригинал

- сертификат за съответствие на блок за калибриране БК2 с  EN ISO 7962 (стар EN 27963) или еквивалентен стандарт- представя се в оригинал.

- протокол за проведено обучение на 4 служителя определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Декларираме, че в представеното от нас ценово предложение са включени всички преки и допълнителни разходи, данъци, такси, транспортни разходи и други задължения, с изключение на ДДС.

Срок на валидност на нашата оферта е 90 (деведесет) дни след датата, определена за краен срок за приемане на офертите за участие.

В случай, че ни бъде възложено изпълнението на поръчката, нашата банкова сметка е:

(посочва се банковата сметка, по която  да бъде извършено плащането)

Банка ........................................,

IBAN:……………...........,

BIC :………..........

Дата.........................г.					Подпис: …………………								                                    (печат)

(име и фамилия на представляващия участника)

Забележка: Когато ценовата оферта се подава от юридическо лице същата следва да е подписана от законния представител на участника по търговска регистрация или изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице, както и оформена с печат на участника.

# Приложение № 11

към обява за събиране на оферти

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в” от ППЗОП

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Подписаният/ата/.......................................................................................................(трите имена), ..........................................................данни по документ за самоличност ....................................................................... (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) в качеството си на .............................................................................  (длъжност) на.................................................................................................... (наименование на подизпълнителя)

обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на апаратура и принадлежности  за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок” и „бандажни”, оси и други елементи на ПЖПС”

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Приемам условията на проекта на договор – Приложение № 16, неразделна част от документацията за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет:„Доставка на апаратура и принадлежности  за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок” и „бандажни”, оси и други елементи на ПЖПС”.

2. В случай, че аз/ представляваното от мен дружество бъде определено за изпълнител, ще сключа писмен договор с Възложителя, който съответства на приложения към документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата ми.

Декларатор: ………………………………

(дата на подписване)                                                                       (подпис и печат)

Дата:…………………..г.                               ДЕКЛАРАТОР: ……….……………….

(подпис)

# Приложение № 12

към обява за събиране на оферти

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г” от ППЗОП

за срок на валидност на офертата

Подписаният/ата/.......................................................................................................(трите имена), ..........................................................данни по документ за самоличност ....................................................................... (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) в качеството си на .............................................................................  (длъжност) на............................................................................................................................. (наименование на подизпълнителя) с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: .....................................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Срокът на валидност на настоящата оферта за участие обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на апаратура и принадлежности  за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок” и „бандажни”, оси и други елементи на ПЖПС” е 90 (деветдесет) календарни дни, след крайният срок определен за приемане на офертите за участие.

Този срок започва да тече от датата определена за краен срок за получаване на офертите за  участие в обявата на обществената поръчка.

Дата: .…………............г. 			          Декларатор: ............................................................

(подпис)

Приложение № 13

към обява за събиране на оферти

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Долуподписаният /та/	................,

в качеството ми на............................................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)  на ..........................................................................., регистриран/о с ЕИК..................., със седалище и адрес на управление	............................................................................................................... - участник в обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на апаратура и принадлежности  за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок” и „бандажни”, оси и други елементи на ПЖПС”

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Информацията, съдържаща се в …………………….. (посочват се конкретна част/части от офертата) от офертата, има конфиденциален характер във връзка с наличието на търговска тайна.

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

3. Запознат съм с разпоредбата на чл. 102, ал. 2 от ЗОП, съгласно която участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

Забележка: Декларацията не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.

………………………			               Декларатор: ………………………………

(дата на подписване)                                                                                   (подпис и печат)

Приложение № 14

към обява за събиране на оферти

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 101, ал. 11 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник във възлагането

Подписаният/ата/.......................................................................................................(трите имена), ..........................................................данни по документ за самоличност ....................................................................... (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) в качеството си на .............................................................................  (длъжност) на............................................................................................................................. (наименование на подизпълнителя)

във връзка с участие обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на апаратура и принадлежности  за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок” и „бандажни”, оси и други елементи на ПЖПС”

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

- Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 2, 
т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящото възлагане.

Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.

Дата: …………………                                                                                   Подпис и печат:

(име и фамилия на представляващия участника)

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Приложение № 15

към обява за събиране на оферти

С П И С Ъ К

по чл. 64, ал. 1, т. 2, от ЗОП

на доставките, които са идентични  или сходни с предмета на обществената поръчка с предмет:

„Доставка на апаратура и принадлежности  за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок” и „бандажни”, оси и други елементи на ПЖПС”

Долуподписаният/-ната/  ..............................................................................................................., с ЕГН ..............................., в качеството ми на ............................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на ………………………………………………………………..........…………………….....................,

(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: .....................................................................................................................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

Участникът, който представлявам е изпълнил следните доставки* през последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата, за което разполагаме с доказателства за извършването им:

| № | Предмет на договора | Стойност без ДДС | Дата, на която е приключило изпълнението | Име на Възложителя/Получателя Данни за контакт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |

Приложения: ...............................................................................................................

(доказателство за извършената доставка)

* Участникът следва да има опит при изпълнението предмета на поръчката, като в тригодишен предходен период, считано от крайния срок за подаване на офертите  трябва да има минимум 2 (два) броя доказателства за извършена доставка (представят се под формата на  удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката).

Известна ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата,…………………..г.                                	ДЕКЛАРАТОР: ……………………

(подпис)

Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника.

Приложение №16

ПРОЕКТ!

ДОГОВОР

№ …..…./…………..

Днес, ……………..2017 г. в гр.София между:

”БДЖ - Товарни превози” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София - 1080, Столична община, район "Средец", ул. “Иван Вазов” № 3, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 175403856, представлявано от управителя инж. Любомир Симеонов Илиев, наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”

и

........................................., със седалище и адрес на управление: ......................................................................................................................, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК : .........................., представлявано от .................................................................., наричан по-нататък за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”,

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществени поръчки, /ЗОП/, след проведена обществена поръчка при условията и по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на апаратура и принадлежности  за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок” и „бандажни”, оси и други елементи на ПЖПС” и въз основа на утвърден от Управителя на „БДЖ–Товарни превози” ЕООД Протокол от ……..2017г. от работата на комисията, назначена със Заповед № ……/……2017г. на Управителя на „БДЖ–Товарни превози” ЕООД, за разглеждане, оценка и класиране на офертите, се сключи настоящият договор за изпълнение на обществената поръчка, при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставка на апаратура и принадлежности за утразвуков безрзрушителен контрол, в съответствие с „Техническите изисквания за апаратура и принадлежности за утразвуков безрзрушителен контрол на колела тип „моноблок” и „бандажни”, оси и други елементи на  ПЖПС” – Приложение № 1, неразделна част от този договор.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обявил в офертата си ползване на подизпълнител/и, то следва да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 /пет/ дни сключване на настоящия договор и да представи екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок.

II. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2.(1) Единичните цени са посочени в представеното ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3 са валидни за срока на действие на договора.

(2) Общата стойност на договора възлиза на …… /………. / лева без ДДС.

(3) Цената се разбира DDP, съгласно „INCOTERMS 2011” /включително опаковка, маркировка, транспорт, застраховка, мито/ в български лева без ДДС, в посоченото място за доставка ЦРЕТСВ-Подуяне, гр.София, ул. „Майчина слава”№ 2.

Чл.3.(1) Плащането се извършва по банков път в лева в срок до 30 /тридесет/ дни след доставка за апаратура и принадлежности за утразвуков безрзрушителен контрол и предоставяне на необходимите документи за извършване на плащане:

- оригинална фактура, издадена на името на ”БДЖ – Товарни превози” ЕООД, с адрес: гр. София - 1080, ул. “Иван Вазов” № 3 с МОЛ – Любомир Илиев – Управител, съдържаща № на договора и предмета му;

-  двустранно подписан приемо-предавателния протокол;

- ръководство за обслужване на апаратурата на български език;

- сертификат за съответствие на ултразвуковата апаратура с EN 12668-1 или еквивалентен стандарт в оригинал;

- сертификат за съответствие на ултразвуковите осезатели с EN 12668-2 или еквивалентен стандарт в оригинал;

- сертификат за съответствие на блок за калибриране БК1 с  EN ISO 2400 (стар EN 12223) или еквивалентен стандарт в оригинал;

- сертификат за съответствие на блок за калибриране БК2 с  EN ISO 7962 (стар EN 27963) или еквивалентен стандарт в оригинал;

- протокол за проведено обучение на 4 служителя определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път по сметката на Изпълнителя в банка УниКредит Булбанк АД, клон гр. София, IBAN:…………., BIC :…………, титуляр:……….

(3) Адресът, на който трябва да се предоставят документите за извършване на плащането: гр. София - 1080, ул. “Иван Вазов” № 3, ”БДЖ – Товарни превози” ЕООД, дирекция “Ремонт на локомотиви и товарни вагони".

(4) Когато изпълнителят е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ите за изпълнените от тях работи, които са приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ДОСТАВКА

Чл.4.(1) Настоящият договор се сключва за срок от 4 /четири/ месеца, считано от датата на подписването му от страните.

(2) Доставката на  апаратура и принадлежности  за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок” и „бандажни”, оси и други елементи на ПЖПС” се извършва на една партида в срок от 60/ шестдесет/  дни, след сключване на договора.

(3) Количествата и видовете  апаратура и принадлежности  за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок” и „бандажни”, оси и други елементи на ПЖПС”, са съгласно  Спецификацията -Приложение № 2.

(4) За дата на доставка се счита датата на подписване на приемо-предавателния протокол.

(5) Доставката на апаратура и принадлежности  за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок” и „бандажни”, оси и други елементи се извършва до  ЦРЕТСВ-Подуяне, гр.София, ул. „Майчина слава”№ 2.

(6) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за изпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителите.

IV. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Чл. 5. Гаранциония срок на апаратура и принадлежности  за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок” и „бандажни”, оси и други елементи е .................(не по малко 12 (дванадесет)) месеца от датата на доставка.

Чл.6. Гаранционният срок по чл.5 започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателния протокол.

V. РЕКЛАМАЦИИ

Чл.7. (1) Рекламации във връзка с доставената апаратура и принадлежности  за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок” и „бандажни”, оси и други елементи се представят в момента на получаването им и се удостоверяват с протокол, подписан между оправомощени представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2)  Рекламации за качеството (скрити недостатъци или отклонения) на апаратура и принадлежности  за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок” и „бандажни”, оси и други елементи се правят до 1(един) месец в рамките на гаранционния срок, съгласно чл.5, раздел IVот настоящия договор при условие, че са констатирани в рамките на гаранционния срок. Рекламациите се удостоверяват с двустрнно подписан протокол между представители на страните за чието разглеждане и съставяне ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е  длъжен да се яви или да изпрати свой представител, в десетдневен срок от получаване на известието за рекламация. В случай на неявяване или не постигане на споразумение, рекламацията се удостоверява от независима организация за контрол.

(3) Рекламираните по качество на апаратура и принадлежности  за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок” и „бандажни”, оси и други елементи се подменят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с качествена такива в едномесечен срок от предявяване на рекламацията, за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При неизпълнение на това задължение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, некачествената  апаратура и принадлежности  за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок” и „бандажни”, оси и други елементи се счита за недоставена и той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възстановяване на стойността им и неустойките по чл.12, раздел IX от настоящия договор.

(4) Разходите по основателните рекламации, направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) За подмените в условията на гаранцията апаратура и принадлежности  за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок” и „бандажни”, оси и други елементи, тече нов гаранционен срок равен на договорения в чл.5, раздел IVот настоящия договор.

VI.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни качествено и в срок предмет на договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответната част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размера определен в чл.12 от този договор.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има за задължение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само за приетата и извършена доставка, съгласно договорения срок.

(4)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя следния свой представител във връзка с изпълнението на договора:..................................(име, фамилия).................................-(длъжност)...............тел.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя лицата, на които следва да бъде проведено обучение.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговоренето възнаграждение при условията и в срока, посочени в настоящия договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достви апаратура  и апаратура и принадлежности  за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок” и „бандажни”, оси и други елементи съгласно „ Технически изисквания” – Приложение № 1, по количествата от „Спецификацията” – Приложение 2 и в съотведствие с ценовото си предложение , неразделна част от този договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставката качествено и с необходимата грижа, при условията на този договор.

(4)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя следния свой представител във връзка с изпълнението на договора:..................................(име, фамилия).................................-(длъжност)...............тел.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 10 календарни дни след извършване на доставката да проведе обучение на 4 служители избрани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VIII. Гаранция за изпълнение

Чл.10.(1). Гаранцията за изпълнение предмета на обществената поръчка е в размер на .................лева, която представлява 5 % от общата стойност на договора, конкретизирана за съответната обособена позиция, предмет на договора без ДДС, както следва:……….., с която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, обезпечава изпълнението на задълженията си по този договор за период до един месец след изпълнението на договора

Гаранцията се представя в една от следните форми:

1. банкова гаранция (в оригинал) със срок на валидност един месец след изтичане на срока на договора. При представяне на банкова гаранция за изпълнение на договора, тя трябва да бъде безусловна, неотменяема и платима при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължението си по договора за възлагане на обществената поръчка;

2. парична сума, внесена по банковата сметка на „БДЖ–Товарни превози” ЕООД в: УниКредит Булбанк АД, гр. София, IBAN: BG02 UNCR 7000 1501 0062 61, BIC: UNCRBGSF;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност един месец след изтичане на срока на договора.

(2) Разходите по обслужване на гаранцията за изпълнение на договора се поемат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, включително размера на начислените неустойки и обезщетения.

(4) При разваляне на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява сумата от гаранцията за изпълнение изцяло, като обезщетение за разваляне на договора.

(5) Когато гаранцията за изпълнение е учредена под формата на банкова гаранция, цялата или част от нея се усвоява чрез декларация до съответната банка, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в неизпълнение на договора, без да е необходимо посочване на конкретни обстоятелства или представяне на доказателства.

(6) В случай, че Банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, се обяви в несъстоятелност или изпадане в неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост, или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в тридневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да предостави, в срок от 5 работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция.

Чл.11.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в срок до един месец след прекратяването на договора, приключване на изпълнението на договора и окончателно приемане на услугата в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ посочена в чл. 3, ал. 2 от договора;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните, относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

IX.  НЕУСТОЙКИ

Чл. 12. При неизпълнение на задълженията по настоящия договор, неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и два процента) на ден, но не повече от 5% (пет процента) от стойността на неизпълнението или произлезлите от това щети, вреди и пропуснати ползи, ако са по-големи.

X.СЪОБЩЕНИЯ

Чл. 13. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на настоящия договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от оправомощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 14. За дата на съобщението се смята:

- Датата на предаване на ръка;

- Датата на приемането, когато е направено по факс;

- Датата посочена на обратната разписка, когато е изпратено по пощата;

- Датата на постъпването му в посочената от адресата информационна система, когато е изпратено по електронен път чрез електронна поща.

Чл. 15. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с изпълнението на настоящия договор се смятат:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  					ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

“БДЖ – Товарни Превози” ЕООД

гр. София 1080, ул.”Иван Вазов” №3

име:

длъжност:

тел.:

Чл. 16. При промяна на адреса съответната страна е длъжна да уведоми другата страна, в тридневен срок от промяната.В случай, че съответната страна не изпълни това свое задължение, всички съобщения, изпратени на последния валиден по договора адрес се считат за надлежно получени.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17. (1) Този договор се прекратява:

- с изпълнение на неговия предмет;

- по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

- при изтичане на срока;

- по реда на чл. 118 от ЗОП

- от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията по този договор;

- от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едноседмично писмено предизвестие.

(2) Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от ЗОП.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

- забави изпълнението на някое от задълженията с повече от 5 (пет) работни дни;

- не изпълни някое от задълженията си по договора;

- използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си или използва подизпълнител, който не е посочил в офертата си;

- бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност, или ликвидация.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с двуседмично предизвестие, без  дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

# XII .ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18. Страните по настоящия договор да го изменят еиднствено при настъпване на няко от условията на чл.116, ал.1 от ЗОП.

Чл. 19. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали относно неговото изпълнение, по взаимно споразумение, а когато това се окаже невъзможно – по съдебен ред.

Чл. 20. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.

Чл. 21. Настоящият договор се състои от 6 /шест/ страници и се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи;

1) банкова/парична гаранция/застраховка;

2) документи по чл. 58, ал. 1, т. 1 - 2 от ЗОП.

Приложения:

- Технически изисквания – Приложение № 1

- Техническа спецификация – Приложение № 2

3) Копие на  „Ценовото предложение” на участника , определен за Изпълнител – Приложение № 10.

2) Копие на  „Техническото предложение” на участника, определен за Изпълнител – Приложение № 9.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 						         ИЗПЪЛНИТЕЛ:

инж. Любомир Симеонов Илиев

Управител на „БДЖ– Товарни превози” ЕООД

Съгласувано с:

..............................	Ваня Флорова

Гл. юрисконсулт на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

..............................	Екатерина Савова

Директор дирекция „Финанси и  администрация”

при „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

……......………         инж. Ангел Калинов

И.д. Директор дирекция

„Ремонт на локомотиви и товарни вагони”

..............................	инж. Светослав Иванов

Ръководител отдел „Ремонт на товарни вагони”

при „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

..............................	инж. Десислава Христова

И.д. ръководител отдел„Обществени поръчки и проекти”

при „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

Изготвил:

..............................	Даниела Дойкова

Гл. експерт „ОПП”