***Приложение № 6.2***

 *Образец!*

**ДО**

**„БДЖ –ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД**

**ГР. СОФИЯ 1080**

**УЛ. "ИВАН ВАЗОВ" № 3**

**ЦЕНОВА ОФЕРТА**

**ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2**

 **УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,**

Във връзка с участието си в обявената от Вас обществена поръчка чрез публична покана по реда и условията на „Глава осма „а” от ЗОП с предмет:„Доставка на eлектрически лампи за локомотиви, пътнически вагони и сигнални фенерчета”

*/изписва се името на участника/*

.....................................................................................................................................................

 */ЕИК/БУЛСТАТ*

............................................................................................................................................................................

*/адрес по регистрация/*

предлагам да изпълня поръчката съгласно изискванията на Възложителя от публичната покана, при следните цени:

За Обособена позиция № 2- “Доставка на електрически лампи за нуждите на локомотивните депа”

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№**  | **Стандарт или еквивалент** | **Технически данни** | **Място на употреба** | **Общо количество /брой/** | **Единична цена в лева без ДДС** | **Обща стойност в лева без ДДС** |
|  | **U /V/** | **Мощност /W/** | **Цокъл** | **Ø max. диаметър на балона** | **L max. дължина на балона** | **Серия на локомотив/МВ/вагон** | **Възел** |
|  |
|  | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | 1 |   | 50 | 5 | B22d | 25 | 38 | 44,45 | сигнални за пулт | 2460 |  |  |
|  | 2 |   | 50 | 15 | B22d | 45 | 53 | 44,45 | Ел. лампи сигнални  | 2780 |  |  |
|  | 3 |   | 50 | 25 | B22d | 45 | 53 | 44,45 | машинно еление, кабина | 2550 |  |  |
|  | 4 |   | 50 | 25 | Bа22d | 28 |   | 44,45,61 | кабина и маш.отд.  | 2645 |  |  |
|  | 5 |   | 50 | 40 | B22d | 45 | 53 | 44,45 | кабина осветление, надбуферни | 1300 |  |  |
|  | 6 |   | 50 | 50 | Ва22d | 60 |   | 44,45,61 | фарове | 455 |  |  |
|  | 7 |   | 110 | 8(5) | Вa15d | 19 | 38 | 32,52, 55, 75, 77, 81,07 | Ел. лампи за пулт и прибори | 520 |  |  |
|  | 8 |   | 110 | 60 | E27 | 40 |   | 52,55 | кабина осветление, фарове | 80 |  |  |
|  | 9 |   | 130 | 60 | Ba22d | 40 |   | 07,52, 55,32, 75, 77, 81 | осветление, кабина и машинно,надбуферни, ел. шкафове и дежурно осветление, farowe | 1970 |  |  |
|  | 10 |   | 110 | 15 | Ba22d | 40 |   | 32 | деж.осв.салони, осв.шкафове,пулт, багажно и коридори  | 100 |  |  |
|  | 11 |   | 130 | 40 | Ba22d | 40 |   | 32,52,55,75 | ходова част, kабина, машинно отделение, пулт уреди кабина, апаратен шкаф | 150 |  |  |
|  | 12 |   | 110 | 40 | E27 | 40 |   | 52.55, 07, 32 | ходова част, kабина, машинно отделение, пулт уреди кабина,апаратен шкаф | 100 |  |  |
|  | 13 |   | 110 | 100 | B22d | 55 |   | 52, 75, 77, 81 | осветление | 90 |  |  |
|  | 14 |   | 110 | 100 | E27 | 40 |   | 52,55 | осветление, фарова, прожектор | 40 |  |  |
|  | 15 |   | 130 | 5 | Вa15d | 16 | 16 | \*07 | сигнални за пулт | 170 |  |  |
|  | 16 |   | 130 | 0,02 А | B9s |   | Ark | вагони | табло | 300 |  |  |
|  | 17 |   | 130 | 10 | B15d | балон типБ | Ark | вагони | табло | 100 |  |  |
|  | 18 | БДС EN 60432-1 | 220 | 15 | E14 | 26/56 |   | 52,55 | пулт кабина сигнална | 160 |  |  |
|  | 19 |   | 220 | 60 | Ba22d | 55 | 67 | 32 | салони | 1700 |  |  |
|  | 20 |   | 220 | 60 | Е27 | 60 | 100 | 32 | салони | 600 |  |  |
|  | 21 |   | 24 | 70 | Н1 РМ14,5s |   |   | 61 | Ел. лампа фарова халогенна  | 6 |  |  |
|  | 22 |   | 12 | 55 | Н1 РМ14,5s |   |   | 10.30,31 | лампа халогенна-фарова (надбуферна) за Дезиро | 350 |  |  |
|  | 23 |   | 12 | 20 | Gu 5,3 | 50 |   | 10, 30.31 | ел. лампа (тип луна) за тоалетни  | 230 |  |  |
|  | 24 |   | 30 | 2 | Ba 9s | 9 | 13 | 10,44,45, 61 | пулт, контролна за осветление прибори | 1050 |  |  |
|  | 25 |   | 30 | 2 | Ba 7s | 7 | 11 | 10, 44,45,61 | Скоростомери | 1500 |  |  |
|  | 26 |   | 24 | 5 |  SV8.5 CP |   |   | 52, 10.30,31 | Лампа автософитна T10,5x37, пулт кабина | 60 |  |  |
|  | 27 |   | 24 | 5 | ф10 |   |   | 74,45,33,43,50 | крушки сулфидни, ГРТ | 300 |  |  |
|  | 28 |   | 24 | 5 | B9s |   |   | 74,45,33,43,50 | крушки електрически, ГРТ | 1000 |  |  |
|  | 29 |   | 24 | 5 | B15s |   |   | 40,74,45,33,43,50 | крушки електрически, ГРТ | 900 |  |  |
|  | 30 |   | 24 | 5 | B15d |   |   | 40,74,45,33,43,50 | крушки електрически, ГРТ | 900 |  |  |
|  | 31 |   | 24 | 4/2/ | BA9s |   |   | 44,45 | сигнални за пулт | 400 |  |  |

 **Общо:**

Цените включват:стойност на електрическите лампи, опаковка, застраховки, транспорт и

мито /DDP София/ съгласно INCOTERMS 2010, всички други преки и непреки разходи, свързани с изпълнението на договора и се разбират – стоката, доставена в складовете на Възложитeля, както следва: за локомотивните депа – в склада на Локомотивно депо София, ул.”Заводска”№1; за вагонните депа – в склада на ОП”Надежда” на адрес: гр.София, ул.”Стефансон”№5

 Общата стойност за обособена позиция №2 за изпълнение на поръчката с предмет: „Доставка на eлектрически лампи за локомотиви, пътнически вагони и сигнални фенерчета”

 възлиза на ................ (*словом:* ........................................................) лева без ДДС.

 Дата ....... / ........ / 2015 г. Подпис: ................................

 Печат

 (име и фамилия)

 (качество на представляващия участника)

Упълномощен да подпише предложението от името на:

......................................................................................................................................................

*/изписва се името на участника/*

......................................................................................................................................................

*/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/*