Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обект:

„Изграждане на климатични инсталации за 2 броя помещения с обем от 632   на „Технически кабинет“ и 1080   на „Салон“ и реконструкция на осветителна и електрическа инсталация“ в сграда административна втора /КТБ/ в ППП София, Локомотивно депо София, район София, ул. Заводска № 1”, собственост на "БДЖ - ПП" ЕООД“

От фирма .............….....................................................................................

представлявана от .......................................................................................

в качеството си на .......................................................................................

Уважаеми господа,

След като проучихме условията от запитването за участие, документацията за участие и предложения проект за договор, след като се запознахме с обекта, ние, долуподписаните предлагаме да изпълним обект: Изграждане на отопление и реконстукция на осветителна и електрическа инсталация на технически кабинет и киносалон в сграда административна втора /КТБ/ в ППП София, Локомотивно депо София, район София, ул. Заводска № 1", собственост на "БДЖ - ПП" ЕООД

съобразно предвидените в проекта на договора условия за сумата: ................................................ (...............................словом..........................................) лв., без ДДС, в това число:

- за изпълнение на услугата...................... (.словом.........................) лв., без ДДС.

- за непредвидени разходи ...................... (словом.........................) лв., без ДДС.

Предложените от нас единични цени и общите стойности за изпълнението на обект: Изграждане на отопление и реконстукция на осветителна и електрическа инсталация на технически кабинет и киносалон в сграда административна втора /КТБ/ в ППП София, Локомотивно депо София, район София, ул. Заводска № 1", собственост на "БДЖ - ПП" ЕООД са както следва:

КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за  обект : „Изграждане на климатични инсталации за 2 броя помещения с обем от 632   на „Технически кабинет“ и 1080   на „Салон“ и реконструкция на осветителна и електрическа инсталация“ в сграда административна втора /КТБ/ в ППП София, Локомотивно депо София, район София, ул. Заводска № 1”, собственост на "БДЖ - ПП" ЕООД“

| № по ред | Наименование | Мяр-ка | Количе-ство | Ед. цена без ДДС /лева/ | Обща с-ст без ДДС /лева / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І | Отопление на помещения "Кино салон" и 'Технически кабинет |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на климатична инсталация 24 000 BTU min клас А+ | бр. | 12 |  |  |
| 2 | Ел.предпазители - 10А с крива на изключване С | бр. | 12 |  |  |
| 3 | Кабел СВТ 3х2,5 мм² | м. | 100 |  |  |
| 4 | Проводник ПВ-А1 1х6мм² | м. | 20 |  |  |
| 5 | DIN шина | м. | 1 |  |  |
| ІІ | Част -Ел.оборудване и материали помещение "Салон" |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж на луминисценти лампи до 3x80 W | бр. | 13 |  |  |
| 7 | Перфорирана кабелна скара в .40мм, ш. 200 мм , д. 2500 мм | бр. | 8 |  |  |
| 8 | Монтаж на кабелоносеща система-комплект скара до 200/40 мм и принадлежности(само труд) | бр. | 8 |  |  |
| 9 | Доставка на болт М8х15 | бр. | 250 |  |  |
| 10 | Доставка на гайка М8 | бр. | 250 |  |  |
| 11 | Доставка на шайба 8 | бр. | 250 |  |  |
| 12 | Анкер сегментен с гайка поцинкована М8х66 | бр. | 196 |  |  |
| 13 | Дюбел 10х100 | бр. | 40 |  |  |
| 14 | Носач за кабелна скара ш.200 | бр. | 25 |  |  |
| 15 | Съединител за кабелна скара | бр. | 68 |  |  |
| 16 | Винт за дърво 3,5 х 15 | бр. | 400 |  |  |
| 17 | Метален кабелен канал в.40 мм, ш.50 мм, д. 2500 мм | бр. | 32 |  |  |
| 18 | Пластмасов кабелен канал 25х16 мм | бр. | 47 |  |  |
| 19 | Монтаж на кабелни канали със ширина 20/20мм | м. | 94 |  |  |
| 20 | Монтаж на метални кабелни канали 60/60 мм | м. | 80 |  |  |
| 21 | Носач за метален кабелен канал ш. 50 | бр. | 32 |  |  |
| 22 | Апартаментно табло 8 модула за о.м | бр. | 8 |  |  |
| 23 | Монтаж на апартаментно табло до 8 модула (без табло) | бр. | 8 |  |  |
| 24 | СВТ 3х10 мм² | м. | 250 |  |  |
| 25 | СВТ 3х2,5 мм² | м. | 210 |  |  |
| 26 | Полагане на кабел СВТ 3X2,5мм² в каб канал или скара | м. | 210 |  |  |
| 27 | Полагане на кабел СВТ 3X10мм² в каб канал или скара | м. | 250 |  |  |
| 28 | АП 1х50А | бр. | 16 |  |  |
| 29 | АП 1х25А | бр. | 29 |  |  |
| 30 | Монтаж и свързване на автоматичен електрически предпазител еднополюсен 25 А | бр. | 29 |  |  |
| 31 | Монтаж и свързване на автоматичен електрически предпазител еднополюсен 50 А | бр. | 16 |  |  |
| 32 | LED осветително тяло Т8 400 4500К 600х600 открит монтаж | бр. | 32 |  |  |
| 33 | Монтаж на луминисцентно осветително тяло на стена или таван | бр. | 32 |  |  |
| 34 | Демонтаж на съоръжения от ГРТ от "кино кабина" | бр. | 1 |  |  |
| 35 | Главен прекъсвач за табло-автоматичен прекъсвач DS1-400 3P 250А | бр. | 1 |  |  |
| 36 | Монтаж на главен прекъсвач за табло-автоматичен прекъсвач DS1-400 3P 250А | бр. | 1 |  |  |
| ІІI | Част: Ел. Оборудване "Технически кабинет" |  |  |  |  |
| 37 | Демонтаж на луминисценти лампи до 3x80 W | бр. | 9 |  |  |
| 38 | Кабелна скара 40х150х2500 | бр. | 10 |  |  |
| 39 | Монтаж на кабелоносеща система-комплект скара до 200/40 мм и принадлежности(само труд) | бр. | 10 |  |  |
| 40 | Носач за кабелна скара ш. 150 | бр. | 18 |  |  |
| 41 | Конзола стенна за кабелна скара ш.150 | бр. | 15 |  |  |
| 42 | Съединител за кабелна скара | бр. | 20 |  |  |
| 43 | Болт М8х15 | бр. | 80 |  |  |
| 44 | Гайка М8 | бр. | 80 |  |  |
| 45 | Шайба 8 | бр. | 80 |  |  |
| 46 | Пластмасов кабелен канал 25х25 мм | бр. | 25 |  |  |
| 47 | Пластмасов кабелен канал 25х16 мм | бр. | 10 |  |  |
| 48 | Монтаж на кабелни канали със ширина 60мм | м. | 70 |  |  |
| 49 | Апартаментно табло 2 модула за о.м. | бр. | 5 |  |  |
| 50 | Апартаментно табло 4 модула за о.м. | бр. | 2 |  |  |
| 51 | Монтаж на апартаментно табло до 8 модула (без табло) | бр. | 7 |  |  |
| 52 | СВТ 3х10 мм² | м. | 190 |  |  |
| 53 | СВТ 3х2,5 мм² | м. | 50 |  |  |
| 54 | Полагане на кабел СВТ 3X2,5мм² в каб канал или скара | м. | 50 |  |  |
| 55 | Полагане на кабел СВТ 3X10мм² в каб канал или скара | м. | 190 |  |  |
| 56 | АП 1х25А | бр. | 14 |  |  |
| 57 | АП 1х32А | бр. | 6 |  |  |
| 58 | Монтаж и свързване на автоматичен електрически предпазител еднополюсен 25 А | бр. | 14 |  |  |
| 59 | Монтаж и свързване на автоматичен електрически предпазител еднополюсен 32 А | бр. | 6 |  |  |
| 60 | LED осветително тяло Т8 400 4500К 600х600 открит монтаж | бр. | 24 |  |  |
| 61 | Монтаж на луминисцентно осветително тяло на стена или таван | бр. | 24 |  |  |

Всичко в лв. без ДДС:

Непредвидени разходи до 5%:

Общо в лв. без ДДС:

Съгласни сме да изпълним работите, описани в КСС, за предложените от нас единични цени, които да останат непроменени до завършването на обекта.

В случай, че вместо определен вид работа от КСС ще се изпълнява друг вид работа, сме съгласни разплащането да се извърши със заменителна таблица одобрена от възложителя.

Непредвидените видове работи, за които няма единични цени в Количествено-стойностната сметка (КСС) декларираме, че ще изпълним въз основа на анализни цени, образувани на база на представени фактури за материали и:

- средна часова ставка за труд – .........лв./ч.;

-  разходни норми за труд и материали съгласно УСН и ТНС;

- допълнителни разходи върху труда - ...........%;

- допълнителни разходи върху механизацията - ...........%;

- доставно -складови разходи – ..........%;

- печалба - ......%;

Декларираме, че приемаме условията от запитването, документацията за участие и сме в състояние да изпълним поръчката за срок от ……. (словом…………….............) работни дни, но не повече от 25 работни дни.

Заявеният от нас аванс е ............% от предложената договорна цена, но не повече от 30 %.

Съгласни сме тази оферта да бъде валидна за срок от (…………..), но не по-малко от 60 календарни дни от датата, определена за крайна за подаване на офертите. Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко време, преди изтичане на този срок.

Гаранционният срок на доставеното оборудване и монтажните работи е ……………(не по малко от 24 (двадесет и четири) месеца), считано от края на монтажните работи.

При изпълнението на услугата ще ползваме /няма да ползваме/ (ненужното се зачертава) услугите на следните подизпълнители, за което прилагаме отделна декларация.

Задължаваме се при подписване на договора да представим:

- Копие от застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да започнем изпълнението на строителството, съгласно договора.

Адресът ни за кореспонденция е следният: ……………………… ……………………… ……………………

Дата…………………………….

Подпис…………………………

в качеството на ………………………………………………………………………………………….

Телефон:

Печат

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Не се допускат промени по отношение на данните посочени от Възложителя в количествената сметка;

2. Цените, следва да са посочени с точност до два знака, след десетичната запетая;

3. Описаните количества са нетни и не предвиждат технологични запаси/фира, както и не са съобразени с търговските разфасовки и пакетаж.

4. Непредвидените разходи могат да бъдат не повече от 5% от общата стойност на услугата. При наличие на непредвидени разходи, същите се доказват по време на строителството, съгласно условията на договара за ремонт.