**Приложение № 3.1**

***/Образец/***

**ДО**

**„БДЖ –ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД**

**ГР. СОФИЯ 1080**

**УЛ. "ИВАН ВАЗОВ" № 3**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за обособена позиция № 1: „Ремонт на Административна сграда” в Локомотивно депо София, район Подуяне, към ППП София, гр. София, ул."Майчина слава" № 2, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”**

от ,

*/изписва се името на участника/*

.......................................................................................................................................................

*/БУЛСТАТ, ЕИК/*

............................................................................................................................................................................

*/адрес по регистрация/*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

 Представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас процедура публично състезание по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи на две сгради: „Административна сграда” в Локомотивно депо София, район Подуяне, към ППП София, гр. София, ул."Майчина слава" № 2 и „Сграда Пътнически център Пловдив /бивша сграда на Транспортна полиция/" към ППП Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 44, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, съдържаща 2 /две/ обособени позиции, за горепосочената обособена позиция предлагаме да изпълним поръчката съгласно посочените от възложителя условия за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка и направеното от нас Техническо предложение при следните финансови условия:

**I. Цени:**

1. Цената за изпълнение на строително-монтажни работи на обекта без непредвидените разходи е в размер на ………………………. лв. без ДДС.

*Декларирам(е), че предлаганата от нас цена за изпълнение на строително-монтажни работи на обекта е сумата от всички цени, посочена в количествено-стойностната сметка и включва всички разходи, съгласно Техническото задание и спецификации за изпълнение на обект „Ремонт на Административна сграда ” в ППП София, Локомотивно депо София, район Подуене, ул. „Майчина слава” № 2”, собственост на „БДЖ-ПП” ЕООД – Приложение № 1.1.*

2. Цената за непредвидените работи е 10 % от стойността по т.I.1. за изпълнение на СМР на обекта и е в размер на – ……………………… лв. без ДДС.

.3. Общата стойност за изпълнение на строително-монтажни работи на обекта по обособена позиция № 1, представляваща сумата от стойностите по т.1 и т.2 е в размер на ……………………… лв. без ДДС.

4. Цената за изпълнение на договора за обществена поръчка е формирана на базата на всички присъщи разходи за изпълнение на строителните и монтажни работи на обекта и въвеждането му в експлоатация, както и включени всички други дейности, в т.ч. и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежи на увеличение.

5. При възникване на непредвидените работи, за които няма единични цени в количествено-стойностната сметка (КСС), декларирам(e), че същите ще се изпълнят въз основа на анализните цени, образувани на база на предоставени фактури за материали и при следните показатели на ценообразуване:

* средна часова ставка за труд – …………. лв.;
* разход за труд и механизация – съгласно ТНС и УСН – ……………%;
* допълнителни разходи върху труд –………%
* допълнителни разходи върху механизация –……….%
* доставно-складови разходи - ……….%
* печалба - ………..%

**Забележка: Единичните цени и съответно общите цени в количествено-стойностните сметки, предложени от участниците, следва да бъдат изчислени и изписани до втория знак след десетичната запетая.**

**Декларираме,** че при наличие на аритметични грешки в изчисленията за меродавно да се счита единичната цена.

 **II. Условия и начин на плащане:** плащането се извършва в лева, посредством банков превод по сметка на Изпълнителя в банка:…………….., BIC:………….., IBAN:………………, титуляр: ......................................................., както следва:

 **1. Авансово 30 % (*тридесет на сто*)** от стойността на договора **без ДДС**, в 5-дневен срок от датата на двустранно подписване на протокола за откриване на строителна площадка, след представяне на искане за аванс и гаранция, обезпечаваща 100% авансовото плащане. Фактура за аванс ще се издаде до 5 дни от получаване на сумата за аванс.

 **2. Окончателно плащане** – в 30 календарни дни от датата на двустранно подписване на Протокол за установяване на завършването и заплащането на натуралните видове строително-монтажни работи (образец № 19) и представяне на оригинална фактура на името на “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД

 **Приложения:**

1. Количествено-стойностна сметка за изпълнение на СМР на обекта за обособена позиция № 1;

2. Информация за елементите на ценообразуване.

Дата ....... / ........ / .................. г. Подпис: ................................

 Печат

 (име и фамилия)

 (качество на представителя на участника)

***Указания към попълване:***

1. *Ценовото предложение се подписва от законния представител на участника или надлежно упълномощено лице;*
2. *Ако участникът е обединение, Ценовото предложение се представя от името на обединението участник и се подписва от партньора, който представлява обединението за целите на обществената поръчка или надлежно упълномощено лице;*

***Образец № 1***

***към Приложение № 3.1***

**Количествено-стойностна сметка**

**за изпълнение на строително-монтажни дейности за обособена позиция № 2**

**ОБЕКТ: „Административна сграда” в Локомотивно депо София, район Подуяне, към ППП София, гр. София, ул."Майчина слава" № 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **Наименование** | **Мяр-ка** | **Количе-ство** | **Ед. цена, лв. без ДДС**  | **Обща стойност, лв. без ДДС**  |
| **I. Строително-монтажни работи - EТАЖ II**  |
| **\*Работни помещения и коридори - EТАЖ II**  |
| 1 | Демонтаж на врата с каса | бр. | 22 |  |  |
| 2 | Демонтаж на дървени прозорци с каса | бр. | 28 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на /PVC/ дограма за врати и прозорци в т. ч.: | м2 | 107 |  |  |
|   | Прозорци: |   |   |  |  |
|   | 215/170 -26 бр. - трикрилен |   |   |  |  |
|   | 165/160 - 2 бр двукрилен |   |   |  |  |
|   | Врати за баня: |   |   |  |  |
|   | 90/200 - 1 бр |   |   |  |  |
|   | 70/200 - 3 бр |   |   |  |  |
| 4 | Подпрозоречни вътрешни первази PVC  | м | 64 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на вътрешни интериорни врати с каса - канцеларии 100х200см | бр. | 18 |  |  |
| 6 | Демонтаж на дървена ламперия - коридор и канцеларии | м2 | 280 |  |  |
| 7 | Очукване на мазилка по вътрешни тавани и стени | м2 | 619 |  |  |
| 8 | Полагане на мазилка по стени и тавани | м2 | 619 |  |  |
| 9 | Шпакловка по стени и тавани | м2 | 1361 |  |  |
| 10 | Грундиране на стени и тавани  | м2 | 1361 |  |  |
| 11 | Бядисване по стени и тавани с латекс двукратно | м2 | 1361 |  |  |
| 12 | Обръщане около отвори при новомонтирана дограма /врати и прозорци - двустранно/ вкл. оформящ алуминиев ъглов профил | м | 355 |  |  |
| 13 | Демонтиране на настилка в канцелерии - дървен паркет, балатум | м2 | 300 |  |  |
| 14 | Изравнителна замазка по под 2см  | м2 | 300 |  |  |
| 15 | Доставка и редене на ламиниран паркет вкл. подпаркетна подложка - канцеларии | м2 | 300 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на подови первази от PVC - профилни | м | 320 |  |  |
| 17 | Ремонт шлайфане и полиране на подова мозайка - коридор | м2 | 80 |  |  |
| 18 | Демонтаж чугунени радиатори вкл. изнасяне извън сградата | бр. | 19 |  |  |
| 19 | Демонтаж стоманени тръби отоплителна инсталация в помещения | м | 57 |  |  |
| **\* Част -Ел.оборудване и материали EТАЖ II** |
| 20 | Апартаментно табло за открит монтаж, 6 модула | бр. | 19 |  |  |
| 21 | Монтаж на апартаментно табло до 8 модула (без табло) | бр. | 19 |  |  |
| 22 | АП, еднополюсен, 1x6A, IC60N BG, C крива, DIN шина, 20436, Schneider | бр. | 20 |  |  |
| 23 | АП, еднополюсен, 1x25A, IC60N BG, C крива, DIN шина, 20436, Schneider | бр. | 42 |  |  |
| 24 | АП, еднополюсен, 1x10A, IC60N BG, C крива, DIN шина, 20436, Schneider | бр. | 19 |  |  |
| 25 | АП, еднополюсен, 1x32A, IC60N BG, C крива, DIN шина, 20436, Schneider | м | 19 |  |  |
| 26 | Лампен излаз до 6м с кабел ПВВМБ1 под мазилка /с вкл материали и проводници/ | бр. | 40 |  |  |
| 27 | Контактен излаз до 8м с кабел ПВВМБ1 под мазилка /с вкл материали и проводници/ | бр. | 83 |  |  |
| 28 | Монтаж и свързване на автоматичен електрически предпазител еднополюсен 25 А | бр. | 81 |  |  |
| 29 | LED осветително тяло Т8 400 4500К 600х600 открит монтаж с 4 LED тръби по 9 W (0,036kW) | бр. | 25 |  |  |
| 30 | Монтаж на луминисцентно осветително тяло на стена или таван | бр. | 35 |  |  |
| 31 | Доставка на LED Плафон със сензор, 2xE27, 120-360°, 2x25W, E27, 220VAC/коридор и стълби/ | бр. | 10 |  |  |
| 32 | Доставка на LED лампа 10W, E27, A60, 220VAC, 806lm, 6500К, студенобяла, BA13-01023 | бр. | 20 |  |  |
| 33 | Доставка на осветителни тела LED, влагоустойчиво в комплект с крушки /тоалетна/ | бр. | 5 |  |  |
| 34 | Монтаж на осветително тяло WC | бр. | 5 |  |  |
| 35 | Демонтаж на осветителни тела WC | бр. | 5 |  |  |
| 36 | Демонтаж на ключ канцеларии | бр. | 19 |  |  |
| 37 | Демонтаж на осветителни тела канцеларии | бр. | 19 |  |  |
| 38 | Демонтаж на контакт канцеларии | бр. | 38 |  |  |
| 39 | Доставка на ключ за скрита инсталация | бр. | 25 |  |  |
| 40 | Монтаж на ключ за скрита инсталация | бр. | 25 |  |  |
| 41 | Доставка на контакт "Шуко" -двоен за скрита инсталация | бр. | 60 |  |  |
| 42 | Доставка на контакт "Шуко" -единичен за скрита инсталация | бр. | 20 |  |  |
| 43 | Монтаж на контакт "Шуко" за скрита инсталация | бр. | 80 |  |  |
| 44 | Доставка на кабел СВТ 5X4мм²  | м | 250 |  |  |
| 45 | Доставка на каберен канал 60/40 | м | 80 |  |  |
| 46 | Монтаж на метални кабелни канали 60/40 мм | м | 80 |  |  |
| 47 | Полагане на кабел СВТ 5X4мм² в каб канал или скара  | м | 250 |  |  |
| 48 | Доставка на ДТЗ 25А | бр. | 1 |  |  |
| 49 | Mонтаж и свързване на ДТЗ 25А /бойлер/ | бр. | 1 |  |  |
| 50 | Доставка на ДТЗ до63А- 4Р | бр. | 6 |  |  |
| 51 | монтаж и свързване на ДТЗ до63А- 4Р /захр от ГРТ до АТ/ | бр. | 6 |  |  |
| 52 | Доставка на табло за бойлер с контакт | бр. | 1 |  |  |
| 53 | Монтаж и свързване на бойлерно табло  | бр. | 1 |  |  |
| 54 | Доставка и изтегляне на кабел ПВВМБ1 3X2,5мм² под мазилка  | м | 20 |  |  |
| **\*Санитарни помещения/ WC и умивалня/ - EТАЖ II**  |
| 55 | Демонтаж тоалетна мивка | бр. | 1 |  |  |
| 56 | Демонтаж чугунено клекало в тоалетна | бр. | 2 |  |  |
| 57 | Демонтаж на смесителна батерия  | бр. | 1 |  |  |
| 58 | Сваляне на стара вътрешна мазилка по стени и тавани, със събиране на отпадъците-WC и умивалня | м2 | 40 |  |  |
| 59 | Разваляне на облицовка от фаянсови плочки на вароцим. разтвор | м2 | 40 |  |  |
| 60 | Направа на улей в тухлен зид за полагане на тръби за топла и студена вода | м | 30 |  |  |
| 61 | Направа на вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за студена вода с диаметър на тръбата 20мм /доставка и монтаж/ | м | 15 |  |  |
| 62 | Направа на вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за топла вода с диаметър на тръбата 20мм /доставка и монтаж/ | м | 15 |  |  |
| 63 | Подмяна на стара канализация хоризонтална /труд+материали/ | м | 20 |  |  |
| 64 | Подмяна на тръби канализация вертикални, при стара канализация /труд+материали/ | м | 30 |  |  |
| 65 | Полагане на мазилка по стени и тавани-WC и умивалня | м2 | 80 |  |  |
| 66 | Шпакловка с готова смес при ремонти стени и таван -WC и умивалня | м2 | 30 |  |  |
| 67 | Грундиране на стени и тавани -WC и умивалня | м2 | 30 |  |  |
| 68 | Бядисване по стени и тавани с латекс за влажни помещения двукратно | м2 | 30 |  |  |
| 69 | Грундиране на подове при ремонти | м2 | 15 |  |  |
| 70 | Полагане на настилка от теракотни плочи на лепило вкл. изравнителна замазка | м2 | 15 |  |  |
| 71 | Доставка и полагане на фаянс | м2 | 50 |  |  |
| 72 | Смесителна батерия за мивка в комплект със сифон | бр. | 1 |  |  |
| 73 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка голям формат | бр. | 1 |  |  |
| 74 | Доставка и монтаж на конзола за тоалетна мивка /ботуш/ | бр. | 1 |  |  |
| 75 | Доставка и монтаж на тоалетно клекало чугунено с РVC казанче | бр. | 2 |  |  |
| 76 | Доставка и монтаж на огледало | бр. | 1 |  |  |
| 77 | Доставка на закачалка за стена двойна | бр. | 3 |  |  |
| 78 | Доставка и монтаж на бойлер електрически 50л. - хоризонтален за топла вода, битови нужди | бр. | 1 |  |  |
| **II. Строително-мон тажни работи - EТАЖ III** |
| **\*Работни помещения и коридори - EТАЖ III**  |
| 79 | Демонтаж на врата с каса | бр. | 18 |  |  |
| 80 | Демонтаж на дървени прозорци с каса | бр. | 28 |  |  |
| 81 | Доставка и монтаж на алуминиева /PVC/ дограма за врати и прозорци в т. ч.: | м2 | 105 |  |  |
|   | Прозорци: |   |   |  |  |
|   | 215/170 -26 бр. |   |   |  |  |
|   | 165/160 - 2 бр |   |   |  |  |
|   | Врати за баня: |   |   |  |  |
|   | 90/200 - 1 бр |   |   |  |  |
|   | 70/200 - 2 бр |   |   |  |  |
| 82 | Подпрозоречни вътрешни первази PVC 20см | м | 64 |  |  |
| 83 | Доставка и монтаж на вътрешни интериорни врати с каса - канцеларии 100х200см | бр. | 15 |  |  |
| 84 | Демонтаж на дървена ламперия - коридор и канцеларии | м2 | 430 |  |  |
| 85 | Очукване на мазилка по вътрени тавани и стени | м2 | 594 |  |  |
| 86 | Зидария от газобетонни блокчета 25 см /зазиждане на отвор/ | м2 | 7 |  |  |
| 87 | Полагане на мазилка по стени и тавани | м2 | 594 |  |  |
| 88 | Шпакловка по стени и тавани - канцеларии и коридор | м2 | 1306 |  |  |
| 89 | Грундиране на стени и тавани  | м2 | 1306 |  |  |
| 90 | Бядисване по стени и тавани с латекс двукратно | м2 | 1306 |  |  |
| 91 | Обръщане около отвори при новомонтирана дограма /врати и прозорци - двустранно/ вкл. оформящ алуминиев ъглов профил | м | 310 |  |  |
| 92 | Демонтиране на настилка в канцелерии - дървен паркет, балатум | м2 | 305 |  |  |
| 93 | Изравнителна замазка по под 2см  | м2 | 305 |  |  |
| 94 | Доставка и редене на ламиниран паркет вкл. подпаркетна подложка - канцеларии | м2 | 305 |  |  |
| 95 | Доставка и монтаж на подови первази от PVC - профилни | м | 340 |  |  |
| 96 | Ремонт - шлайфане и полиране на подова мозайка - коридор | м2 | 90 |  |  |
| 97 | Демонтаж чугунени радиатори вкл. изнасяне извън сградата | бр. | 16 |  |  |
| 98 | Демонтаж стоманени тръби отоплителна инсталация в помещения | м | 48 |  |  |
| **\* Част -Ел.оборудване и материали EТАЖ III** |
| 99 | Апартаментно табло за открит монтаж, 6 модула | бр. | 16 |  |  |
| 100 | Монтаж на апартаментно табло до 8 модула (без табло) | бр. | 16 |  |  |
| 101 | АП, еднополюсен, 1x6A, IC60N BG, C крива, DIN шина, 20436, Schneider | бр. | 17 |  |  |
| 102 | АП, еднополюсен, 1x25A, IC60N BG, C крива, DIN шина, 20436, Schneider | бр. | 35 |  |  |
| 103 | АП, еднополюсен, 1x10A, IC60N BG, C крива, DIN шина, 20436, Schneider | бр. | 18 |  |  |
| 104 | АП, еднополюсен, 1x32A, IC60N BG, C крива, DIN шина, 20436, Schneider | м | 16 |  |  |
| 105 | Лампен излаз до 6м с кабел ПВВМБ1 под мазилка /с вкл материали и проводници/ | бр. | 40 |  |  |
| 106 | Контактен излаз до 8м с кабел ПВВМБ1 под мазилка /с вкл материали и проводници/ | бр. | 85 |  |  |
| 107 | Монтаж и свързване на автоматичен електрически предпазител еднополюсен до 25 А | бр. | 70 |  |  |
| 108 | Монтаж и свързване на автоматичен електрически предпазител еднополюсен до 32 А | бр. | 16 |  |  |
| 109 | LED осветително тяло Т8 400 4500К 600х600 открит монтаж с 4 LED тръби по 9 W (0,036kW) | бр. | 25 |  |  |
| 110 | Монтаж на луминисцентно осветително тяло на стена или таван | бр. | 35 |  |  |
| 111 | Доставка на LED Плафон със сензор, 2xE27, 120-360°, 2x25W, E27, 220VAC-коридор и стълби | бр. | 10 |  |  |
| 112 | Доставка на LED лампа 10W, E27, A60, 220VAC, 806lm, 6500К, студенобяла, BA13-01023 | бр. | 20 |  |  |
| 113 | Доставка на осветителни тела LED, влагоустойчиво в комплект с крушки-тоалетна | бр. | 5 |  |  |
| 114 | Монтаж на осветително тяло WC | бр. | 5 |  |  |
| 115 | Демонтаж на осветителни тела WC | бр. | 5 |  |  |
| 116 | Демонтаж на осветителни тела канцеларии | бр. | 16 |  |  |
| 117 | Демонтаж на контакт канцеларии | бр. | 32 |  |  |
| 118 | Демонтаж на ключ канцеларии | бр. | 16 |  |  |
| 119 | Доставка на ключ за скрита инсталация | бр. | 25 |  |  |
| 120 | Монтаж на ключ за скрита инсталация | бр. | 25 |  |  |
| 121 | Доставка на контакт "Шуко" -двоен за скрита инсталация | бр. | 60 |  |  |
| 122 | Доставка на контакт "Шуко" -единичен за скрита инсталация | бр. | 20 |  |  |
| 123 | Монтаж на контакт "Шуко" за скрита инсталация | бр. | 80 |  |  |
| 124 | Доставка на кабел СВТ 5X4мм²  | м | 250 |  |  |
| 125 | Доставка на каберен канал 60/40 | м | 80 |  |  |
| 126 | Монтаж на метални кабелни канали 60/40 мм | м | 80 |  |  |
| 127 | Полагане на кабел СВТ 5X4мм² в каб канал или скара  | м | 250 |  |  |
| 128 | Доставка на ДТЗ 25А-бойлер | бр. | 1 |  |  |
| 129 | Mонтаж и свързване на ДТЗ 25А-бойлер | бр. | 1 |  |  |
| 130 | Доставка на ДТЗ трифазна 3P+N F364, 40 A, 30 mA | бр. | 6 |  |  |
| 131 | монтаж и свързване на ДТЗ до63А- 4Р-захр от ГРТ до АТ | бр. | 6 |  |  |
| 132 | Доставка на табло за бойлер с контакт | бр. | 1 |  |  |
| 133 | Монтаж и свързване на бойлерно табло  | бр. | 1 |  |  |
| 134 | Доставка и изтегляне на кабел ПВВМБ1 3X2,5мм² под мазилка - за бойлер  | м | 20 |  |  |
| **\*Санитарни помещения/ WC и умивалня/ - EТАЖ III**  |
| 135 | Разбиване на стоманобетонов умивалник с ел. къртач | бр. | 1 |  |  |
| 136 | Демонтаж чугунено клекало в тоалетна | бр. | 2 |  |  |
| 137 | Демонтаж на смесителна батерия  | бр. | 1 |  |  |
| 138 | Сваляне на стара вътрешна мазилка по стени и тавани, със събиране на отпадъците-WC и умивалня | м2 | 40 |  |  |
| 139 | Разваляне на облицовка от фаянсови плочки на вароцим. разтвор | м2 | 40 |  |  |
| 140 | Направа на улей в тухлен зид за полагане на тръби за топла и студена вода | м | 30 |  |  |
| 141 | Направа на вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за студена вода с диаметър на тръбата 20мм /доставка и монтаж/ | м | 15 |  |  |
| 142 | Направа на вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за топла вода с диаметър на тръбата 20мм /доставка и монтаж/ | м | 15 |  |  |
| 143 | Подмяна на стара канализация хоризонтална /труд+материали/ | м | 20 |  |  |
| 144 | Подмяна на тръби канализация вертикални, при стара канализация /труд+материали/ | м | 30 |  |  |
| 145 | Плолагане на вътрешна мазилка по стени и тавани-WC и умивалня | м2 | 80 |  |  |
| 146 | Шпакловка с готова смес при ремонти стени и таван -WC и умивалня | м2 | 30 |  |  |
| 147 | Грундиране на стени и тавани с латексов грунд-WC и умивалня | м2 | 30 |  |  |
| 148 | Бядисване по стени и тавани с латекс за влажни помещения двукратно | м2 | 30 |  |  |
| 149 | Грундиране на подове при ремонти | м2 | 15 |  |  |
| 150 | Полагане на настилка от теракотни плочи на лепило вкл. изравнителна замазка | м2 | 15 |  |  |
| 151 | Доставка и полагане на фаянс | м2 | 50 |  |  |
| 152 | Смесителна батерия за мивка в комплект със сифон | бр. | 1 |  |  |
| 153 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка голям формат | бр. | 1 |  |  |
| 154 | Доставка и монтаж на конзола за тоалетна мивка /ботуш/ | бр. | 1 |  |  |
| 155 | Доставка и монтаж на тоалетно клекало чугунено с РVC казанче | бр. | 2 |  |  |
| 156 | Доставка и монтаж на огледало | бр. | 1 |  |  |
| 157 | Доставка на закачалка за стена двойна | бр. | 3 |  |  |
| 158 | Доставка и монтаж на бойлер електрически 50л. - хоризонтален за топла вода, битови нужди | бр. | 1 |  |  |
| **III. Строително-монтажни работи - стълбищна площадка, входно фоайе и общи части** |
| 159 | Демонтаж на врата с каса I етаж /партер/ | бр. | 2 |  |  |
| 160 | Доставка и монтаж на алуминиева дограма за входни врати - I етаж /партер/ в т. ч.: | м2 | 8,80 |  |  |
|   | Входна врата - 190/255 |   |   |  |  |
|   | Входна вътрешна врата - 170/230 |   |   |  |  |
| 161 | Демонтаж на дървена ламперия - стълбищна клетка | м2 | 60 |  |  |
| 162 | Разваляне на облицовка от фаянсови плочки на вароцим. разтвор - входно предверие | м2 | 20 |  |  |
| 163 | Очукване на мазилка по вътрени тавани и стени | м2 | 150 |  |  |
| 164 | Полагане на мазилка по стени, тавани, парапети | м2 | 170 |  |  |
| 165 | Шпакловка по стени, тавани, парапети | м2 | 330 |  |  |
| 166 | Грундиране на стени и тавани  | м2 | 330 |  |  |
| 167 | Бядисване по стени и тавани с латекс двукратно | м2 | 330 |  |  |
| 168 | Ремонт - шлайфане и полиране на подова мозайка - стълби и входно фоайе | м2 | 85 |  |  |
| 169 | Лакиране на дървени повърхости при ремонти - дървена ръкохватка стълби | м2 | 5 |  |  |
| 170 | Направа на тръбно фасадно инвентарно скеле с вис. до 30м | м2 | 75,00 |  |  |
| 171 | Очукване повредена вароциментна мазилка по фасади,страници и подпрозоречни первази  | м2 | 60,00 |  |  |
| 172 | Изкърпване вароциментна външна мазилка при ремонти по стени, прозоречни рамки и первази вкл. грундиране  | м2 | 60,00 |  |  |
| 173 | Доставка и полагане на цветна полимерна пръскана мазилка по външни стени вкл. страници по прозоречни рамки | м2 | 60,00 |  |  |
| 174 | Почистване на обекта, натоварване и превоз на строителни отпадъци вкл. такса депо | м3 | 250 |  |  |
| **\*Част - Електро захранване**  |  |  |  |  |
| 175 | DIN шина  | м | 7 |  |  |
| 176 | Гребен за монтаж на автоматичен предпазител триполюсен | м | 3 |  |  |
| 177 | Автоматичен прекъсвач DS1-400 3P 400А  | бр. | 1 |  |  |
| 178 | Автоматичен прекъсвач DS1-125 16kA 3P 125A | бр. | 4 |  |  |
| 179 | Монтаж на автоматичен прекъсвач DS1-125 16kA 3P 125A | бр. | 4 |  |  |
| 180 | Монтаж на автоматичен прекъсвач DS1-400 3P 400А  | бр. | 1 |  |  |
| 181 | Демонтаж на РТ | бр. | 3 |  |  |
| 182 | Доставка на електрическо табло метално с монтажна плоча 800х1000х300 | бр. | 1 |  |  |
| 183 | Доставка на електрическо табло метално с монтажна плоча 800х600х200 | бр. | 2 |  |  |
| 184 | Монтаж на електрическо табло до 1 м2 в готова ниша (метално с монтажна плоча 800х600х200) | бр. | 3 |  |  |
| 185 | Свързване на кабел до 35 мм² с кабелна обувка (СВТ 4х35 мм²) | бр. | 16 |  |  |
| 186 | Свързване на кабел до 120 мм² с кабелна обувка (СВТ 3х150+95 мм²) | бр. | 8 |  |  |
| 187 | Доставка и изтегляне на проводник ПВ 3х95+50 мм² (СВТ 3х95+95 мм² ) | м | 100 |  |  |
| 188 | Доставка и изтегляне на проводник ПВ 4х35мм² (СВТ 3х35+25 мм²) | м | 32 |  |  |
| 189 | Електромер трифазен 3х230/400VAC, 5(100)A, за активна енергия, директно свързване | бр. | 2 |  |  |
| 190 | Монтаж и свързване на електромер (с двустранно предпазване) | бр. | 2 |  |  |
| 191 | Доставка и монтаж на заземителен проводник ПВ-А1 1х4 мм² | м | 30 |  |  |
|  | *1.Всичко СМР без непр. разходи, лв. без ДДС*  |  |
|  | *2.Стойност за непредвидени разходи-10% от т.1, лв. без ДДС* |  |
|  | *3.Обща стойност на обособената позиция (т.1+т.2), лв. без ДДС* |  |

Дата ....... / ........ / .................. г. Подпис: ................................

 Печат

 (име и фамилия)

(качество на представителя на участника)

*Не се допускат промени по отношение на данните посочени от Възложителя в количествената сметка;*

***Образец № 2***

***към Приложение № 3.1***

**ИНФОРМАЦИЯ**

ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ

 1. Средна часова ставка за труд - лв./час

 2. Допълнителни разходи върху труд - %

3. Допълнителни разходи върху механизацията - %

4. Доставно-складови разходи - %

5. Печалба - %

**Дата: *д/м/г* Подпис:**

 ***....................................................***

*(печат*)

 ***....................................................***

 *(име и фамилия на законния представител на участника или надлежно упълномощено лице)*

**Приложение № 3.2**

***/Образец/***

**ДО**

**„БДЖ –ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД**

**ГР. СОФИЯ 1080**

**УЛ. "ИВАН ВАЗОВ" № 3**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за обособена позиция № 2: „Ремонт на сграда Пътнически център Пловдив /бивша сграда на Транспортна полиция/" към ППП Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев”№ 44”**

от ,

*/изписва се името на участника/*

.......................................................................................................................................................

*/БУЛСТАТ, ЕИК/*

............................................................................................................................................................................

*/адрес по регистрация/*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

 Представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас процедура публично състезание по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи на две сгради: „Административна сграда” в Локомотивно депо София, район Подуяне, към ППП София, гр. София, ул."Майчина слава" № 2 и „Сграда Пътнически център Пловдив /бивша сграда на Транспортна полиция/" към ППП Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев”№ 44, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, съдържаща 2 /две/ обособени позиции, за горепосочената обособена позиция предлагаме да изпълним поръчката съгласно посочените от възложителя условия за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка и направеното от нас Техническо предложение при следните финансови условия:

**I. Цени:**

1. Цената за изпълнение на строително-монтажни работи на обекта е в размер на ………………………. лв. без ДДС.

Декларирам(е), че предлаганата от нас цена за изпълнение на строително-монтажни работи на обекта е сумата от всички цени, посочена в количествено-стойностната сметка и включва всички разходи, съгласно Техническо задание и спецификации за изпълнение на обект „Ремонт на сграда Пътнически център Пловдив /бивша сграда на Транспортна полиция/" към ППП Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев”№ 44, собственост на „БДЖ-ПП” ЕООД – Приложение № 1.2.

2. Цената за непредвидените работи е 10 % от стойността по т.I.1. за изпълнение на СМР на обекта и е в размер на – ……………………… лв. без ДДС.

.3. Общата стойност за изпълнение на строително-монтажни работи на обекта по обособена позиция № 2, представляваща сумата от стойностите по т.1 и т.2 е в размер на ……………………… лв. без ДДС.

4. Цената за изпълнение на договора за обществена поръчка е формирана на базата на всички присъщи разходи за изпълнение на строителните и монтажни работи на обекта и въвеждането му в експлоатация, както и включени всички други дейности, в т.ч. и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежи на увеличение.

5. При възникване на непредвидените работи, за които няма единични цени в количествено-стойностната сметка (КСС), декларирам(e), че същите ще се изпълнят въз основа на анализните цени, образувани на база на предоставени фактури за материали и при следните показатели на ценообразуване:

* средна часова ставка за труд – …………. лв.;
* разход за труд и механизация – съгласно ТНС и УСН – ……………%;
* допълнителни разходи върху труд –………%
* допълнителни разходи върху механизация –……….%
* доставно-складови разходи - ……….%
* печалба - ………..%

**Забележка: Единичните цени и съответно общите цени в количествено-стойностните сметки, предложени от участниците, следва да бъдат изчислени и изписани до втория знак след десетичната запетая.**

**Декларираме,** че при наличие на аритметични грешки в изчисленията за меродавно да се счита единичната цена.

**II. Условия и начин на плащане:** плащането се извършва в лева, посредством банков превод по сметка на Изпълнителя в банка:…………….., BIC:………….., IBAN:………………, титуляр: ......................................................., както следва:

**1. Авансово 30 % (*тридесет на сто*)** от стойността на договора **без ДДС**, в 5-дневен срок от датата на двустранно подписване на протокола за откриване на строителна площадка, след представяне на искане за аванс и гаранция, обезпечаваща 100% авансовото плащане. Фактурата за аванса ще се издаде до 5 дни от получаване на сумата за аванс.

**2. Окончателно плащане** – в 30 календарни дни от датата на двустранно подписване на Протокол за установяване на завършването и заплащането на натуралните видове строително-монтажни работи (образец № 19) и представяне на оригинална фактура на името на “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД

 **Приложения:**

1. Количествено-стойностна сметка за изпълнение на СМР на обекта за обособена позиция № 2;

2. Информация за елементите на ценообразуване.

Дата ....... / ........ / .................. г. Подпис: ................................

 Печат

 (име и фамилия)

(качество на представителя на участника)

***Указания към попълване:***

1. *Ценовото предложение се подписва от законния представител на участника или надлежно упълномощено лице;*
2. *Ако участникът е обединение, Ценовото предложение се представя от името на обединението участник и се подписва от партньора, който представлява обединението за целите на обществената поръчка или надлежно упълномощено лице;*

***Образец № 1***

***към Приложение № 3.2***

**Количествено-стойностна сметка**

**за изпълнение на строително-монтажни дейности за обособена позиция № 2**

**ОБЕКТ: "Ремонт на сграда Пътнически център Пловдив" към ППП Пловдив**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на СМР | Мерна единица | Количество | Ед.цена, лв. без ДДС | Обща стойност, лв. без ДДС |
|   | **Покрив** |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж керемиди  | м2 | 30,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж летвена скара  | м2 | 45,00 |  |  |
| 3 | Демонтаж дъсчена обшивка | м2 | 30,00 |  |  |
| 4 | Демонтаж покрива конструкция /капандури/ | м3 | 2,00 |  |  |
| 5 | Очукване на варова мазилка по тавани  | м2 | 25,00 |  |  |
| 6 | Направа лежаща покривна конктрукция | м3 | 2,00 |  |  |
| 7 | Направа летвена скара  | м2 | 30,00 |  |  |
| 8 | Направа дъсчена обшивка  | м2 | 30,00 |  |  |
| 9 | Покриване с битумна мушама 2кг/м2 върху дъсчена обшивка | м2 | 30,00 |  |  |
| 10 | Покриване с Марсилски керемиди върху готова мушама и летви | м2 | 30,00 |  |  |
| 11 | Частична смяна на отделни керемиди | бр. | 50 |  |  |
| 12 | Керемиди тип Марсилски | бр. | 50 |  |  |
| 13 | Подмяна обшивка от поцинкована ламарина  | м2 | 8,00 |  |  |
| 14 | Почистване и измитане на улуци  | м | 120,00 |  |  |
|   | **Стаи** |   |   |  |  |
| 15 | Демонтаж на радиатори и тръби | бр. | 59 |  |  |
| 16 | Отстр. на боя и щпакл от стени и тавани  | м2 | 425,00 |  |  |
| 17 | Облицовка с гипсокартон на метална конструкция, директно закрепена, при ремонти /таван/ | м2 | 13,00 |  |  |
| 18 | Грундиране с дълбоко проникващ грунд преди шпакловка | м2 | 425,00 |  |  |
| 19 | Шпакловане по гладки мазилки с гипсово лепило при ремонти | м2 | 425,00 |  |  |
| 20 | Грундиране на стари стени и тавани с латексов грунд | м2 | 2291,12 |  |  |
| 21 | Боядисване с вододисперсни бои вътрешно при ремонти- тавани | м2 | 658,93 |  |  |
| 22 | Боядисване с вододисперсни бои вътрешно при ремонти - стени | м2 | 1632,19 |  |  |
| 23 | Алкидна боя по цокъл и стени двукратно | м2 | 122,70 |  |  |
| 24 | Демонтаж на дървен паркет | м2 | 6,00 |  |  |
| 25 | Пясъчна подложка  | м3 | 1,00 |  |  |
| 26 | Универсална изравнителна замазка от суха смес  | м2 | 7,00 |  |  |
| 27 | Разбиване на бетон в сграда включително изхвърляне на отпадъци | м3 | 0,40 |  |  |
| 28 | Подмяна на облицовки от керамични плочки около мивки и подобни  | м2 | 2,00 |  |  |
| 29 | Демонтаж подови настилки с изнасяне и изхвърляне на отпадъка/балатум/ | м2 | 460,00 |  |  |
| 30 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет 8мм за офис с подложка | м2 | 460,00 |  |  |
| 31 | Доставка и монтаж на подови первази от PVC-м,профили и ъгли | м | 433,10 |  |  |
| 32 | Монтаж преходна лайсна за подови настилки | м | 27,00 |  |  |
| 33 | Доставка лайсна заоблена /преходна/  | м | 27,00 |  |  |
| 34 | Доставка и монтаж LED прожектор със сензор за движение 20W пред вход | бр. | 1 |  |  |
| 35 | Доставка ключ електрически обикн. | бр. | 9 |  |  |
| 36 | Доставка контакт скрит монтаж  | бр. | 14 |  |  |
| 37 | Монтаж ключове и контакти скрита инсталация | бр. | 23 |  |  |
| 38 | Демонтаж осв тяло / труд/ | бр. | 40 |  |  |
| 39 | Доставка осв LED тяло 2х18 L1200 с капак , комплект с пури. | бр. | 40 |  |  |
| 40 | Монтаж осв тяло на таван | бр. | 42 |  |  |
| 41 | Доставка влагоусточив плафон с лед крушка | бр. | 2 |  |  |
| 42 | Блажна боя по стара дограма /врати/ | м2 | 231,00 |  |  |
| 43 | Подрязване врати отдолу | бр. | 26 |  |  |
| 44 | Брава секретна с патронник и дръжки | бр. | 25 |  |  |
| 45 | Смяна на брава секретна комплект с дръжки и патрон | бр. | 25 |  |  |
| 46 | Прогонка на еднокрила врати | бр. | 13 |  |  |
| 47 | Демонтаж поцинковани тръби 3/4 в сграда | м | 4,00 |  |  |
| 48 | Улей до 15/15 ръчно в тухлена зидария | м | 4,00 |  |  |
| 49 | Пробиване на отвори в бетон - ръчно | бр. | 4 |  |  |
| 50 | Вътрешна водопроводна инсталация топла вода ф 32мм | м | 4,00 |  |  |
| 51 | Спирателен кран ППр 32 | бр. | 2 |  |  |
| 52 | Спирателен кран ППр 20  | бр. | 3 |  |  |
| 53 | Монтаж спирателни кранове | бр. | 5 |  |  |
| 54 | Табло за бойлер | бр. | 2 |  |  |
| 55 | Монтаж и свързване на бойлерно табло | бр. | 2 |  |  |
| 56 | Демонтаж, доставка и монтаж на ел бойлер 80л за топла вода, вкл и крепежни елементи . | бр. | 2 |  |  |
| 57 | Демонтиране батерия за тоалетни мивки | бр. | 3 |  |  |
| 58 | Доставка душ батерия със стационарен душ | бр. | 3 |  |  |
| 59 | Монтаж на душ батерия стенна, без батерията | бр. | 3 |  |  |
| 60 | Демонтаж на каса на врата  | бр. | 1 |  |  |
| 61 | Доставка и монтаж на алуминиева дограма за WC студен профил  | м2 | 1,52 |  |  |
| 62 | Топлоизолация около врати /обръщане/ | м | 4,60 |  |  |
|   | **дограма прозорци** |   |   |  |  |
| 63 | Демонтиране на прозорци до 2м2 с каса | бр. | 47 |  |  |
| 64 | Доставка и монтаж на PVC петкамерна дограма прозорци | м2 | 130,30 |  |  |
| 65 | Доставка и монтаж ал. подпрозоречни дъски по фасадна дограма до 40 см | м | 76,80 |  |  |
| 66 | Доставка и монтаж на ПВЦ подпрозоръчна дъска отвътре | м | 76,80 |  |  |
| 67 | Доставка и монтаж на комарници  | бр. | 41 |  |  |
| 68 | Доставка и монтаж на вътрешни хоризонтални щори тип Венециански | м2 | 97,20 |  |  |
| 69 | Топлоизолациа около прозорци / обръщане / от вътре | м | 316,60 |  |  |
| 70 | Изкърпване отвън на прозорци | м2 | 37,25 |  |  |
| 71 | Ремонт на AL прозорец  | бр. | 2 |  |  |
|   | **Коридори и WC** |   |   |  |  |
| 72 | Отстр. на боя и щпакл от стени и тавани  | м2 | 263,00 |  |  |
| 73 | Грундиране с дълбоко проникващ грунд преди шпакловка | м2 | 263,00 |  |  |
| 74 | Шпакловане по гладки мазилки с гипсово лепило при ремонти | м2 | 288,00 |  |  |
| 75 | Грундиране на стари стени и тавани с латексов грунд | м2 | 690,00 |  |  |
| 76 | Боядисване с вододисперсни бои вътрешно при ремонти- тавани | м2 | 285,00 |  |  |
| 77 | Боядисване с вододисперсни бои вътрешно при ремонти - стени | м2 | 405,00 |  |  |
| 78 | Алкидна боя по цокъл и стени двукратно | м2 | 322,86 |  |  |
| 79 | Демонтаж на каса на врата  | бр. | 8 |  |  |
| 80 | Доставка и монтаж на алуминиева дограма за WC студен профил | м2 | 10,20 |  |  |
| 81 | Топлоизолация около врати /обръщане/ | м | 38,10 |  |  |
| 82 | Доставка входна метална врата с шпионка и секретна брава комплект с каса и первази | бр. | 1 |  |  |
| 83 | Монтиране на врата на мястото на стара | бр. | 1 |  |  |
| 84 | Смяна на ПВЦ казанче за тоалетна к-кт с мека връзка, кран и тръба към клекало | бр. | 4 |  |  |
| 85 | Водонагряваща смесителна батерия стенна | бр. | 2 |  |  |
| 86 | Монтаж смесителна батерия стенна за мивка, спирателен кран | бр. | 2 |  |  |
| 87 | Демонтаж осв тяло / труд/ | бр. | 29 |  |  |
| 88 | Доставка осв LED тяло 2х18 L1200 с капак , комплект с пури. | бр. | 20 |  |  |
| 89 | Доставка влагоусточив плафон с лед крушка | бр. | 9 |  |  |
| 90 | Монтаж осв тяло на таван | бр. | 29 |  |  |
| 91 | Облицовка с гипсокартон на метална конструкция, директно закрепена, при ремонти /таван/ | м2 | 25,00 |  |  |
| 92 | Направа и разваляне на тръбно фасадно инвентарно скеле с вис. до 30м | м2 | 20,00 |  |  |
| 93 | Доставка и полагане на кабел ШВПС 3х25 мм2 | м | 10,00 |  |  |
| 94 | Доставка контакт външен монтаж | бр. | 2 |  |  |
| 95 | Монтаж ключове и контакти открита инсталация | бр. | 2 |  |  |
| 96 | Защитно покритие за мебели при боядисване и ремонт | м2 | 985,00 |  |  |
| 97 | Почистване на обекта и натоварване на строителни отпадъци | м3 | 16,00 |  |  |
| 98 | Изхвърляне на строителни отпадъци придобити при ремонтна сгради, с контейнери 4м3 по цени на сметоизвозваща фирма с включена такса смет | бр. | 4 |  |  |
|  | *1.Всичко СМР без непр. разходи, лв. без ДДС*  |  |
|  | *2.Стойност за непредвидени разходи-10% от т.1, лв. без ДДС* |  |
|  | *3.Обща стойност на обособената позиция (т.1+т.2), лв. без ДДС* |  |

Дата ....... / ........ / .................. г. Подпис: ................................

 Печат

 (име и фамилия)

(качество на представителя на участника)

*Не се допускат промени по отношение на данните посочени от Възложителя в количествената сметка;*

***Образец № 2***

***към Приложение № 3.2***

**ИНФОРМАЦИЯ**

ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ

 1. Средна часова ставка за труд - лв./час

 2. Допълнителни разходи върху труд - %

3. Допълнителни разходи върху механизацията - %

4. Доставно-складови разходи - %

5. Печалба - %

Дата ....... / ........ / .................. г. Подпис: ................................

 Печат

 (име и фамилия)

(качество на представителя на участника)