## Sheet3
СПЕЦИФИКАЦИЯ
НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА УЛТРАЗВУКОВ БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ
НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ПЖПС ЗА 2014 ГОДИНА
№ по ред | Наименование | Технически параметри, стандарти | Локомотиви и вагони | Мярка | Локомотивни депа |  |  | Общо лок. | Вагоноремонтни цехове | [7 empty] | Общо вагони | Общо
[5 empty] | Русе | Стара Загора | Бургас |  | ЦРЕТСВ Подуяне | ВРЦ Мездра | ВРЦ Пловдив | ВРЦ Ст. Загора | ВРЦ Варна | ВРЦ Синдел | ЦРТВ ВАФ | Отдел "Ремонт товарни вагони"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17
1 | УЛТРАЗВУКОВ ОСЕЗАТЕЛ ТИП WB35-2N |  | товарни вагони, лок. с. 40, 46, 06, 07, 51, 52, 55, 61 | бр. | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 1
2 | УЛТРАЗВУКОВ ОСЕЗАТЕЛ ТИП WB45-2N |  | товарни вагони, лок. с. 40, 46, 06, 07, 51, 52, 55, 61 | бр. | 1 |  | 1 | 2 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 3
3 | УЛТРАЗВУКОВ ОСЕЗАТЕЛ ТИП WB60-2N |  | товарни вагони, лок. с. 40, 46, 06, 07, 51, 52, 55, 61 | бр. |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 4
| УЛТРАЗВУКОВ ОСЕЗАТЕЛ ТИП WB70-2N | [5 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 1
| УЛТРАЗВУКОВ ОСЕЗАТЕЛ ТИП B2S0 | [6 empty] | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 2
| УЛТРАЗВУКОВ ОСЕЗАТЕЛ ТИП B2SN | [5 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 1
| УЛТРАЗВУКОВ ОСЕЗАТЕЛ ТИП B4SN | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| УЛТРАЗВУКОВ ОСЕЗАТЕЛ ТИП МWB45-4N | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2 | 3
| УЛТРАЗВУКОВ ОСЕЗАТЕЛ ТИП МWB60-4N |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 5
| УЛТРАЗВУКОВ ОСЕЗАТЕЛ ТИП МWB70-4N | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| УЛТРАЗВУКОВ ДВОЕН ОСЕЗАТЕЛ ТИП MSEB4 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
| ПЛЕКСИГЛАСОВА ПРИЗМА ЗА ОСЕЗАТЕЛ B2S0 ТИП AWV37 | [6 empty] | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 3
| ПЛЕКСИГЛАСОВА ПРИЗМА ЗА ОСЕЗАТЕЛ B2S0 ТИП AWV54 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8
| ПЛЕКСИГЛАСОВА ПРИЗМА ЗА ОСЕЗАТЕЛ B2S0 ТИП AWV52 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| СПЕЦИАЛИЗИРАН УЛТРАЗВУКОВ ОСЕЗАТЕЛ ЗА КОНТРОЛ НА ПОВЪРХНОСТТА НА ТЪРКАЛЯНЕ НА ВАГОННИ КОЛЕЛА ТИП "МОНОБЛОК" | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
| ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН КАБЕЛ ТИП PKLL2 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 7 | 11
| ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН КАБЕЛ ЗА МИНИАТЮРНИ ОСЕЗАТЕЛИ ТИП MPKL2 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 7 | 11
| БЛОК ЗА КАЛИБРИРАНЕ 1 (EN 12223) |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 5
| БЛОК ЗА КАЛИБРИРАНЕ 2 (EN 27963) | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН КАБЕЛ ЗА ДВОЕН ОСЕЗАТЕЛ MSEB4 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
| NI-Cd АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ 6x1,2 V/4,5 Ah - RSE5? | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0

## спецификация
Приложение 2
СПЕЦИФИКАЦИЯ
НА НЕОБХОДИМАТА АПАРАТУРА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА УЛТРАЗВУКОВ
БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ НА КОЛЕЛА ТИП "МОНОБЛОК" И "БАНДАЖНИ", ОСИ И ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПЖПС
№ по ред | Наименование | Технически параметри, стандарти | Мярка | Локомотивно депо Дупница | Локомотивно депо Русе | Общ брой
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | УНИВЕРСАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ДЕФЕКТОСКОП (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО, УСТРОЙСТВО ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МРЕЖА; LI-ION АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ; ЗАЩИТНА ЧАНТА ЗА НОСЕНЕ ПРИ РАБОТА; ТРАНСПОРТЕН КУФАР; РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА) | Съгласно т. 4 от Техническите изисквания - Приложение 1; сертификат за съответствие от производителя по EN 12668-1 или еквивалентен стандарт. | бр. | 1 | 1 | 2
2 | СПЕЦИАЛИЗИРАН УЛТРАЗВУКОВ ОСЕЗАТЕЛ ЗА КОНТРОЛ НА ЖП КОЛЕЛА ТИП “МОНОБЛОК” И “БАНДАЖНИ” ТИП W90K 0,4R500 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | Съгласно т. 5 от Техническите изисквания - Приложение 1; Ъгъл на пречупване в стомана 90° (повърхностни вълни на Релей); честота f = 0,4 MHz, размери на пиезоелемента - 19x28 mm; • Размери: дължина – 108 – 115 mm широчина - 27 – 30 mm височина – 39 – 42 mm; радиус на закръгление на работната повърхнина R=500 mm (за диаметър на колела 800 – 1200 mm); конектор Lemo1 | бр. | 0 | 1 | 1
3 | УЛТРАЗВУКОВ НОРМАЛЕН ОСЕЗАТЕЛ 2 MHz ТИП В2S ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | Съгласно т. 6 от Техническите изисквания - Приложение 1; честота - 2 MHz, размери на пиезоелемента - 24 mm; конектор Lemo1 - куплунг отгоре (допуска се и отстрани); EN 12668-2 | бр. | 2 | 1 | 3
4 | ПЛЕКСИГЛАСОВА ПРИЗМА 37° ЗА НОРМАЛЕН ОСЕЗАТЕЛ B2S ТИП AWV37/R90 | Съгласно т. 7 от Техническите изисквания - Приложение 1; Ъгъл на пречупване в стомана 37°; радиус на контактната повърхнина R = 90 mm; специално конструирана за припасване на резбовия отвор към осезател B2S или еквивалентен (поз. 3) | бр. | 0 | 1 | 1
5 | ПЛЕКСИГЛАСОВА ПРИЗМА 37° ЗА НОРМАЛЕН ОСЕЗАТЕЛ B2S ТИП AWV37/R100 | Съгласно т. 7 от Техническите изисквания - Приложение 1; Ъгъл на пречупване в стомана 37°; радиус на контактната повърхнина R = 100 mm; специално конструирана за припасване на резбовия отвор към осезател B2S или еквивалентен (поз. 3) | бр. | 1 | 0 | 1
6 | УЛТРАЗВУКОВ ЪГЛОВ ОСЕЗАТЕЛ 38°, 2 MHz ТИП WB35-2E ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | Съгласно т. 6 от Техническите изисквания - Приложение 1; Ъгъл на пречупване в стомана 38°; честота - 2 MHz, размери на пиезоелемента - 20x22 mm; конектор Lemo1- куплунг отстрани; EN 12668-2 | бр. | 1 | 0 | 1
7 | УЛТРАЗВУКОВ ЪГЛОВ ОСЕЗАТЕЛ 45°, 2 MHz ТИП WB45-2E ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | Съгласно т. 6 от Техническите изисквания - Приложение 1; Ъгъл на пречупване в стомана 45°; честота - 2 MHz, размери на пиезоелемента - 20x22 mm; конектор Lemo1- куплунг отстрани; EN 12668-2 | бр. | 1 | 0 | 1
8 | УЛТРАЗВУКОВ ЪГЛОВ ОСЕЗАТЕЛ 60°, 2 MHz ТИП WB60-2E ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | Съгласно т. 6 от Техническите изисквания - Приложение 1; Ъгъл на пречупване в стомана 60°; честота - 2 MHz, размери на пиезоелемента - 20x22 mm; конектор Lemo1- куплунг отстрани; EN 12668-2 | бр. | 1 | 0 | 1
9 | УЛТРАЗВУКОВ ЪГЛОВ ОСЕЗАТЕЛ 70°, 2 MHz ТИП WB70-2E ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | Съгласно т. 6 от Техническите изисквания - Приложение 1; Ъгъл на пречупване в стомана 70°; честота - 2 MHz, размери на пиезоелемента - 20x22 mm; конектор Lemo1- куплунг отстрани; EN 12668-2 | бр. | 1 | 0 | 1
10 | МИНИАТЮРЕН УЛТРАЗВУКОВ ЪГЛОВ ОСЕЗАТЕЛ 45°, 4 MHz ТИП МWB45-4Е ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | Съгласно т. 6 от Техническите изисквания - Приложение 1; Ъгъл на пречупване в стомана 45°; честота - 4 MHz, размери на пиезоелемента - 8x9 mm; конектор Lemo00 - куплунг отстрани; EN 12668-2 | бр. | 1 | 0 | 1
11 | МИНИАТЮРЕН УЛТРАЗВУКОВ ЪГЛОВ ОСЕЗАТЕЛ 60°, 4 MHz ТИП МWB60-4Е ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН | Съгласно т. 6 от Техническите изисквания - Приложение 1; Ъгъл на пречупване в стомана 60°; честота - 4 MHz, размери на пиезоелемента - 8x9 mm; конектор Lemo00 - куплунг отстрани; EN 12668-2 | бр. | 1 | 0 | 1
12 | ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН КАБЕЛ ЗА ОСЕЗАТЕЛИ LEMO 1 - LEMO 1 | Съгласно т. 8 от Техническите изисквания - Приложение 1; дължина 2 m, импеданс 75 Ω, накрайници Lemo 1 – Lemo 1 | бр. | 2 | 1 | 3
13 | ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН КАБЕЛ ЗА МИНИАТЮРНИ ОСЕЗАТЕЛИ LEMO 1 - LEMO 00 | Съгласно т. 6 от Техническите изисквания - Приложение 1; дължина 2 m, импеданс 50 Ω, накрайници Lemo 1 – Lemo 0 | бр. | 2 | 0 | 2
14 | БЛОК ЗА КАЛИБРИРАНЕ № 1 БК1 (V1) | Съгласно т. 9 от Техническите изисквания - Приложение 1; Сертификат за съответствие с EN ISO 2400 ( стар EN 12223) | бр. | 1 | 0 | 1
15 | БЛОК ЗА КАЛИБРИРАНЕ № 2 БК2 (V2) | Съгласно т. 9 от Техническите изисквания - Приложение 1; Сертификат за съответствие с EN ISO 7962 ( стар EN 27963) | бр. | 1 | 0 | 1
1. Партидност и срок на доставка:
1.1. Доставката да се извърши на една партида (цялото количество).
1.2. Доставката да се извърши в срок до 60 дни от датата на сключване на договора.
2. Място на доставка
2.1. ЦРЕТСВ - Подуяне, Адрес: гр. София, ул. "Майчина слава" № 2
3. Гаранционен срок
3.1. Гаранционният срок е 12 месеца от датата на доставката.