Приложение № 3

Образец

**ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

 за изпълнение на обект:

**"Ремонт на битова сграда – Ремонтен цех –гр. Русе-разпр. – покрив и вътрешни помещения към Вагонно депо Горна Оряховица"**

От фирма .............…...................................................................................представлявана

 от ............................................................................................................................................

 в качеството си на ................................................................................................................

**Уважаеми господа,**

 След като проучихме условията от поканата за участие, документацията за участие и предложения проект за договор, след като се запознахме с обекта, ние, долуподписаните предлагаме да изпълним обект: "Ремонт на битова сграда – Ремонтен цех –г.Русе-разпр. – покрив и вътрешни помещения към Вагонно депо Горна Оряховица", собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, ППП Горна Оряховица, находящ се в гр. Левски, съобразно предвидените в проекта на договора условия за **сумата…………………….**  ***(словом..........................................)* лв., без ДДС,** в това число:

* за изпълнение на СМР ...................... *(словом.........................)* лв. без ДДС
* за непредвидени разходи ...................... *(словом.........................)* лв. без ДДС

Предложените от нас единични цени и общите стойности за изпълнението на обект: "Ремонт на помещения "Депо майстор", "Управител склад" и санитарни възли във филиално депо Левски към Локомотивно депо Горна Оряховица", собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, ППП Горна Оряховица, находящ се в гр. Левски, са както следва:

|  |
| --- |
|  **КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА**  |
| **за обект: "РЕМОНТ БИТОВА СГРАДА –РЕМОНТЕН ЦЕХ –ГАРА РУСЕ-РАЗПР. – ПОКРИВ И ВЪТРЕШНИ ПОМЕЩЕНИЯ КЪМ ВАГОННО ДЕПО ГОРНА ОРЯХОВИЦА"** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№по ред** | **Наименование на вида работа** | **Ед. Мярка** | **Коли-чество** | **Ед. Цена** | **Обща стойност** |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Ремонт покрив и фасада** |   |   |   |   |
| 2 | Полагане на битумен грунд при ремонти | м2 | 400,00 |   |   |
| 3 | Хидроизолация с посипка от битумна мушама 4 кг/м2 на газопламъчно залепване | м2 | 400,00 |   |   |
| 4 | Подмяна обшивка бордове с поцинкована ламарина | м2 | 30,00 |   |   |
| 5 | Доставка и монтаж на водосточни казанчета / воронки/ при ремонти  | бр | 5,00 |   |   |
| 6 | Доставка и монтаж на готови водосточни тръби от поцинкована ламарина при ремонти | м | 50,00 |   |   |
| 7 | Грундиране с готов грунд по фасада | м2 | 100,00 |   |   |
| 8 | Шпакловка със шпакловъчна смес фасада | м2 | 100,00 |   |   |
| 9 | Боядисване на гладки фасада | м2 | 100,00 |   |   |
|   | Направа и разваляне на тръбно инвентарно скеле с вис. до 30 м | м2 | 50,00 |   |   |
| 10 | **Ремонт помещения - 2 етаж /салон, коридор и канцеларии/** |   |   |   |   |
| 11 | ***Салон*** |   |   |   |   |
| 12 | Демонтаж на ламперия от стени и тавани | м2 | 250,00 |   |   |
| 13 | Окачен таван с минераловатни пана 600/600 | м2 | 135,00 |   |   |
| 14 | Грундиране с бетон контактен грунд | м2 | 125,00 |   |   |
| 15 | Гипсова шпакловка по стара мазилка при ремонти | м2 | 125,00 |   |   |
| 16 | Боядисване с вододисперсни бои вътрешно при ремонти | м2 | 125,00 |   |   |
| 17 | Доставка и монтаж на ПВЦ дограма  | м2 | 20,25 |   |   |
| 18 | Настилка от гранитогрес по пода | м2 | 135,00 |   |   |
| 19 | Доставка и монтаж ЛОТ 4 х 18 , вграден монтаж | бр | 20,00 |   |   |
| 20 | Доставка и монтаж на ал. Врата | м2 | 4,00 |   |   |
| 21 | ***Коридор*** |   |   |   |   |
| 22 | Демонтаж на ламперия от тавани | м2 | 43,00 |   |   |
| 23 | Грундиране с бетон контактен грунд | м2 | 188,00 |   |   |
| 24 | Гипсова шпакловка по стара мазилка при ремонти | м2 | 188,00 |   |   |
| 25 | Боядисване с вододисперсни бои вътрешно при ремонти | м2 | 188,00 |   |   |
| 26 | Направа и разваляне на тръбно инвентарно скеле с вис. до 30 м | м2 | 20,00 |   |   |
| 27 | Доставка и монтаж на ПВЦ дограма  | м2 | 4 |   |   |
| 28 | Доставка и монтаж ЛОТ 2 х 18 , открит монтаж | бр | 4,00 |   |   |
| 29 |  Доставка и монтаж на мивка среден формат | бр | 1,00 |   |   |
| 30 | Доставка и монтаж на смесителна батерия | бр | 1,00 |   |   |
| 31 | ***Стълбище*** |   |   |   |   |
| 32 | Грундиране с бетон контактен грунд | м2 | 125,00 |   |   |
| 33 | Гипсова шпакловка по стара мазилка при ремонти | м2 | 125,00 |   |   |
| 34 | Боядисване с вододисперсни бои вътрешно при ремонти | м2 | 125,00 |   |   |
| 36 | Доставка и монтаж ЛОТ 2 х 18 , открит монтаж | бр | 2,00 |   |   |
| 37 | ***Канцелария приемчик*** |   |   |   |   |
| 38 | Настилка от линолеум по пода | м2 | 8,60 |   |   |
| 39 | Грундиране с бетон контактен грунд | м2 | 42,80 |   |   |
| 40 | Гипсова шпакловка по стара мазилка при ремонти | м2 | 42,80 |   |   |
| 41 | Боядисване с вододисперсни бои вътрешно при ремонти | м2 | 42,80 |   |   |
| 42 | Доставка и монтаж на ПВЦ дограма  | м2 | 2,00 |   |   |
| 43 | Доставка и монтаж на ал. Врата | м2 | 2,00 |   |   |
| 44 | Доставка и монтаж ЛОТ 4 х 18 , открит монтаж | бр | 1,00 |   |   |
| 45 | ***Канцелария началник цех*** |   |   |   |   |
| 46 | Доставка и монтаж на ПВЦ дограма  | м2 | 2 |   |   |
| 47 | Доставка и монтаж на ал. Врата | м2 | 2,00 |   |   |
| 48 | Доставка и монтаж ЛОТ 4 х 18 , открит монтаж | бр | 2,00 |   |   |
| 49 | ***Канцелария организатор производство*** |   |   |   |   |
| 50 | Настилка от линолеум по пода | м2 | 13,20 |   |   |
| 52 | Грундиране с бетон контактен грунд | м2 | 55,00 |   |   |
| 53 | Гипсова шпакловка по стара мазилка при ремонти | м2 | 55,00 |   |   |
| 54 | Боядисване с вододисперсни бои вътрешно при ремонти | м2 | 55,00 |   |   |
| 55 | Доставка и монтаж на ПВЦ дограма  | м2 | 2 |   |   |
| 56 | Доставка и монтаж на ал. Врата | м2 | 2,00 |   |   |
| 57 | Доставка и монтаж ЛОТ 4 х 18 , открит монтаж | бр | 2,00 |   |   |
| 58 | ***Баня - мъже*** |   |   |   |   |
| 59 | Разваляне на облицовка от фаянсови плочки на вароцим. разтвор | м2 | 42,00 |   |   |
| 60 | Грундиране на стени и тавани с контактен грунд | м2 | 66,00 |   |   |
| 61 | Гипсова шпакловка по стара мазилка при ремонти | м2 | 24,00 |   |   |
| 62 | Боядисване с вододисперсни бои вътрешно при ремонти | м2 | 24,00 |   |   |
| 63 | Фаянсова облицовка с лепило по стени на фуга 2 мм, при ремонти | м2 | 42,00 |   |   |
| 64 | Настилка от гранитогрес на лепило при ремонти | м2 | 15,00 |   |   |
| 65 | Доставка и монтаж на душ батерия - телефон | бр. | 4,00 |   |   |
| 66 | Доставка и монтаж на РVС прозори-обикновен тип - 4 бр | м2 | 3,24 |   |   |
| 67 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати -обикновенни -2бр | м2 | 4,00 |   |   |
| 68 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за студена вода с диаметър на тръбата 20 мм | м | 20,00 |   |   |
| 69 |  Доставка и монтаж на мивка среден формат | бр | 4,00 |   |   |
| 70 | Доставка и монтаж на смесителна батерия | бр | 4,00 |   |   |
| 71 | Ремонт на ел. инсталация | бр | 1,00 |   |   |
| 72 | Изхвърляне строителни отпадъци | м3 | 10,00 |   |   |
|   | **Крайна стойност без ДДС:** |  |  |  |  |

Съгласни сме да изпълним работите, описани в Количествено-стойностната сметка (КСС), за предложените от нас единични цени, които да останат непроменени до завършването на обекта.

В случай, че вместо определен вид работа от КСС ще се изпълнява друг вид работа, сме съгласни разплащането да се извърши със заменителна таблица, одобрена от възложителя.

Непредвидените видове работи, за които няма единични цени в Количествено-стойностната сметка декларираме, че ще изпълним въз основа на анализни цени, образувани на база на представени фактури за материали и:

* средна часова ставка за труд – .........лв./ч.;

- разходни норми за труд и материали съгласно УСН и ТНС;

* допълнителни разходи върху труда - ...........%;
* допълнителни разходи върху механизацията - ...........%;
* доставно -складови разходи – ..........%;
* печалба - ......%;

Декларираме, че приемаме условията от поканата, документацията за участие и сме в състояние да изпълним поръчката за срок от ……….. (словом…………….............) **работни дни**, но не повече от 30 работни дни.

Заявеният от нас аванс е ............**%** от предложената договорна цена, но не повече от 30 %.

Съгласни сме тази оферта да бъде валидна за срок от ………. (словом…………….............), **календарни дни**, но не по-малко от 60 календарни дни от датата, определена за крайна за подаване на офертите. Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко време, преди изтичане на този срок.

При изпълнението на строителството ще ползваме /няма да ползваме (*ненужното се зачертава)* услугите на следните подизпълнители, за което прилагаме отделна декларация.

Задължаваме се при подписване на договора да представим:

* Копие от застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да започнем изпълнението на строителството, съгласно договора.

Адресът ни за кореспонденция през време избора на изпълнител на поръчката е следният: ……………………… ……………………… ……………………

Дата…………………………….

Подпис…………………………

в качеството на ………………………………………………………………………………………….

Печат

|  |
| --- |
| **ЗАБЕЛЕЖКА:**  |
| 1. *Не се допускат промени по отношение на данните посочени от Възложителя в количествената сметка;* |
| 2.     *Цените, следва да са посочени с точност до два знака, след десетичната запетая;* |
| 3. *Описаните количества са нетни и не предвиждат технологични запаси/фира, както и не са съобразени с търговските разфасовки и пакетаж.*  |
| 4. *Непредвидените разходи могат да бъдат не повече от 10 % от общата стойност на СМР. При наличие на непредвидени разходи, същите се доказват по време на строителството, съгласно условията на договара за ремонт.* |