Приложение № 3

Образец

ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обект:

"Ремонт сграда Превозна служба Ямбол" към ППП Пловдив гр. Ямбол, ул.”Железничарска” ЖП гара.

От фирма .............…................................................................................... представлявана

от ............................................................................................................................................

в качеството си на ................................................................................................................

Уважаеми господа,

След като проучихме условията от поканата за участие, документацията за участие и предложения проект за договор, след като се запознахме с обекта, ние, долуподписаните предлагаме да изпълним обект: "Ремонт сграда Превозна служба Ямбол" към ППП Пловдив гр Ямбол, ул.”Железничарска” ЖП гара , собственост на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД” ППП Пловдив, находящ се в град Ямбол , съобразно предвидените в проекта на договора условия за сумата: ................................................ (...............................словом..........................................) лв., без ДДС, в това число:

- за изпълнение на СМР ...................... (.................................словом.........................) лв., без ДДС.

- за непредвидени разходи ...................... (.................................словом.........................) лв., без ДДС.

Предложените от нас единични цени и общите стойности за изпълнинието на обект: "Ремонт сграда Превозна служба Ямбол" към ППП Пловдив гр Ямбол, ул.”Железничарска” ЖП гара  , собственост на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД” ППП Пловдив, находящ се в град Ямбол, са както следва:

КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за  обект: "Ремонт сграда Превозна служба Ямбол"

| № по ред | наименование на СМР | мерна единица | колич. | ед.цена | общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отстр. на боя и щпакл от стени и тавани | м2 | 653,33 |  |  |
| 2 | Шпакловане по гладки мазилки с гипсово лепило при ремонти | м2 | 653,33 |  |  |
| 3 | Грундиране на стари стени и тавани с латексов грунд | м2 | 653,33 |  |  |
| 4 | Боядисване с вододисперсни бои вътрешно при ремонти двукратно | м2 | 653,33 |  |  |
| 5 | Нанасяне на трети пласт латекс | м2 | 653,33 |  |  |
| 6 | Алкидна боя по радиатори двукратно | м2 | 4,80 |  |  |
| 7 | Демонтаж подови настилки с изнасяне и изхвърляне на отпадъка | м2 | 54,06 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет 8мм за средно натоварени помещения включетелно подложка | м2 | 54,06 |  |  |
| 9 | Защитно покриване на мебели при боядисване | м2 | 400,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж подови первази от PVC | м | 65,80 |  |  |
| 11 | Монтаж на преходна лайсна за подови настилки | м | 5,00 |  |  |
| 12 | Блажно по стари дограми двукратно | м2 | 97,37 |  |  |
| 13 | Демонтиране каса на врата | бр | 17,00 |  |  |
| 14 | Демонтиране на прозорци до 2м2 с каса | бр | 15,00 |  |  |
| 15 | Алкидна боя по парапет двукратно | м2 | 20,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж PVC казанче комплект с мека връзка и тръба към клекало | бр | 4,00 |  |  |
| 17 | Демонтаж поцинковани тръби 1/2 в сграда | м | 30,00 |  |  |
| 18 | Улей до 15/15 ръчно в тухлена зидария | м | 24,00 |  |  |
| 19 | Вътрешна водопроводна инсталация студена вода ф 20мм | м | 20,00 |  |  |
| 20 | Вътрешна водопроводна инсталация топла вода ф 20мм | м | 12,00 |  |  |
| 21 | Вътрешна водопроводна инсталация студена вода ф 32мм | м | 18,00 |  |  |
| 22 | Топлоизолация за водопроводни с-ми с диаметър на тръбата ф32 от полиетиленова пяна 9мм | м | 18,00 |  |  |
| 23 | Демонтаж тоалетна мивка среден форма /труд/ | бр | 2,00 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж на мивка среден формат включително сифон и крепежни елементи | бр | 2,00 |  |  |
| 25 | Демонтиране батерия за тоалетни мивки | бр | 2,00 |  |  |
| 26 | Монтаж смесителна батерия за мивка стенна/без батерията/ | бр | 2,00 |  |  |
| 27 | Смесителна батерия за мивка стенна Б-я | бр | 2,00 |  |  |
| 28 | Демонтиране стенна душ батерия | бр | 2,00 |  |  |
| 29 | Монтаж душ батерия / без батерията/ | бр | 2,00 |  |  |
| 30 | Доставка душ батерия първо качество Б-я | бр | 2,00 |  |  |
| 31 | Водомер за студена вода3/4-5м3/час | бр | 1,00 |  |  |
| 32 | Сифон подов чугунен ф50 | бр | 2,00 |  |  |
| 33 | Спирателен кран ф32 | бр | 3,00 |  |  |
| 34 | Спирателен кран ф 20 | бр | 6,00 |  |  |
| 35 | Монтаж спирателни кранове | бр | 9,00 |  |  |
| 36 | Разваляне на облицовка от керамични плочи на циментен р-р | м2 | 120,80 |  |  |
| 37 | Облицовка от керамични плочи с лепило на фуга 2мм, при ремонт | м2 | 120,80 |  |  |
| 38 | Демонтаж /къртене/на настилка от керамични плочи | м2 | 30,00 |  |  |
| 39 | Настилка от теракотени плочи на лепило при ремонти | м2 | 30,00 |  |  |
| 40 | Циментно полимерна мазана хидроизолация | м2 | 30,00 |  |  |
| 41 | PVC тръби муфени с фасонни части ф110/2,2 + есове | м | 19,00 |  |  |
| 42 | PVC тръби муфени с фасонни части ф50 | м | 8,00 |  |  |
| 43 | Монтаж и свързване на бойлерно табло | бр | 2,00 |  |  |
| 44 | Бойлерно табло малко | бр | 2,00 |  |  |
| 45 | Доставка и монтаж на алуминиева дограма за WC плътна със секретна брава 6бр | м2 | 12,88 |  |  |
| 46 | Доставка и монтаж на PVC пет камерна дограма за прозорци | м2 | 17,41 |  |  |
| 47 | Комарници доставка и монтаж | бр | 5,00 |  |  |
| 48 | Топлоизолация по страници на врати и прозорци / обръщане с гипскартон и ал. ъгъл/ вътрешно | м | 54,90 |  |  |
| 49 | Доставка и монтаж на щори тип Венециански | м2 | 14,00 |  |  |
| 50 | Гладка циментова замазка отвън около прозорци | м2 | 10,30 |  |  |
| 51 | Монтиране на врата на мястото на стара | бр | 5,00 |  |  |
| 52 | Доставка врата интериорна фурнирована с каса и брава | бр | 5,00 |  |  |
| 53 | Частично подменяне на отделни керемиди | бр | 50,00 |  |  |
| 54 | Керемиди тип Марсилски | бр | 50,00 |  |  |
| 55 | Почистване и измитане на улуци | м | 64,00 |  |  |
| 56 | Натоварване и извозване на отпадъци придобити при ремонт в контейнери -4 куб метра с включена такса сметище /по ценораспис на сметоизвозваща фирма/ | бр | 2,00 |  |  |
|  | Всичко без ДДС |  |
|  | Непредвидени разходи 10% от стойността на СМР без ДДС |  |
|  | Обща стойност без ДДС |  |

Съгласни сме да изпълним работите, описани в КСС, за предложените от нас единични цени, които да останат непроменени до завършването на обекта.

В случай, че вместо определен вид работа от КСС ще се изпълнява друг вид работа, сме съгласни разплащането да се извърши със заменителна таблица одобрена от възложителя.

Непредвидените видове работи, за които няма единични цени в Количествено-стойностната сметка (КСС) декларираме, че ще изпълним въз основа на анализни цени, образувани на база на представени фактури за материали и:

- средна часова ставка за труд – .........лв./ч.;

-  разходни норми за труд и материали съгласно УСН и ТНС;

- допълнителни разходи върху труда - ...........%;

- допълнителни разходи върху механизацията - ...........%;

- доставно -складови разходи – ..........%;

- печалба - ......%;

Декларираме, че приемаме условията от поканата, документацията за участие и сме в състояние да изпълним поръчката за срок от ……. (…………….............) работни дни, но не повече от 40 работни дни.

Заявеният от нас аванс е ...........% от предложената договорна цена, но не повече от 30%.

Съгласни сме тази оферта да бъде валидна за срок от ……………(……словом……) календарни дни,но не по-малко от 60 календарни дни от датата, определена за крайна за подаване на офертите. Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко време, преди изтичане на този срок.

При изпълнението на строителството ще ползваме /няма да ползваме/ (ненужното се зачертава) услугите на следните подизпълнители, за което прилагаме отделна декларация.

Задължаваме се при подписване на договора да представим:

- Копие от застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да започнем изпълнението на строителството, съгласно договора.

Адресът ни за кореспонденция през време избора на изпълнител на поръчката е следният: ……………………… ……………………… ……………………

Дата…………………………….

Подпис…………………………

в качеството на ………………………………………………………………………………………….

Печат

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Не се допускат промени по отношение на данните посочени от Възложителя в количествената сметка;

2. Цените, следва да са посочени с точност до два знака, след десетичната запетая;

3. Описаните количества са нетни и не предвиждат технологични запаси/фира, както и не са съобразени с търговските разфасовки и пакетаж.

4. Непредвидените разходи могат да бъдат не повече от 10% от общата стойност на СМР. При наличие на непредвидени разходи, същите се доказват по време на строителството, съгласно условията на договара за ремонт.