Приложение № 3

Образец

**ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

 за изпълнение на обект:

**"Ремонт на помещения "Депо майстор", "Управител склад" и санитарни възли във филиално депо Левски към Локомотивно депо Горна Оряховица"**

От фирма .............…...................................................................................представлявана

 от ............................................................................................................................................

 в качеството си на ................................................................................................................

**Уважаеми господа,**

 След като проучихме условията от поканата за участие, документацията за участие и предложения проект за договор, след като се запознахме с обекта, ние, долуподписаните предлагаме да изпълним обект: "Ремонт на помещения "Депо майстор", "Управител склад" и санитарни възли във филиално депо Левски към Локомотивно депо Горна Оряховица", собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, ППП Горна Оряховица, находящ се в гр. Левски, съобразно предвидените в проекта на договора условия за **сумата…………………….**  ***(словом..........................................)* лв., без ДДС,** в това число:

* за изпълнение на СМР ...................... *(словом.........................)* лв. без ДДС
* за непредвидени разходи ...................... *(словом.........................)* лв. без ДДС

Предложените от нас единични цени и общите стойности за изпълнението на обект: "Ремонт на помещения "Депо майстор", "Управител склад" и санитарни възли във филиално депо Левски към Локомотивно депо Горна Оряховица", собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, ППП Горна Оряховица, находящ се в гр. Левски, са както следва:

|  |
| --- |
|  **КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА**  |
| **за обект: "РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ "ДЕПО МАЙСТОР", "УПРАВИТЕЛ СКЛАД" И САНИТАРНИ ВЪЗЛИ ВЪВ ФИЛИАЛНО ДЕПО ЛЕВСКИ КЪМ ЛОКОМОТИВНО ДЕПО ГОРНА ОРЯХОВИЦА"** |
| **№ по ред** | **Наименование на вида работа** | **Ед. мярка** | **Кол-во** | **Ед. цена без ДДС** | **Обща стойност без ДДС** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|   | **Коридор към помещения на депо майстор** |   |   |   |   |
| 1 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати - обикновенни -1 бр. | м2 | 1,80 |   |   |
| 2 | Остъргване на блажна боя по стени и тавани | м2 | 48,80 |   |   |
| 3 | Грундиране на стени и тавани с контактен грунд | м2 | 48,80 |   |   |
| 4 | Шпакловка на стените и тавани с готова смес | м2 | 48,80 |   |   |
| 5 | Боядисване стени и тавани с латекс двукратно | м2 | 48,80 |   |   |
|   | **Канцелария депо майстор** |   |   |   |   |
| 6 | Доставка и монтаж на РVС прозорци - обикновен тип - 2 бр. | м2 | 7,20 |   |   |
| 7 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати - обикновени -1 бр. | м2 | 1,80 |   |   |
| 8 | Остъргване на блажна боя по стени и тавани | м2 | 38,50 |   |   |
| 9 | Грундиране на стени и тавани с контактен грунд | м2 | 38,50 |   |   |
| 10 | Шпакловка на стените и тавани с готова смес | м2 | 38,50 |   |   |
| 11 | Боядисване стени и тавани с латекс двукратно | м2 | 38,50 |   |   |
| 12 | Настилка от гранитогрес на лепило при ремонти | м2 | 9,30 |   |   |
| 13 | Доставка и монтаж на осветителни тела ЛОТ 4  | бр. | 2,00 |   |   |
| 14 | Доставка и монтаж на ключове и контакти външен монтаж | бр. | 6,00 |   |   |
|   | **Стая битова депо майстор**  |   |   |   |   |
| 15 | Остъргване на блажна боя по стени и тавани | м2 | 41,60 |   |   |
| 16 | Грундиране на стени и тавани с контактен грунд | м2 | 41,60 |   |   |
| 17 | Шпакловка на стените и тавани с готова смес | м2 | 41,60 |   |   |
| 18 | Боядисване стени и тавани с латекс двукратно | м2 | 41,60 |   |   |
| 19 | Настилка от гранитогрес на лепило при ремонти | м2 | 8,06 |   |   |
| 20 | Разваляне на облицовка от керамични плочки около мивка | м2 | 1,00 |   |   |
| 21 | Облицовка с керамични плочки | м2 | 1,00 |   |   |
| 22 | Доставка и монтаж на мивка среден формат | бр. | 1,00 |   |   |
| 23 | Доставка и монтаж на смесителна батерия | бр. | 1,00 |   |   |
| 24 | Доставка и монтаж на РVС прозорци - обикновен тип - 1 бр. | м2 | 3,60 |   |   |
| 25 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати - обикновени -1 бр. | м2 | 1,80 |   |   |
| 26 | Доставка и монтаж на осветителни тела ЛОТ 4  | бр. | 1,00 |   |   |
| 27 | Доставка и монтаж на ключове и контакти външен монтаж | бр. | 4,00 |   |   |
|   | **Стая за почивка депо майстор** |   |   |   |   |
| 28 | Доставка и монтаж на РVС прозорци - обикновен тип - 1 бр. | м2 | 3,60 |   |   |
| 29 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати - обикновени - 1 бр. | м2 | 1,80 |   |   |
| 30 | Остъргване на блажна боя по стени и тавани | м2 | 55,80 |   |   |
| 31 | Грундиране на стени и тавани с контактен грунд | м2 | 55,80 |   |   |
| 32 | Шпакловка на стените и тавани с готова смес | м2 | 55,80 |   |   |
| 33 | Боядисване стени и тавани с латекс двукратно | м2 | 55,80 |   |   |
| 34 | Настилка от гранитогрес на лепило при ремонти | м2 | 13,50 |   |   |
| 35 | Доставка и монтаж на осветителни тела ЛОТ 4  | бр. | 2,00 |   |   |
| 36 | Доставка и монтаж на ключове и контакти външен монтаж | бр. | 6,00 |   |   |
|   | **Канцелария началник склад** |   |   |   |   |
| 37 | Доставка и монтаж на РVС прозорци - обикновен тип - 1 бр. | м2 | 3,60 |   |   |
| 38 | Доставка и монтаж на подпрозоречен РVС перваз | бр. | 1,00 |   |   |
| 39 | Остъргване на блажна боя по стени и тавани | м2 | 43,30 |   |   |
| 40 | Грундиране на стени и тавани с контактен грунд | м2 | 43,30 |   |   |
| 41 | Шпакловка на стените и тавани с готова смес | м2 | 43,30 |   |   |
| 42 | Боядисване стени и тавани с латекс двукратно | м2 | 43,30 |   |   |
| 43 | Настилка от гранитогрес на лепило при ремонти | м2 | 13,50 |   |   |
| 44 | Доставка и монтаж на осветителни тела ЛОТ 4  | бр. | 2,00 |   |   |
| 45 | Доставка и монтаж на ключове и контакти външен монтаж | бр. | 6,00 |   |   |
|   | **Санитарни помещения - 1 етаж** |   |   |   |   |
|   | **Тоалетна жени** |   |   |   |   |
| 46 | Разваляне на облицовка от керамични плочки  | м2 | 8,60 |   |   |
| 47 | Облицовка с керамични плочки | м2 | 8,60 |   |   |
| 48 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати - обикновени - 1 бр. | м2 | 1,40 |   |   |
| 49 | Доставка и монтаж на РVС прозорци - обикновен тип - 1 бр. | м2 | 0,40 |   |   |
| 50 | Остъргване на блажна боя по стени и тавани | м2 | 8,60 |   |   |
| 51 | Грундиране на стени и тавани с контактен грунд | м2 | 8,60 |   |   |
| 52 | Шпакловка на стените и тавани с готова смес | м2 | 8,60 |   |   |
| 53 | Боядисване стени и тавани с латекс двукратно | м2 | 8,60 |   |   |
| 54 | Настилка от гранитогрес на лепило при ремонти | м2 | 2,20 |   |   |
| 55 | Тоалетно клекало с РVС казанче | бр. | 1,00 |   |   |
| 56 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за студена вода с диаметър на тръбата 40 мм | м | 3,00 |   |   |
| 57 | Доставка и монтаж на осветителни тела противовлажни | бр. | 1,00 |   |   |
|   | **Умивалня жени** |   |   |   |   |
| 58 | Разваляне на облицовка от керамични плочки  | м2 | 13,60 |   |   |
| 59 | Облицовка с керамични плочки | м2 | 13,60 |   |   |
| 60 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати - обикновенни -1 бр. | м2 | 1,40 |   |   |
| 61 | Остъргване на блажна боя по стени и тавани | м2 | 8,60 |   |   |
| 62 | Грундиране на стени и тавани с контактен грунд | м2 | 8,60 |   |   |
| 63 | Шпакловка на стените и тавани с готова смес | м2 | 8,60 |   |   |
| 64 | Боядисване стени и тавани с латекс двукратно | м2 | 8,60 |   |   |
| 65 | Настилка от гранитогрес на лепило при ремонти | м2 | 3,40 |   |   |
| 66 | Тоалетно клекало с РVС казанче | бр. | 1,00 |   |   |
| 67 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за студена вода с диаметър на тръбата 40 мм | м | 3,00 |   |   |
| 68 | Доставка и монтаж на осветителни тела противовлажни | бр. | 1,00 |   |   |
| 69 | Доставка и монтаж на ключове и контакти външен монтаж | бр. | 2,00 |   |   |
| 70 | Доставка и монтаж на мивка среден формат | бр. | 1,00 |   |   |
| 71 | Доставка и монтаж на смесителна батерия | бр. | 1,00 |   |   |
|   | **Тоалетна мъже** |   |   |   |   |
| 72 | Разваляне на облицовка от керамични плочки  | м2 | 8,60 |   |   |
| 73 | Облицовка с керамични плочки | м2 | 8,60 |   |   |
| 74 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати - обикновени - 1 бр. | м2 | 1,40 |   |   |
| 75 | Доставка и монтаж на РVС прозорци-обикновен тип - 1 бр. | м2 | 0,40 |   |   |
| 76 | Остъргване на блажна боя по стени и тавани | м2 | 8,60 |   |   |
| 77 | Грундиране на стени и тавани с контактен грунд | м2 | 8,60 |   |   |
| 78 | Шпакловка на стените и тавани с готова смес | м2 | 8,60 |   |   |
| 79 | Боядисване стени и тавани с латекс двукратно | м2 | 8,60 |   |   |
| 80 | Настилка от гранитогрес на лепило при ремонти | м2 | 2,20 |   |   |
| 81 | Тоалетно клекало с РVС казанче | бр. | 1,00 |   |   |
| 82 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за студена вода с диаметър на тръбата 40 мм | м | 3,00 |   |   |
| 83 | Доставка и монтаж на осветителни тела противовлажни | бр. | 1,00 |   |   |
|   | **Умивалня мъже** |   |   |   |   |
| 84 | Разваляне на облицовка от керамични плочки  | м2 | 13,60 |   |   |
| 85 | Облицовка с керамични плочки | м2 | 13,60 |   |   |
| 86 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати - обикновени - 1 бр. | м2 | 1,40 |   |   |
| 87 | Остъргване на блажна боя по стени и тавани | м2 | 8,60 |   |   |
| 88 | Грундиране на стени и тавани с контактен грунд | м2 | 8,60 |   |   |
| 89 | Шпакловка на стените и тавани с готова смес | м2 | 8,60 |   |   |
| 90 | Боядисване стени и тавани с латекс двукратно | м2 | 8,60 |   |   |
| 91 | Настилка от гранитогрес на лепило при ремонти | м2 | 3,40 |   |   |
| 92 | Тоалетно клекало с РVС казанче | бр. | 1,00 |   |   |
| 93 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за студена вода с диаметър на тръбата 40 мм | м | 3,00 |   |   |
| 94 | Доставка и монтаж на осветителни тела противовлажни | бр. | 1,00 |   |   |
| 95 | Доставка и монтаж на ключове и контакти външен монтаж | бр. | 6,00 |   |   |
| 96 | Доставка и монтаж на мивка среден формат | бр. | 1,00 |   |   |
| 97 | Доставка и монтаж на смесителна батерия | бр. | 1,00 |   |   |
|   | **Санитарни помещения - 2 етаж** |  |  |  |   |
|   | **Тоалетна**  |   |   |   |   |
| 98 | Разваляне на облицовка от керамични плочки  | м2 | 8,60 |   |   |
| 99 | Облицовка с керамични плочки | м2 | 8,60 |   |   |
| 100 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати - обикновени - 1 бр. | м2 | 1,40 |   |   |
| 101 | Доставка и монтаж на РVС прозорци-обикновен тип - 1 бр. | м2 | 0,40 |   |   |
| 102 | Остъргване на блажна боя по стени и тавани | м2 | 8,60 |   |   |
| 103 | Грундиране на стени и тавани с контактен грунд | м2 | 8,60 |   |   |
| 104 | Шпакловка на стените и тавани с готова смес | м2 | 8,60 |   |   |
| 105 | Боядисване стени и тавани с латекс двукратно | м2 | 8,60 |   |   |
| 106 | Настилка от гранитогрес на лепило при ремонти | м2 | 2,20 |   |   |
| 107 | Тоалетно клекало с РVС казанче | бр. | 1,00 |   |   |
| 108 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за студена вода с диаметър на тръбата 40 мм | м | 3,00 |   |   |
| 109 | Доставка и монтаж на осветителни тела противовлажни | бр. | 1,00 |   |   |
|   | **Умивалня**  |   |   |   |   |
| 110 | Разваляне на облицовка от керамични плочки  | м2 | 13,60 |   |   |
| 111 | Облицовка с керамични плочки | м2 | 13,60 |   |   |
| 112 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати - обикновени - 1 бр. | м2 | 1,40 |   |   |
| 113 | Остъргване на блажна боя по стени и тавани | м2 | 8,60 |   |   |
| 114 | Грундиране на стени и тавани с контактен грунд | м2 | 8,60 |   |   |
| 115 | Шпакловка на стените и тавани с готова смес | м2 | 8,60 |   |   |
| 116 | Боядисване стени и тавани с латекс двукратно | м2 | 8,60 |   |   |
| 117 | Настилка от гранитогрес на лепило при ремонти | м2 | 3,40 |   |   |
| 118 | Тоалетно клекало с РVС казанче | бр | 1,00 |   |   |
| 119 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за студена вода с диаметър на тръбата 40 мм | м | 3,00 |   |   |
| 120 | Доставка и монтаж на осветителни тела противовлажни | бр. | 1,00 |   |   |
| 121 | Доставка и монтаж на ключове и контакти външен монтаж | бр. | 2,00 |   |   |
| 122 | Доставка и монтаж на мивка среден формат | бр. | 1,00 |   |   |
| 123 | Доставка и монтаж на смесителна батерия | бр. | 1,00 |   |   |
|  | **Обща стойност без ДДС** |   |   |  |  |

Съгласни сме да изпълним работите, описани в Количествено-стойностната сметка (КСС), за предложените от нас единични цени, които да останат непроменени до завършването на обекта.

В случай, че вместо определен вид работа от КСС ще се изпълнява друг вид работа, сме съгласни разплащането да се извърши със заменителна таблица, одобрена от възложителя.

Непредвидените видове работи, за които няма единични цени в Количествено-стойностната сметка декларираме, че ще изпълним въз основа на анализни цени, образувани на база на представени фактури за материали и:

* средна часова ставка за труд – .........лв./ч.;

- разходни норми за труд и материали съгласно УСН и ТНС;

* допълнителни разходи върху труда - ...........%;
* допълнителни разходи върху механизацията - ...........%;
* доставно -складови разходи – ..........%;
* печалба - ......%;

Декларираме, че приемаме условията от поканата, документацията за участие и сме в състояние да изпълним поръчката за срок от ……….. (словом…………….............) **работни дни**, но не повече от 30 работни дни.

Заявеният от нас аванс е ............**%** от предложената договорна цена, но не повече от 30 %.

Съгласни сме тази оферта да бъде валидна за срок от ………. (словом…………….............), **календарни дни**, но не по-малко от 60 календарни дни от датата, определена за крайна за подаване на офертите. Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко време, преди изтичане на този срок.

При изпълнението на строителството ще ползваме /няма да ползваме (*ненужното се зачертава)* услугите на следните подизпълнители, за което прилагаме отделна декларация.

Задължаваме се при подписване на договора да представим:

* Копие от застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да започнем изпълнението на строителството, съгласно договора.

Адресът ни за кореспонденция през време избора на изпълнител на поръчката е следният: ……………………… ……………………… ……………………

Дата…………………………….

Подпис…………………………

в качеството на ………………………………………………………………………………………….

Печат

|  |
| --- |
| **ЗАБЕЛЕЖКА:**  |
| 1. *Не се допускат промени по отношение на данните посочени от Възложителя в количествената сметка;* |
| 2.     *Цените, следва да са посочени с точност до два знака, след десетичната запетая;* |
| 3. *Описаните количества са нетни и не предвиждат технологични запаси/фира, както и не са съобразени с търговските разфасовки и пакетаж.*  |
| 4. *Непредвидените разходи могат да бъдат не повече от 10 % от общата стойност на СМР. При наличие на непредвидени разходи, същите се доказват по време на строителството, съгласно условията на договара за ремонт.* |