Приложение № 3

Образец

**ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за изпълнение на обект:

**"Ремонт санитарни помещения и канцеларии депо майстор в Локомотивно депо -Варна"**

От фирма .............…...................................................................................представлявана

от ............................................................................................................................................

в качеството си на ................................................................................................................

**Уважаеми господа,**

След като проучихме условията от поканата за участие, документацията за участие и предложения проект за договор, след като се запознахме с обекта, ние, долуподписаните предлагаме да изпълним обект: **"Ремонт санитарни помещения и канцеларии депо майстор в Локомотивно депо -Варна"**, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, ППП Горна Оряховица, находящ се в гр. Варна, ул. „Девня” №1 съобразно предвидените в проекта на договора условия за **сумата…………………….**  ***(словом..........................................)* лв., без ДДС,** в това число:

* за изпълнение на СМР ...................... *(словом.........................)* лв. без ДДС
* за непредвидени разходи ...................... *(словом.........................)* лв. без ДДС

Предложените от нас единични цени и общите стойности за изпълнението на обект: **"Ремонт санитарни помещения и канцеларии депо майстор в Локомотивно депо -Варна"**, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, ППП Горна Оряховица, находящ се в гр. Варна, ул. „Девня” №1 са както следва:

|  |
| --- |
| **КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **за обект: " РЕМОНТ САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ И КАНЦЕЛАРИЯ ДЕПО МАЙСТОР ЕКИПИРОВЪЧЕН ПУНКТ НА ЛОКОМОТИВНО ДЕПО-ВАРНА"** | | | | | |
| **№по ред** | **Наименование на вида работа** | **Ед. Мярка** | **Кол-во** | **Ед. Цена** | **Обща стойност** |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **1.Стая депо-майстор** |  |  |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на РVС прозори-обикновен тип - 2 бр | м2 | 5,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати -обикновенни -1бр | м2 | 2,00 |  |  |
| 4 | Остъргване на латексова боя по стени и тавани | м2 | 63,00 |  |  |
| 5 | Грундиране на стени и тавани с контактен грунд | м2 | 63,00 |  |  |
| 6 | Шпакловка на стените и тавани с готова смес | м2 | 63,00 |  |  |
| 7 | Боядисване стени и тавани с латекс двукратно | м2 | 63,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на осветителни тела ЛОТ 4 | бр | 2,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на ключове и контакти външен монтаж | бр | 8,00 |  |  |
| 10 | **2. Стая дочакване - депомайстор в хале - екипировка -1 етаж** |  |  |  |  |
| 11 | Измиване на блажна боя от цокъл при подготовка за боядисване | м2 | 22,80 |  |  |
| 12 | Грундиране на стени и тавани с контактен грунд | м2 | 75,00 |  |  |
| 13 | Шпакловка на стените и тавани с готова смес | м2 | 75,00 |  |  |
| 14 | Боядисване стени и тавани с латекс двукратно | м2 | 75,00 |  |  |
| 15 | Настилка от гранитогрес на лепило при ремонти | м2 | 21,80 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на РVС прозори-обикновен тип - 1 бр | м2 | 7,80 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати -обикновенни -1бр | м2 | 2,00 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на осветителни тела ЛОТ 4 | бр | 2,00 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на ключове и контакти външен монтаж | бр | 4,00 |  |  |
| 20 | **3. Стая за почивка - адм. сграда** |  |  |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет | м2 | 20,00 |  |  |
| 22 | Грундиране на стени и тавани с контактен грунд | м2 | 53,00 |  |  |
| 23 | Шпакловка на стените и тавани с готова смес | м2 | 53,00 |  |  |
| 24 | Боядисване стени и тавани с латекс двукратно | м2 | 53,00 |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж на тоалетна чиния-моноблок | бр | 1,00 |  |  |
| 26 | Доставка и полагане на PVC тръби за канализация | м | 10,00 |  |  |
| 27 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати -обикновенни -2бр | м2 | 4,00 |  |  |
| 28 | **4. Санитарен възел за мъже и жени в хале -екипировка -І етаж** |  |  |  |  |
| 29 | Разваляне на облицовка от фаянсови плочки на вароцим. разтвор | м2 | 25,70 |  |  |
| 30 | Фаянсова облицовка с лепило по стени на фуга 2 мм, при ремонти | м2 | 55,50 |  |  |
| 31 | Настилка от гранитогрес на лепило при ремонти | м2 | 12,50 |  |  |
| 32 | Тоалетна мивка среден формат | бр. | 2,00 |  |  |
| 33 | Доставка и монтаж смесителна батерия за мивка-стенна | бр. | 2,00 |  |  |
| 34 | Шпакловка на стените и тавани с готова смес | м2 | 50,00 |  |  |
| 35 | Боядисване с вододисперсни бои вътрешно при ремонти | м2 | 50,00 |  |  |
| 36 | Тоалетно клекало чугунено с РVС казанче | бр | 2,00 |  |  |
| 37 | Сифон подов чугунен с месинг детайли ф 50 | бр. | 2,00 |  |  |
| 38 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за студена вода с диаметър на тръбата 40 мм | м | 5,00 |  |  |
| 39 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати -обикновенни -5бр | м2 | 10,00 |  |  |
| 40 | **5.Коридор** |  |  |  |  |
| 41 | Изтъргване на боя от стени и тавани при подготовка за боядисване | м2 | 365,00 |  |  |
| 42 | Грундиране на стени и тавани с контактен грунд | м2 | 365,00 |  |  |
| 43 | Шпакловка на стените и тавани с готова смес | м2 | 365,00 |  |  |
| 44 | Боядисване стени и тавани с латекс двукратно | м2 | 365,00 |  |  |
| 45 | **6. Битови помещения -ремонтен персонал- мъже - ІІ етаж** |  |  |  |  |
| 46 | 6.1. Съблекалня мъже |  |  |  |  |
| 47 | Очукване частично на варова мазилка по вътрешни стени | м2 | 30,00 |  |  |
| 48 | Грундиране на стени и тавани с контактен грунд | м2 | 30,00 |  |  |
| 49 | Вароциментна изравнителна мазилка | м2 | 30,00 |  |  |
| 50 | Шпакловка на стените и тавани с готова смес | м2 | 145,00 |  |  |
| 51 | Боядисване стени и тавани с латекс двукратно | м2 | 145,00 |  |  |
| 52 | Доставка и монтаж смесителна батерия за мивка-стенна | бр. | 4,00 |  |  |
| 53 | 6.2. Фоае пред баня |  |  |  |  |
| 54 | Очукване частично на варова мазилка по вътрешни стени | м2 | 15,00 |  |  |
| 55 | Грундиране на стени и тавани с контактен грунд | м2 | 15,00 |  |  |
| 56 | Вароциментна изравнителна мазилка | м2 | 15,00 |  |  |
| 57 | Шпакловка на стените и тавани с готова смес | м2 | 45,00 |  |  |
| 58 | Боядисване стени и тавани с латекс двукратно | м2 | 45,00 |  |  |
| 59 | Настилка от гранитогрес на лепило при ремонти | м2 | 11,00 |  |  |
| 60 | Доставка и монтаж на РVС прозори-обикновен тип - 10бр | м2 | 17,00 |  |  |
| 61 | 6.3. Баня и тоалетна мъже |  |  |  |  |
| 62 | Разваляне на облицовка от фаянсови плочки на вароцим. разтвор | м2 | 39,20 |  |  |
| 63 | Грундиране на стени и тавани с контактен грунд | м2 | 39,20 |  |  |
| 64 | Вароциментна изравнителна мазилка | м2 | 20,00 |  |  |
| 65 | Шпакловка на стените и тавани с готова смес | м2 | 45,00 |  |  |
| 66 | Боядисване стени и тавани с латекс двукратно | м2 | 45,00 |  |  |
| 67 | Фаянсова облицовка с лепило по стени на фуга 2 мм, при ремонти | м2 | 39,20 |  |  |
| 68 | Настилка от гранитогрес на лепило при ремонти | м2 | 11,00 |  |  |
| 69 | Доставка и монтаж на душ батерия - телефон | бр. | 6,00 |  |  |
| 70 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати -обикновенни -4бр | м2 | 8,00 |  |  |
| 71 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за студена вода с диаметър на тръбата 40 мм | м | 20,00 |  |  |
| 72 | Доставка и монтаж на влагоустойчиви осветителни тела | бр | 5,00 |  |  |
| 73 | Изхвърляне на строителни отпадъци | м3 | 10,00 |  |  |
| 74 | **7. Битови помещения -ремонтен персонал- жени - ІІ етаж** |  |  |  |  |
| 75 | 7.1. Съблекалня жени |  |  |  |  |
| 76 | Очукване частично на варова мазилка по вътрешни стени | м2 | 25,00 |  |  |
| 77 | Вароциментна изравнителна мазилка | м2 | 25,00 |  |  |
| 78 | Грундиране на стени и тавани с контактен грунд | м2 | 25,00 |  |  |
| 79 | Шпакловка на стените и тавани с готова смес | м2 | 132,00 |  |  |
| 80 | Боядисване стени и тавани с латекс двукратно | м2 | 132,00 |  |  |
| 81 | Доставка и монтаж смесителна батерия за мивка-стенна | бр. | 4,00 |  |  |
| 82 | 7.2. Баня и тоалетна жени |  |  |  |  |
| 83 | Разваляне на облицовка от фаянсови плочки на вароцим. разтвор | м2 | 33,20 |  |  |
| 84 | Грундиране на стени и тавани с контактен грунд | м2 | 33,20 |  |  |
| 85 | Фаянсова облицовка с лепило по стени на фуга 2 мм, при ремонти | м2 | 33,20 |  |  |
| 86 | Настилка от гранитогрес на лепило при ремонти | м2 | 11,00 |  |  |
| 87 | Доставка и монтаж на душ батерия - телефон | бр. | 6,00 |  |  |
| 88 | Доставка и монтаж на РVС прозори-обикновен тип - 8 бр | м2 | 11,60 |  |  |
| 89 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати -обикновенни -4бр | м2 | 8,00 |  |  |
| 90 | **8. Химическа Лаборатория** |  |  |  |  |
| 91 | Доставка и монтаж на РVС прозори-обикновен тип - 6 бр | м2 | 9,80 |  |  |
| 92 | **9. Частичен ремонт на фасада на сграда ЕП -Варна** |  |  |  |  |
| 93 | Направа и разваляне на модулно скеле с вис. до 30 м | м2 | 50,00 |  |  |
| 94 | Очукване външна вароциментна мазилка | м² | 275,00 |  |  |
| 95 | Външна гладка мазилка с циментен разтвор по стени | м² | 275,00 |  |  |
| 96 | Боядисване на фасади с височина над 6 м с фасаген двукратно | м² | 275,00 |  |  |
|  | **Обща стойност без ДДС** |  |  |  |  |

Съгласни сме да изпълним работите, описани в Количествено-стойностната сметка (КСС), за предложените от нас единични цени, които да останат непроменени до завършването на обекта.

В случай, че вместо определен вид работа от КСС ще се изпълнява друг вид работа, сме съгласни разплащането да се извърши със заменителна таблица, одобрена от възложителя.

Непредвидените видове работи, за които няма единични цени в Количествено-стойностната сметка декларираме, че ще изпълним въз основа на анализни цени, образувани на база на представени фактури за материали и:

* средна часова ставка за труд – .........лв./ч.;

- разходни норми за труд и материали съгласно УСН и ТНС;

* допълнителни разходи върху труда - ...........%;
* допълнителни разходи върху механизацията - ...........%;
* доставно -складови разходи – ..........%;
* печалба - ......%;

Декларираме, че приемаме условията от поканата, документацията за участие и сме в състояние да изпълним поръчката за срок от ……….. (словом…………….............) **работни дни**, но не повече от 50 работни дни.

Заявеният от нас аванс е ............**%** от предложената договорна цена, но не повече от 30 %.

Съгласни сме тази оферта да бъде валидна за срок от ………. (словом…………….............), **календарни дни**, но не по-малко от 60 календарни дни от датата, определена за крайна за подаване на офертите. Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко време, преди изтичане на този срок.

При изпълнението на строителството ще ползваме /няма да ползваме (*ненужното се зачертава)* услугите на следните подизпълнители, за което прилагаме отделна декларация.

Задължаваме се при подписване на договора да представим:

* Копие от застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да започнем изпълнението на строителството, съгласно договора.

Адресът ни за кореспонденция през време избора на изпълнител на поръчката е следният: ……………………… ……………………… ……………………

Дата…………………………….

Подпис…………………………

в качеството на ………………………………………………………………………………………….

Печат

|  |
| --- |
| **ЗАБЕЛЕЖКА:** |
| 1. *Не се допускат промени по отношение на данните посочени от Възложителя в количествената сметка;* |
| 2.     *Цените, следва да са посочени с точност до два знака, след десетичната запетая;* |
| 3. *Описаните количества са нетни и не предвиждат технологични запаси/фира, както и не са съобразени с търговските разфасовки и пакетаж.* |
| 4. *Непредвидените разходи могат да бъдат не повече от 10 % от общата стойност на СМР. При наличие на непредвидени разходи, същите се доказват по време на строителството, съгласно условията на договара за ремонт.* |