Приложение № 3

**ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за изпълнение на обект:

**Ремонт на санитарен възел в сграда Ремонтен цех във Вагонно депо Надежда, гр.София, ул. "Стефансон" № 5, собственост на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД**

От фирма .............…...................................................................................представлявана

от ...................................................................................................................

в качеството си на .........................................................................................

**Уважаеми господа,**

След като проучихме условията от запитването за участие, документацията за участие и предложения проект за договор, след като се запознахме с обекта, ние, долуподписаните предлагаме да изпълним обект: **Ремонт на санитарен възел в сграда Ремонтен цех във Вагонно депо Надежда, гр.София, ул. "Стефансон" № 5, собственост на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД,** съобразно предвидените в проекта на договора условия за сумата: **................................................ *(словом..........................................)* лв., без ДДС,** в това число:

* за изпълнение на СМР ...................... *(словом.........................)* лв., без ДДС.
* за непредвидени разходи ...................... *(словом.........................)* лв., без ДДС.

Предложените от нас единични цени и общите стойности за изпълнението на обект: “Ремонт на покрив на сграда Хале Сименс в ППП София, Локомотивно депо София, район София, ул."Заводска" № 1”, собственост на "БДЖ - ПП" ЕООД, са както следва:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| № по ред | Наименование | Мярка | Количе-ство | Ед. цена без ДДС /лева/ | Обща с-ст без ДДС /лева / |
| 1 | Демонтаж чугунено клекало в тоалетна | бр. | 5,00 |  |  |
| 2 | Отпушване канализация на клекала | бр. | 1,00 |  |  |
| 3 | Демонтаж дървени врати с каса | бр. | 8,00 |  |  |
| 4 | Демонтаж прозорец с каса | бр. | 1,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на смесителна батерия | бр. | 1,00 |  |  |
| 6 | Демонтаж на ел. ключове | бр. | 5,00 |  |  |
| 7 | Демонтаж на стоманени тръби | м | 20,00 |  |  |
| 8 | Демонтаж на осветителни тела | бр. | 6,00 |  |  |
| 9 | Демонтаж тоалетна мивка | бр. | 2,00 |  |  |
| 10 | Остъргване на блажна боя по стени | м2 | 27,00 |  |  |
| 11 | Разваляне на облицовка от фаянсови плочки на вароцим. разтвор | м2 | 74,00 |  |  |
| 12 | Направа на улей в тухлен зид за полагане на тръби за топла и студена вода | м | 30,00 |  |  |
| 13 | Демонтаж на подов сифон | бр. | 1,00 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на подов сифон | бр. | 1,00 |  |  |
| 15 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за студена вода с диаметър на тръбата 20мм /доставка и монтаж/ | м | 20,00 |  |  |
| 16 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за топла вода с диаметър на тръбата 20мм /доставка и монтаж/ | м | 10,00 |  |  |
| 17 | Вароциментова изравнителна мазилка по стени | м2 | 90,00 |  |  |
| 18 | Шпакловка по стара мазилка при ремонти стени и таван | м2 | 120,00 |  |  |
| 19 | Грундиране на стени и тавани преди боядисване | м2 | 120,00 |  |  |
| 20 | Боядисване на стени и тавани с латекс двукратно | м2 | 120,00 |  |  |
| 21 | Грундиране на подове при ремонти | м2 | 27,00 |  |  |
| 22 | Доставка и полагане на теракотни плочки вкл. изравнителна замазка /WC и предверие/ | м2 | 27,00 |  |  |
| 23 | Доставка и полагане на фаянсови плочки /WC и предвирие/ | м2 | 90,00 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж на PVC дограма за прозорци - двуосно отваряне; пет камерен профил, двоен стъклопакет 24мм, цвят бял | м2 | 2,20 |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж на PVC врати 80/200 | бр. | 8,00 |  |  |
| 26 | Обръщане около новомонтирана дограма двустранно вкл. алуминиев ъглов профил | м | 44,50 |  |  |
| 27 | Доставка на комарници, обикновенни с панти, отваряeми - 1бр. | м2 | 1,10 |  |  |
| 28 | Доставка на ел. ключ единичен за осветление-влагозащитен | бр. | 5,00 |  |  |
| 29 | Монтаж на ел. ключ | бр. | 5,00 |  |  |
| 30 | Монтаж на луминисцентно осветително тяло на стена или таван | бр. | 7,00 |  |  |
| 31 | Доставка на LED осветителни тела лот за открит монтаж 4х9W/вкл. пури/, р-ри 600х600мм | бр. | 4,00 |  |  |
| 32 | Доставка на осветително тяло влагоустойчиво в компл. с LED крушки | бр. | 3,00 |  |  |
| 33 | Доставка и изтегляне на проводник 2х1.5 мм2 в монтирани тръби | м | 10,00 |  |  |
| 34 | Доставка и полагане на тръби PVC под мазилка за изтегляне на кабели | м | 10,00 |  |  |
| 35 | Остъргване на боя и почистване на метална решетка | бр. | 1,00 |  |  |
| 36 | Боядисване на метална решетка | м2 | 0,80 |  |  |
| 37 | Почистване и боядисване на тръби отоплителна инсталация | м | 10,00 |  |  |
| 38 | Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка | бр. | 2,00 |  |  |
| 39 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка голям формат компл. със сифон | бр. | 2,00 |  |  |
| 40 | Доставка и монтаж на конзола за тоалетна мивка /ботуш/ | бр. | 2,00 |  |  |
| 41 | Доставка и монтаж на тоалетно клекало чугунено с РVC казанче | бр. | 5,00 |  |  |
| 42 | Доставка и монтаж на бойлер електрически 50л. - хоризонтален за топла вода, битови нужди | бр. | 1,00 |  |  |
| 43 | Доставка и монтаж на огледало | бр. | 2,00 |  |  |
| 44 | Доставка на закачалка за стена единична | бр. | 5,00 |  |  |
| 45 | Почистване на обекта и превоз на строителни отпадъци вкл. такса депо | бр. | 5,00 |  |  |
|  | **Обща стойност на СМР в лв. без ДДС:** | | | |  |
| **Непредвидени разходи до 10% от стойността на СМР в лв. без ДДС :** | | | | |  |
|  | **Обща стойност в лв. без ДДС:** | | | |  |

Съгласни сме да изпълним работите, описани в КСС, за предложените от нас единични цени, които да останат непроменени до завършването на обекта.

В случай, че вместо определен вид работа от КСС ще се изпълнява друг вид работа, сме съгласни разплащането да се извърши със заменителна таблица одобрена от възложителя.

Непредвидените видове работи, за които няма единични цени в Количествено-стойностната сметка (КСС) декларираме, че ще изпълним въз основа на анализни цени, образувани на база на представени фактури за материали и:

* средна часова ставка за труд – .........лв./ч.;

- разходни норми за труд и материали съгласно УСН и ТНС;

* допълнителни разходи върху труда - ...........%;
* допълнителни разходи върху механизацията - ...........%;
* доставно -складови разходи – ..........%;
* печалба - ......%;

Декларираме, че приемаме условията от запитването, документацията за участие и сме в състояние да изпълним поръчката за срок от ……. (словом…………….............) работни дни, но не повече от 40 работни дни.

Заявеният от нас аванс е ............**%** от предложената договорна цена, но не повече от 30 %.

Съгласни сме тази оферта да бъде валидна за срок от (…………..), но не по-малко от **60 календарни дни** от датата, определена за крайна за подаване на офертите. Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко време, преди изтичане на този срок.

При изпълнението на строителството ще ползваме /няма да ползваме/ (*ненужното се зачертава)* услугите на следните подизпълнители, за което прилагаме отделна декларация.

Задължаваме се при подписване на договора да представим:

* Копие от застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да започнем изпълнението на строителството, съгласно договора.

Адресът ни за кореспонденция през време избора на изпълнител на поръчката е следният: ……………………… ……………………… ……………………

Дата…………………………….

Подпис…………………………

в качеството на ………………………………………………………………………………………….

Печат

|  |
| --- |
| **ЗАБЕЛЕЖКА:** |
| 1. *Не се допускат промени по отношение на данните посочени от Възложителя в количествената сметка;* |
| 2.     *Цените, следва да са посочени с точност до два знака, след десетичната запетая;* |
| 3. *Описаните количества са нетни и не предвиждат технологични запаси/фира, както и не са съобразени с търговските разфасовки и пакетаж.* |
| 4. *Непредвидените разходи могат да бъдат не повече от 10% от общата стойност на СМР. При наличие на непредвидени разходи, същите се доказват по време на строителството, съгласно условията на договара за ремонт.* |