Приложение № 2

ДО ДИРЕКТОРА 
НА ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ СОФИЯ
„БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД 

                                                                ОФЕРТА   
  От………………………………………………………………………………………………
  ЕИК/Булстат/ЕГН…………………………………………………………………………….
  Седалище……………………………………………………………………………………...
  Адрес за кореспонденция…………………………………………………………………….
  Телефон…………………………..,Факс…………….,e-mail адрес…………………………
  Данни за банковата сметка: IBAN……………………………..BIC………………………..

          УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
 
След запознаване със запитването за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал.4. т. 1 от ЗОП с предмет: „Ремонт на инсталация за газово отопление в цех „Ремонт на дизелови локомотиви“, ППП София, Локомотивно депо София, гр. София, ул. „Заводска“ № 1“, Ви представям нашата оферта.
I. Ще изпълня поръчката, съгласно изискванията посочени в Технически изисквания и спецификации за обществена поръчка с предмет „Ремонт на инсталация за газово отопление в цех „Ремонт на дизелови локомотиви“, ППП София, Локомотивно депо София, гр. София, ул. „Заводска“ № 1“ – Приложение № 1 към поканата.
II. С настоящата оферта, Ви предоставям ценово предложение за изпълнение на поръчката:  
1. Общата стойност за изпълнение на поръчката - ……………………..…………….………. (словом:………………………………..) евро без включен ДДС.

2. Единичните цени и общата стойност за изпълнение на отделните видове строително-монтажни/ремонтни работи, съгласно количествата сметка към запитването, са както следва:

	№ по ред
	Наименование на СМР / доставката / услугата
	Мярка
	Количество
	Ед. цена (EUR) 
	Обща стойност (EUR)

	РАЗДЕЛ I. Подготвителни дейности и демонтаж
	 

	1.1
	Изготвяне на проектна документация - обяснителна записка, техническа чертежна документация, актуални проектни схеми за преустройство на промишлена газова инсталация, изготвяне на изпълнителска документация и паспортизация на извършените ремонтни работи
	к-кт
	1
	
	

	1.2
	Демонтаж на дефектирали отоплителни уреди 
	бр.
	14
	
	

	1.3
	Подготовка на работната площадка, осигуряване на скелета/подемна техника (вишка) за работа на височина и спазване на изискванията за ЗБУТ
	к-кт
	1
	
	

	РАЗДЕЛ II. Доставка на съоръжения, материали и оборудване
	 

	2.1
	Доставка на керамични инфрачервени излъчватели с мощност 27kW, с възможност за двустепенно регулиране (100%/50%/стоп), отговарящи на Регламент (ЕС) 2016/426 / БДС EN 419 (или еквивалент), окомплектовани с ЕС Декларация за съответствие и CE маркировка
	бр.
	12
	
	

	2.2
	Доставка на окомплектовка за свързване към газопровода за всеки излъчвател: одобрени гъвкави връзки за газ, спирателни кранове за газ, тройници, нипели и стабилизатори на налягане
	к-кт
	12
	
	

	2.3
	Доставка на тръби, спирателна арматура, филтър за газ, холендър месинг, манометър, електро-магнитен вентил и носещи конструкции/укрепителни елементи за нов/възстановен газопроводен участък
	к-кт
	1
	
	

	2.4
	Доставка на микропроцесорно управление за отопляеми зони, разпределителни кутии, предпазители, табло и захранващи/командни кабели
	к-кт
	1
	
	

	РАЗДЕЛ III. Монтажни и строително-ремонтни работи (СМР)
	 

	3.1
	Монтаж на ново трасе-участък от газопровода при спазване на необходимите наклони, укрепвания и заваръчни връзки от сертифициран персонал
	к-кт
	1
	
	

	3.2
	Монтаж и укрепване на 12 бр. керамични инфрачервени излъчватели (27kW) на определените височини за постигане на оптимално отоплително покритие
	бр.
	12
	
	

	3.3
	Присъединяване на излъчвателите към газопровода с гъвкави връзки, спирателни кранове и стабилизатори на налягане
	бр.
	12
	
	

	3.4
	Полагане на захранващи и командни кабели, монтаж и окабеляване на микропроцесорното управление за отопляемите зони
	к-кт
	1
	
	

	РАЗДЕЛ IV. Изпитвания, контрол, пусково-наладъчни работи и предаване
	 

	4.1
	Провеждане на задължителни контролни изпитвания за якост и плътност (херметичност) на ремонтираната газова инсталация
	к-кт
	1
	
	

	4.2
	Настройка на автоматиката, първични пусково-наладъчни работи и пробна експлоатация
	к-кт
	1
	
	

	4.3
	Технически преглед, измервания и съставяне на съответните протоколи за изпитване с участието на вписано лице / орган за технически надзор
	к-кт
	1
	
	

	4.4
	Почистване на работната зона вкл. събиране, транспортиране и предаване на генерираните отпадъци на лицензирано депо съгласно ЗУО
	бр
	1
	
	

	ОБЩО СТОЙНОСТ, БЕЗ ДДС (EUR):
	



 Забележка: Цената за изпълнение на поръчката е в евро и се посочва с точност до 2 (два) знака след десетичната запетая.

3. Декларираме, че предложената от нас обща стойност в т. II.1 е окончателна, не подлежи на промяна за целия срок на договора и включва всички разходи за изпълнение на поръчката – възнаграждение на персонала, стойност на консумативи, материали, техника, транспорт, контрол на качеството и т.н, включително и разходите за извозване на получените в резултат на изпълнение на поръчката отпадъци.
4. Декларираме, че единичните цени на видовете работи по количествената сметка, както и ценообразуващите показатели няма да бъдат променяни за целия срок на договора.
 III. В случай на установени фактически/аритметични грешки в нашето ценово предложение, водещи до несъответствие между предложената обща цена за изпълнение на поръчката и единичните цени, за достоверни се приемат предложените единични цени. В този случай сме съгласни за предложена крайна цена за изпълнение на поръчката да се приема действителният аритметичен резултат, изчислен от представител на Възложителя, предвид предложените единични цени и съответните количества по спецификация, отразени в ценовото ни предложение.

   IV. Срок за изпълнение на СМР e ………………….. календарни дни /не повече от 30 (тридесет) календарни дни/, считано от датата на подписване на двустранен Приемо-предавателен протокол за осигурен достъп до обекта;
  V.  Приемам условията и начин на плащане да са, както следва:  
1. По банков път в срок до 30 /тридесет/ календарни дни от подписване окончателния Приемо-предавателен протокол за извършения ремонт и Констативен протокол за действително изпълнени видове и количества СМР (бивш Акт 19).
2. При наличие на авансово плащане ще предоставим гаранция, обезпечаваща 100% от стойността на авансово предоставените средства.
3. Плащанията да се извършват по следната наша банкова сметка:
Обслужваща банка: ...........................
BIC: .....................................................
IBAN: ..................................................
Клон: ..................................................
Титуляр на сметката: .........................

            VI. Гаранционен срок на ремонтните дейности – Декларираме, че приемаме гаранционните срокове за обекта да са съгласно условията в Технически изисквания и спецификации – Приложение № 1.

            VII. Срок на валидност на офертата –  ……… /не по-кратък от 90 календарни дни/. Възложителят може да изиска удължаване срока на валидност на офертата до момента на сключване на договора за възлагане на поръчката.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, ще сключим договор в законоустановения срок. 
При подписването на договора Изпълнителят представя на Възложителят гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без ДДС, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията му по договора.

Към настоящата оферта, предоставяме изискуемите в Приложение № 1 документи:
1. Копие на валидно Удостоверение за регистрация в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) за извършване на поддържане, ремонт и преустройство на газови съоръжения, съгласно чл. 36 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.
2. Протокол за извършен предварителен оглед на обекта
	Заявяваме, че сме запознати със състоянието на обекта, условията за извършване на СМР/СРР, както цялата документация на обществената поръчка и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.
[bookmark: _GoBack]Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, до изтичане на срока на договора.

Дата: …………………..                                                             Подпис и печат:…………… 
                                                                                                     (име и фамилия, длъжност)
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