Приложение № 2

ДО УПРАВИТЕЛЯ

НА „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД

ИНДИКАТИВНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От………………………………………………………………………………………………

ЕИК/Булстат/ЕГН…………………………………………………………………………….

Седалище……………………………………………………………………………………...

Адрес за кореспонденция…………………………………………………………………….

Лице за контакт ………………………………………………………………………………

Телефон…………………………..,Факс…………….,e-mail адрес…………………………

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

След запознаване с поканата за провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изграждане на нов комплектен трансформаторен пост (КТП) „ВО Надежда“ 1х 2500 kVА, 25/1,5 kV, кабелни линии СрН 25 kV, главно трансформаторно разпределително табло, кабелни линии 1,5 kV, и съоръжения за климатизация на  пътнически вагони, във ВД Надежда”,  Ви представям:

- Индикативно ценово предложение за изпълнение на поръчката:

| Поз. № | Наименование, технически характеристики, тип | Стойност в лв. без ДДС |
| --- | --- | --- |
| І. Изграждане на „КТП 1х 2500 kVА“: |  |  |
| 1 | Премахване на остатъци от съществуващи стени, изкопи, направа на кабелна шахта и колектори (ЖР стълб и КТП), направа на тръбна мрежа с PVC тръби (гофриран маркуч), бетон за замонолитване, сигнална лента, трамбоване, зариване, арматура, кофраж, и бетон за отливане на фундамент за ТМ 2500 kVA (монтаж на маслена вана), извозване на строителни отпадъци. |  |
| 2 | Доставка на материали за заземяване, изграждане на заземителна инсталация на КТП (Издаване на протокол от изпитанието на заземителна инсталация). Доставка и монтаж на разединител Ср.Н (ЖР стълб до ЕЦ), с ръчно лостово задвижване и механична блокировка, комбиниран с еднополюсен заземител, заземяващ присъединената кабелна линия СрН (доставката е ангажимент на ДП„НКЖИ“). Доставка на кабелна арматура (муфи и глави). Свързване на еднополюсен заземител към заземителна инсталация. Доставка и монтаж на метална защитна тръба и силов кабел Ср. Н (САХЕкТ). Изтегляне на силов кабел Ср.Н, през защитна метална тръба, кабелни шахти, тръбна мрежа, до бетонен фундамент ТМ 2500 kVA. Направа на кабелни глави, ел. свързвания към разединител Ср.Н. |  |
| 3 | Монтаж на Трансформатор маслен 2500 kVA 25/1,5 kV |  |
| 4 | Изграждане на помещение за комплектен трансформаторен пост (тип МКТП: стоманена конструкция, алуминиеви профили, еталбонд- по избор на проектанта, в съответствие с относимата за проектирането нормативна база). Доставка на апаратура за обзавеждане на трафопост: изработка, доставка, и монтаж на Главно трансформаторно разпределително табло (ГТРТ), Главно за табло управление (ГТУ), Табло и апаратура за измерване (СТИ - статичен четириквадрантен, за активна +Р –Р, и реактивна енергия +Q -Q, електромер, предназначен за монтаж в железопътен тягов подвижен състав, напреженов и токов трансформатор са ангажимент на Възложителя, техническата документация е налична, и ще бъде предоставяна при проектирането), доставка и монтаж на разединители, защитна и комутационна апаратура (25 kV и 1,5 kV), кабели първични и вторични вериги, вкл. доставка на кабелна арматура (муфи и глави), клеми. Доставка и свързване на апаратура за управление, контрол и сигнализация, ел. свързвания. |  |
| 5 | Пусково-наладъчни дейности и лабораторни измервания на съоръжение в нов комплектен трансформаторен пост, вкл. изпитания загуби на празен ход. СТИ се приема от специалисти на ДП „НКЖИ“ |  |
| 6 | Лични предпазни средства и пожарогасители |  |
| II. Изграждане на кабелни линии 1,5 kV, и на съоръжения за климатизация на пътнически вагони, във ВД Надежда" |  |  |
| 7 | Изработка и доставка на 2 броя касети за климатизация, с два комплекта апаратура за управление и сигнализация за всяка една от тях ( общо двете за четири коловоза). Доставка на силови кабели (1,5 kV). Доставка на кабелни скари, крепежни елементи, материали за кабелните трасета. |  |
| 8 | Монтаж на 2 броя касети за климатизация. Изграждане на кабелните трасета, полагане и укрепване на силови кабели (1,5 kV), и кабели за управление и сигнализация. Монтаж и свързване на апаратурата за управление и сигнализация. Свързване на силовите кабели към касетите и главното трансформаторно разпределително табло. |  |
| 9 | Доставка на кабели с букси |  |
| 10 | Проби и пускане в експлоатация на системата за климатизация. |  |
| III. Документални и проектантски дейности |  |  |
| 11 | Дейности, свързани с изготвяне на проектна документация по част „Геодезия“, част „Електро“, част „Конструктивна“, част „Безопасност и здраве“, част „безопасност“ за „Изграждане на нов комплектен трансформаторен пост (КТП) „ВО Надежда“ 1х 2500 kVА, 25/1,5 kV, кабелни линии СрН 25 kV, главно трансформаторно разпределително табло, кабелни линии 1,5 kV, и съоръжения за климатизация на пътнически вагони, във ВД Надежда". съгласуване на място и схема на електромерно табло с трансформаторно разпределително табло, кабелни линии 1,5 kV, и съоръжения за климатизация на пътнически вагони, във ВД Надежда". съгласуване на място и схема на електромерно табло с Електроразпределителното дружество ДП „НКЖИ“. Изготвяне на инструкция за безопасна експлоатация на проектираните „съоръжения за климатизация на пътнически вагони, във ВД Надежда“. |  |
| 12 | Осъществяване на проектантски надзор при СМР |  |
| 13 | Заснемане и изготвяне на екзекутивна документация |  |
| Обща стойност в лв. без ДДС |  |  |

- Предложената от нас цена в лева без ДДС, важи за целия срок на валидност на офертата и включва всички необходими и съпътстващи разходи за изпълнението на обществената поръчка.

- Срок на валидност на офертата –  ……… /не по-кратък от 3 месеца/.

Дата: ………………….. Подпис и печат:…………… (име и фамилия, длъжност)