**ДО**

**УПРАВИТЕЛЯ И ПРОКУРИСТА**

**НА „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД**

**ОФЕРТА**

От………………………………………………………………………………………………

ЕИК/Булстат/ЕГН…………………………………………………………………………….

Седалище……………………………………………………………………………………...

Адрес за кореспонденция…………………………………………………………………….

Телефон…………………………..,Факс…………….,e-mail адрес…………………………

Данни за банковата сметка: IBAN……………………………..BIC………………………..

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРОКУРИСТ,**

След запознаване с поканата за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка на LED осветителни тела, тръби и крушки за нуждите на ППП София на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД“, Ви представям нашата оферта.

**I. Ще изпълня поръчката, съгласно изискванията посочени в** **Технически изисквания за доставка на LED осветителни тела, тръби и крушки за нуждите на ППП София на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.**

**II. С настоящата оферта, Ви предоставям ценово предложение за изпълнение на поръчката:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **НАИМЕНОВАНИЕ** | **Мярка** | **Количество** | **Ед. цена в лв. без ДДС** | **Обща стойност в лв. без ДДС** |
| 1 | LED прожектор  (светлинен поток над 35 000 lumens , IP 65, мощност между 200 и 500W, ъгъл на осветяване около 60°) | бр. | 22 |  |  |
| 2 | LED прожектор  (светлинен поток над 35 000 lumens , IP 65, мощност между 200 и 500W, ъгъл на осветяване около 25° ) | бр. | 2 |  |  |
| 3 | LED крушка  (бездроселно запалване, цокъл Е40, светлинен поток над 4700 lumens) | бр. | 52 |  |  |
| 4 | LED тръба  (T8, 120см., светлинен поток над 1800 lumens , захранване едностранно AC220V без дросел и стартер) | бр. | 50 |  |  |
| **ОБЩА СТОЙНОСТ В ЛВ. БЕЗ ДДС** | | | | |  |

Общата стойност на нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Доставка на LED осветителни тела, тръби и крушки за нуждите на ППП София на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД “ е ………………….(с думи) лева без включен ДДС.

**III.** В случай, че комисията за провеждане на поръчката, установи фактически/аритметични грешки в ценовото предложение на участника, водещи до несъответствие между предложената обща цена за изпълнение на поръчката и единичните цени, за достоверни се приемат предложените единични цени. В този случай за предложена крайна цена за изпълнение на поръчката се приема действителният аритметичен резултат, изчислен от комисията предвид предложените единични цени и съответните количества LED осветителни тела, тръби и крушки за нуждите на ППП София на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, отразени в офертата на участника.

**IV. Срок за изпълнение -** доставката следва да се изпълни в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни от подписване на договора.

**V. Място на доставка -** до склад на Възложителя – Вагонно депо Надежда, гр. София, ул. „Стефансон” №5.

**VI. Гаранционен срок:**

1. Гаранционният срок на LED прожектор (*светлинен поток над 35 000 lumens , IP 65, мощност между 200 и 500W и с ъгъл на осветяване около 60°*) е …………… години (но не по – малко от 3 /три/ години).

2. Гаранционният срок на LED прожектор (*светлинен поток над 35 000 lumens , IP 65, мощност между 200 и 500W и с ъгъл на осветяване около 25°*) е …………… години (но не по – малко от 3 /три/ години).

3. Гаранционният срок на LED крушка е …………… години (но не по – малко от 2 /две/ години).

4. Гаранционният срок на LED тръба е …………… години (но не по – малко от 2 /две/ години).

**VII.** Предложените от нас единични цени в лева без ДДС, важат за целия срок на валидност на офертата и включват всички необходими и съпътстващи разходи за изпълнението на обществената поръчка.

**VIII. Приемам условията и начина на плащане да са, както следва:**

Плащането ще се извърши в лева по банков път, в срок до 30 /тридесет/ дни след доставка в склада на Възложителя.

Условие за извършване на плащането е предоставянето от страна на Изпълнителя на следните документи:

- приемателно–предавателен протокол /оригинал/, оформен при предаване на артикулите, надлежно подписан от представители на Изпълнителя и Възложителя;

- сертификат за качество/удостоверение за съответствие;

- оригинална фактура, издадена на ППП София към „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” №102, с МОЛ инж. Мариан Борисов и с посочен № и предмет на договора.

**IХ.** **Срок на валидност на офертата** – 2 месеца.

Дата: ………………….. Подпис и печат:……………

(име и фамилия, длъжност)