ОБРАЗЕЦ

ДО УПРАВИТЕЛЯ

НА „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД

ОФЕРТА

От………………………………………………………………………………………………

ЕИК/Булстат/ЕГН…………………………………………………………………………….

Седалище……………………………………………………………………………………...

Адрес за кореспонденция…………………………………………………………………….

Лице за контакт ………………………………………………………………………………

Телефон…………………………..,Факс…………….,e-mail адрес…………………………

Данни за банковата сметка: IBAN……………………………..BIC………………………..

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с публикуваната от Вас покана за провеждане на обществена поръчка по чл. 20, ал.4 от ЗОП с предмет: „Ремонт на битови помещения Техническа гара Бургас“ към ППП Пловдив и след като се запознахме с документацията, изискванията за изпълнение и условията за участие, Ви представям нашата оферта:

I. Ще изпълним поръчката, съгласно изискванията, посочени в Техническа спецификация за „Ремонт на битови помещения Техническа гара Бургас“ към ППП Пловдив – Приложение № 1 към публикуваната покана.

II. С настоящата оферта, Ви представяме ценово предложение за изпълнение на поръчката:

1. Общата стойност за изпълнение на поръчката - …………………. лв. без включен ДДС, включваща:

- цена за извършване на СМР/СРР: ....................................лв. без ДДС;

- цена за възникнали непредвидени СМР/СРР............................. лв. без ДДС, представляваща ……...% (не повече от 10%) от стойността на СМР/СРР.

2. Единичните цени и общата стойност за изпълнение на отделните видове строително-монтажни/ремонтни работи, съгласно количествата сметка към публикуваната покана, са както следва:

| № | Наименование | Мяр-ка | Количество | Ед. цена в лв. без ДДС | Обща ст-ст в лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отстраняване на боя и шпакловка от стени и тавани | м2 | 259,2 |  |  |
| 2 | Шпакловане по гладки мазилки с гипсово лепило при ремонти | м2 | 219,2 |  |  |
| 3 | Грундиране на стари стени и тавани с латексов грунд | м2 | 259,2 |  |  |
| 4 | Защитно покриване преди боядисване | м2 | 100 |  |  |
| 5 | Боядисване с вододисперсни бои вътрешно при ремонти - двукратно | м2 | 259,2 |  |  |
| 6 | Демонтиране каса на врата | бр | 10 |  |  |
| 7 | Демонтиране на прозорци | бр | 21 |  |  |
| 8 | Ключ електрически обикнивен | бр | 8 |  |  |
| 9 | Контакт шуко двоен | бр | 11 |  |  |
| 10 | Монтаж ключове и контакти скрита инсталация | бр | 19 |  |  |
| 11 | T8 осветително тяло 2х L 1200 с капак комплект с LED пури 4500 К | бр | 6 |  |  |
| 12 | T8 осветително тяло 4х L 60 комплект с LED пури 4500 К, модул 60/60 с рефлектори за вграждане в окачен таван | бр | 5 |  |  |
| 13 | Монтаж ОТ | бр | 15 |  |  |
| 14 | Противовлажно осветително тяло с LED крушка | бр | 4 |  |  |
| 15 | Демонтаж чугунено клекало | бр | 1 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на чугунено тоалетно клекало комплект с ПВЦ казанче | бр | 1 |  |  |
| 17 | канал в тухла 15/15 | м | 13 |  |  |
| 18 | Водопровод ППр ф20 студен / дост и монт/ | м | 13 |  |  |
| 19 | Водопровод ППр ф20 топъл / дост и монт/ | м | 12 |  |  |
| 20 | Спирателен кран | бр | 3 |  |  |
| 21 | Доставка душ батерия | бр | 3 |  |  |
| 22 | Доставка смесителна батерия | бр | 2 |  |  |
| 23 | Монтаж батерии, душове и кранове | бр | 8 |  |  |
| 24 | дост и монтаж подов сифон ф 100 | бр | 1 |  |  |
| 25 | Полагане на изравнителна циментова замазка | м2 | 48,6 |  |  |
| 26 | Полагане на грунд контактен с фибри | м2 | 129,6 |  |  |
| 27 | Настилка от гранитогрес плочи на лепило при ремонти | м2 | 45,6 |  |  |
| 28 | Настилка от подови керамични плочки на лепило | м2 | 16,7 |  |  |
| 29 | Доставка и монтаж на облицовка от керамични плочи 20/30на лепило при ремонт | м2 | 70 |  |  |
| 30 | PVC тръби муфени с фасонни части ф50/1,8 | м | 2 |  |  |
| 31 | PVC тръби муфени с фасонни части и есове ф110/2,2 | м | 7 |  |  |
| 32 | Доставка и монтаж на ПВС врати | м2 | 12,6 |  |  |
| 33 | Доставка и монтаж на PVC прозорци | м2 | 22,8 |  |  |
| 34 | Топлоизолация по страници на врати и прозорци до 30 см / обръщане от вътре/ | м | 75,4 |  |  |
| 35 | Уплътняване от вън на прозорци | м2 | 14 |  |  |
| 36 | Доставка и монтаж ПВЦ подпрозоречни дъски отвътре | м | 17,1 |  |  |
| 37 | Доставка и монтаж ал. подпрозоречни дъски по фасадна дограма 0.40см | м | 17,1 |  |  |
| 38 | Доставка и монтаж на комарници | бр | 7 |  |  |
| 39 | Доставка и монтаж на щори тип "Текстил руло"/0.8х1.5/ | бр | 10 |  |  |
| 40 | Зидария с газобетонни блокчета 250мм | м2 | 7,8 |  |  |
| 41 | Вароциментна изравнителна мазилка с готова смес с мрежа | м2 | 11,5 |  |  |
| 42 | Доставка и монтаж на окачен таван от минераловатни платна модул 60/60 включително крепежни елементи | м2 | 44,6 |  |  |
| 43 | Доставка и монтаж на климатик 12BTU | бр | 2 |  |  |
| 44 | Окончателно почистване на обекта | м2 | 322 |  |  |
| 45 | Изхвърляне на отпадъци придобити при ремонт на сгради ,с контейнер 4м3 по цени на сметоизвозваща фирма с включена такса смет | бр | 3 |  |  |
|  |  |  | Общо |  |  |
|  |  |  | Непредвидени р-ди ….% |  |  |
|  |  |  | Общо |  |  |

Забележка: Цената за изпълнение на поръчката е в български лева и се посочва с точност до 2 (два) знака след десетичната запетая.

3. В случай, че е необходимо извършването на допълнителен вид работа, за която няма аналогична цена в офертата ни, сме съгласни разплащането да се извърши със заменителна таблица, одобрена от възложителя.

4. Видове работи, за които няма единични цени в Количествено-стойностната сметка (КСС) декларираме, че ще изпълним въз основа на анализни цени, образувани на база на представени фактури за материали и посочените по-долу ценообразуващи показатели:

- средна часова ставка за труд  - 	…………..……..лв./час;

- разход за труд и механизация – съгласно ТНС и УСН – 	…………………%;

- допълнителни разходи върху труд – 	…………………%;

- допълнителни разходи върху механизация – 	…………………%;

- доставно-складови разходи – 	…………………%;

- печалба -  	…………………%.

5. Декларираме, че предложената от нас обща стойност в т. II.1 е окончателна, не подлежи на промяна за целия срок на договора и включва всички разходи за изпълнение на поръчката – възнаграждение на персонала, стойност на консумативи, материали, техника, транспорт, контрол на качеството и т.н, включително и разходите за извозване на получените в резултат на изпълнение на поръчката отпадъци.

6. Декларираме, че единичните цени на видовете работи по количествената сметка, както и ценообразуващите показатели няма да бъдат променяни за целия срок на договора.

III. В случай на установени фактически/аритметични грешки в нашето ценово предложение, водещи до несъответствие между предложената обща цена за изпълнение на поръчката и единичните цени, за достоверни се приемат предложените единични цени. В този случай сме съгласни за предложена крайна цена за изпълнение на поръчката да се приема действителният аритметичен резултат, изчислен от представител на Възложителя, предвид предложените единични цени и съответните количества по спецификация, отразени в ценовото ни предложение.

IV. Срок за изпълнение на СМР e ……… /  / календарни дни /не повече от 50 /петдесет/ календарни дни/, считано от датата на протокола за откриване на строителна площадка по образец № 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.

V.  Приемаме условията и начин на плащане да са, както следва:

1. Авансово плащане в размер на ………..% (не по-голямо от 30%) от стойността за извършване на СМР/СРР, в 5-дневен срок след предоставянето на  двустранно подписания протокол за откриване на строителна площадка по образец № 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.на МРРБ и проформа фактура на името на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, гр. София - 1080, ул. „Иван Вазов” № 3, с МОЛ – Любен Нанов-управител, съдържаща № на договора, предмет на договора и основанието за авансовото плащане.

Фактурата за направеното авансово плащане се издава от страна на изпълнителя в срок до 5 дни от получаване на сумата за аванс.

2. Окончателно плащане – в срок до 30 календарни дни, считано  от датата на двустранното подписване на Протокол за установяване на завършването и за заплащане на натурални видове строително-монтажни работи и представяне на оригинална фактура на името на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, гр. София - 1080, ул. „Иван Вазов” № 3, с МОЛ – Любен Нанов-управител, съдържаща № на договора, предмет на договора, както и всички задължителни реквизити по чл. 114 от ЗДДС.

3. Условие за извършване на окончателното плащане е предоставянето от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пет дневен срок от завършване на СМР/СРР на следните документи:

- оригинална фактура с приспаднат авансов превод, издадена на името на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, гр. София - 1080, ул. „Иван Вазов” № 3, с МОЛ – Любен Нанов-управител, съдържаща № на договора, предмет на договора, както и всички задължителни реквизити по чл. 114 от ЗДДС, издадена в 5-дневен срок от датата на Протоколите за приемане на СМР//СРР от Възложителя;

- констативен протокол за установяване годността за приемане на строежа /Обр. 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителство/ и двустранно подписан Протокол за установяване на завършването и заплащане на натурални видове строително-монтажни работи /образец № 19/, без констатирани забележки;

- декларации за съответствие на строителните материали, издадени от производителя или от негов упълномощен представител или еквивалент.

- гаранционни карти на доставените и монтирани осветителни тела и климатици.

VI. Гаранционен срок:  Декларираме, че приемаме гаранционните срокове за обекта да са съгласно условията в Техническата спецификация – Приложение 1 и публикуваната покана.

VII. Гаранция за изпълнение на договора: Декларираме, че сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% (пет процента) от общата стойност на договора без ДДС, без непредвидени разходи за СМР/СРР.

VIII. Срокът на валидност на нашата оферта е – …………………..(не по-малко от 60 (шестдесет) дни, считано от крайния срок за подаване на оферта).

В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, ще сключим договор по приложения образец и в законоустановения срок.

Заявяваме, че сме запознати със състоянието на обекта, условията за извършване на СМР/СРР, както цялата документация на обществената поръчка и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, до изтичане на срока на договора.

Приложения:

  - Копие на валидно Удостоверение и талон за регистрация, което удостоверява вписването в ЦПРС;

  - Копие на валидна застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност”;

Дата: …………………..                                                             Подпис и печат:……………

(име и фамилия, длъжност)