**ДО**

**УПРАВИТЕЛЯ**

**НА „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД**

 **ОФЕРТА**

 От………………………………………………………………………………………………

 ЕИК/Булстат/ЕГН…………………………………………………………………………….

 Седалище……………………………………………………………………………………...

 Адрес за кореспонденция…………………………………………………………………….

 Телефон…………………………..,Факс…………….,e-mail адрес…………………………

 Данни за банковата сметка: IBAN……………………………..BIC………………………..

 **УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,**

 След запознаване с поканата за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал.4. т.1 от ЗОП с предмет: „Ремонт на покрив на стаи за почивка на локомотивния персонал в административната сграда на Локомотивно депо – Варна, към ППП Горна Оряховица“, Ви представям нашата оферта.

 **I. Ще изпълня поръчката, съгласно изискванията посочени в** Техническа спецификация за изпълнение на обект „Ремонт на покрив на стаи за почивка на локомотивния персонал в административната сграда на Локомотивно депо – Варна, към ППП Горна Оряховица“– Приложение №1 към публикуваната покана.

**II. С настоящата оферта, Ви предоставям ценово предложение за изпълнение на поръчката:**

Общата стойност на нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Ремонт на покрив на стаи за почивка на локомотивния персонал в административната сграда на Локомотивно депо – Варна, към ППП Горна Оряховица“ е …………………. лева без включен ДДС.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****по ред** | **Наименование на вида работа** | **Ед. мярка** | **К-во** | **Ед. цена** | **Обща стойност** |
| **1** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Направа тръбно фасадно скеле до 30м | м2 | 148,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж на керемиди | м2 | 470,00 |  |  |
| 3 | Направа на дървена коруба за спускане на керемиди | м | 20,00 |  |  |
| 4 | Спускане на керемиди по коруба за 1000 бр | бр | 5,43 |  |  |
| 5 | Почистване на разтвор от дъсчена обшивка при ремонт на покриви | м2 | 470,00 |  |  |
| 6 | Сортиране на керемиди за 100 бр | бр | 54,27 |  |  |
| 7 | Демонтаж на водосточни казанчета под улук | бр | 10,00 |  |  |
| 8 | Демонтаж на улуци обикновени | м | 74,00 |  |  |
| 9 | Разваляне на тухлена зидария 250 мм на вароциментен разтвор в триетажна сграда, вкл.сваляне на отпадъците (разрушаване на комини до слизане под нивото на ската) | м3 | 6,00 |  |  |
| 10 | Покривни конструкции и дървени скелети от бичен иглолистен материал | м3 | 0,50 |  |  |
| 11 | Направа на дъсчена обшивка за покриване - частично (включително за надулучна пола) | м2 | 96,00 |  |  |
| 12 | Обшивка на покриви, корнизи, улами и поли с поцинкована ламарина 0.5 мм при ремонти (включително надулучна и подулучна пола) | м2 | 63,20 |  |  |
| 13 | Покриване с битумна мушама 2 кт/м2 върху готова дъсчена обшивка, един пласт със застъпване при ремонти | м2 | 470,00 |  |  |
| 14 | Направа на летвена скара за керемиди при ремонти (двойна скара - включително контралетви) | м2 | 470,00 |  |  |
| 15 | Покриване с глинени керемиди, върху готова мушама и летви (завинтени/заковани) | м2 | 470,00 |  |  |
| 16 | Покриване на била и ръбове с глинени капаци (завинтени/заковани) | м2 | 56,00 |  |  |
| 17 | Наковаване на челни рендосани дъски  | м2 | 20,50 |  |  |
| 18 | Лакиране на дървени повърхности | м2 | 20,50 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж водосточно казанче от поцинкована ламарина | бр | 8,00 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на готови висящи улуци при ремонти | м | 82,00 |  |  |
| 21 | Обшивка на стрехи с иглол.дъски 2.5 см перпендикулярно на фасадата при ремонти | м2 | 10,00 |  |  |
| 22 | Обшивка около комини и улами при ремонти от поцинкована ламарина | м2 | 15,00 |  |  |
| 23 | Общивка по тавани с дъски на глъб и зъб при ремонти | м2 | 182,00 |  |  |
| 24 | Окачени тавани с минераловатни пана 600/600 (санитарни помещения) | м2 | 5,90 |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж на первази от дърво | м | 256,00 |  |  |
| 26 | Изхвърляне строителни отпадъци | м3 | 10,00 |  |  |
| **Всичко СМР:** |  |
| *Непредвидени -10 %* |  |
| **Обща стойност СМР в лв. без ДДС** |  |

 **III.** В случай, че комисията за провеждане на поръчката, установи фактически/аритметични грешки в ценовото предложение на участника, водещи до несъответствие между предложената обща цена за изпълнение на поръчката и единичните цени, за достоверни се приемат предложените единични цени. В този случай за предложена крайна цена за изпълнение на поръчката се приема действителният аритметичен резултат, изчислен от комисията предвид предложените единични цени от участника и съответните количества по Количествена сметка – Приложение №2 към публикуваната покана.

 **IV. Срок за изпълнение на СМР e ……… / / календарни дни** */не повече от 30 /тридесет/ календарни дни*/, считано от датата на направеното авансово плащане по чл. 2, ал. 3, т. 1 от договора.

 **V.** Предложените от нас единични цени в лева без ДДС, важат за целия срок на валидност на офертата и включват всички необходими и съпътстващи разходи за изпълнението на обществената поръчка.

В случай, че вместо определен вид работа от КСС ще се изпълнява друг вид работа, сме съгласни разплащането да се извърши със заменителна таблица одобрена от възложителя.

Видове работи, за които няма единични цени в Количествено-стойностната сметка (КСС) декларираме, че ще изпълним въз основа на анализни цени, образувани на база на представени фактури за материали и:

* средна часова ставка за труд – ................ лв./ч.;

- разходни норми за труд и материали съгласно УСН и ТНС;

* допълнителни разходи върху труда –................. %;
* допълнителни разходи върху механизацията –.............. %;
* доставно -складови разходи – ................. %;
* печалба – ................... %;

 **VI. Приемам условията и начин на плащане да са, както следва:**

 **1.** Плащането да се извършва в лева, по банков път, както следва:

**1.1.** **Авансово плащане в размер на ……….%** *(не по-голямо от 30 %)* от общата стойност на СМР, в срок до 5 /пет/ календарни дни след предоставянето на двустранно подписания протокол за откриване на строителна площадка по образец № 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.на МРРБ и фактура на името на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, гр. София - 1080, ул. „Иван Вазов” № 3, с МОЛ – Любен Нанов-управител, съдържаща № на договора, предмет на договора и основанието за авансовото плащане.

**1.2.** **Окончателно плащане** – в срок до 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол за установяване годността за приемане на строежа /Образец 15/ без констатирани забележки.

Условие за извършване на плащането е предоставянето в 5 /пет/ дневен срок от подписване на Констативен протокол за установяване годността за приемане на строежа /Образец 15/ на следните документи:

 - Оригинална фактура, издадена на името на ”БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, с адрес: гр. София - 1080, ул.“Иван Вазов” № 3 с МОЛ – Любен Нанов – Управител, съдържаща № ….на договора, предмет на договора, стойност на приспаднат аванс, както и всички задължителни реквизити по чл. 114 от ЗДДС;

- Констативен протокол за установяване годността за приемане на строежа /Образец 15/

 - Двустранен протокол за установяване на завършването и заплащане нанатурални видове строително-монтажни работи /бивш образец № 19/, подписан от оправомощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

 **2.** Адресът, на който ще се предоставят всички документи за извършване на плащания е -гр. София п.к. 1080, ул. “Иван Вазов” № 3, ”БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, дирекция „Обща администрация”.

**3.** Плащанията да се извършват по следната наша банкова сметка:

Обслужваща банка: ...........................

BIC: .....................................................

IBAN: ..................................................

Клон: ..................................................

Титуляр на сметката: .........................

 **VII. Гаранционен срок на ремонтните дейности –** 5 (пет) години за видовете СМР**.** Гаранционният срок влиза в сила от датата на подписване на Констативен протокол за действително изпълнени видове и количества СМР (бивш Акт 19).

 **VIII.** Срок на валидност на офертата – ……… */не по-кратък от 60 календарни дни/*. *Възложителят може да изиска удължаване срока на валидност на офертата до момента на сключване на договора за възлагане на поръчката.*

|  |
| --- |
| Дата: ………………….. Подпис и печат:……………  (име и фамилия, длъжност)**ЗАБЕЛЕЖКА:**  |
| 1. *Не се допускат промени по отношение на данните посочени от Възложителя в количествената сметка;* |
| 2.     *Цените, следва да са посочени с точност до два знака, след десетичната запетая;* |
| 3. *Описаните количества са нетни и не предвиждат технологични запаси/фира, както и не са съобразени с търговските разфасовки и пакетаж.*  |

**Съгласувано с:**

……………….. **Биляна Христова**

*и. д. директор на дирекция „Финанси”*

……………….. **Иван Вълчев**

*директор на дирекция ОА*

*………………….* **Християна Цанева**

*и. д. директор на дирекция МТС*

…………………**инж. Кирил Георгиев**

*ръководител отдел УС*

………………….. **инж. Цветелина Гаврилова**

*ръководител отдел „Снабдяване”*

**Изготвил:**

………………….**.Габриела Серафимова**

*Старши експерт, ППД в отдел „Снабдяване“*