Приложение № 2

 cДО УПРАВИТЕЛЯ 

НА „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД 
                                 ИНДИКАТИВНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  От………………………………………………………………………………………………

  ЕИК/Булстат/ЕГН…………………………………………………………………………….

  Седалище……………………………………………………………………………………...

  Адрес за кореспонденция…………………………………………………………………….

  Лице за контакт ………………………………………………………………………………

  Телефон………………………….., e-mail адрес…………………………
  
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

 След запознаване с поканата за провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на сграда АМИВАГ /покривна конструкция и фасадни стени/ във Вагонно депо Надежда, гр. София, ул. Стефансон № 5", Ви представям:
I. Индикативно ценово предложение за изпълнение на поръчката, както следва:  

	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование на дейността
	Мярка
	К-во
	Ед. цена € без ДДС
	Стойност € без ДДС

	1
	Изрязване и почистване от дървесна растителност около сградата (по дължина на северната фасада, ивица с дължина 100 м и широчина 1 м)
	м²
	100
	 
	 

	2
	Доставка и монтаж на модулно инвентарно фасадно скеле с височина до 10 м, с обща площ по вертикална проекция, съответстваща на фасадните участъци, по които се изпълняват СМР (сградата е едноетажна)
	м²
	890
	 
	 

	3
	Демонтаж на покривно покритие - ламарина
	м²
	900
	 
	 

	4
	Демонтаж на дъсчена обшивка
	м²
	900
	 
	 

	5
	Демонтаж на улуци
	м
	170
	 
	 

	6
	Демонтаж на водосточни казанчета
	бр
	10
	 
	 

	7
	Демонтаж на водосточни тръби
	м
	100
	 
	 

	8
	Демонтаж на плоскости - стенно ограждане фасадни стени 
	м²
	890
	 
	 

	9
	Демонтаж на метална врата (1 бр., р-ри 4000×6000 мм)
	бр
	1
	 
	 

	10
	Доставка, изработка и монтаж на метална конструкция (заместваща стомана при подсилване/възстановяване), доставяна с фабричен антикорозионен грунд
	кг
	400
	 
	 

	11
	Почистване на метална конструкция с пясъкоструйно обработване до Sa2 + грунд 40 μm + емайллак 40 μm
	м²
	780
	 
	 

	12
	Доставка и монтаж на покривни термопанели Hipertec roof, деб. 150 мм, мин. вата, λ=0.040 W/mK, A2-s1,d0, REI120, поцинк. ламарина с полиестерно покритие 25 μm; вкл. всички детайли, крепежи, обшивки (по било, към бордове, надулучна пола и др.), аксесоари за системата и възстановяване на връзките на съществуващата мълниезащитна уредба към новата обшивка (при наличие)
	м²
	900
	 
	 

	13
	Доставка и монтаж на улуци безшевни
	м
	170
	 
	 

	14
	Доставка и монтаж на водосточни казанчета
	бр
	10
	 
	 

	15
	Доставка и монтаж на водосточни тръби, вкл. закрепващи скоби
	м
	100
	 
	 

	16
	Доставка и монтаж на фасадна профилирана поцинкована ламарина Т8 с фабрично полиестерно покритие, мин. деб. 0,50 мм, вкл. крепежни елементи
	м²
	890
	 
	 

	17
	Доставка и монтаж на ъглови и завършващи профили и цокълен завършек от поцинкована ламарина с полиестерно покритие, развита ширина до 25 см
	м
	170
	 
	 

	18
	Доставка и монтаж на обшивки/обкантване около отворите (остъкляване и врата) от поцинкована ламарина с полиестерно покритие, развита ширина до 25 см
	м
	210
	 
	 

	19
	Доставка и монтаж на външна ролетна врата с автоматично задвижване, оразмерена за монтаж към съществуващия отвор без конструктивна преработка; вкл. ел. свързване от най-близкото ел. табло на сградата, настройка и функционални проби (виж техническа спецификация)
	бр
	1
	 
	 

	20
	Частична подмяна на липсващи и счупени армирани стъкла на метални рамки, вкл. крепежни елементи
	м²
	195
	 
	 

	21
	Почистване на обекта, натоварване и превоз на строителни отпадъци и стъкла, вкл. такса депо
	м³
	118
	 
	 

	ОБЩО ЕВРО БЕЗ ДДС 
	0,00

	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 5%, ЕВРО  БЕЗ ДДС
	0,00

	КРАЙНА СТОЙНОСТ ЕВРО БЕЗ ДДС
	0,00


II. Предложените от нас цени в евро без ДДС, важат за целия срок на валидност на офертата и включват всички необходими и съпътстващи разходи за изпълнението на обществената поръчка.
III. Срок на валидност на офертата –  ……… /не по-кратък от 6 месеца/. 
Дата: …………………..                                                             Подпис и печат:……………

                                                                                                    (име и фамилия, длъжност)
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