**ДО**

**УПРАВИТЕЛЯ**

**НА „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД**

**ОФЕРТА**

От………………………………………………………………………………………………

ЕИК/Булстат/ЕГН…………………………………………………………………………….

Седалище……………………………………………………………………………………...

Адрес за кореспонденция…………………………………………………………………….

Телефон…………………………..,Факс…………….,e-mail адрес…………………………

Данни за банковата сметка: IBAN……………………………..BIC………………………..

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,**

След запознаване с поканата за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал.4. т.1 от ЗОП с предмет: „Възстановяване на счупени стъкла с поликарбонатни плоскости на хале Филиално депо-Левски към Локомотивно депо-Горна Оряховица, ремонт технически кабинет и санитарни помещения”, Ви представям нашата оферта.

**I. Ще изпълня поръчката, съгласно изискванията посочени в** Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на счупени стъкла с поликарбонатни плоскости на хале Филиално депо-Левски към Локомотивно депо-Горна Оряховица, ремонт технически кабинет и санитарни помещения” – Приложение №3 към публикуваната покана.

**II. С настоящата оферта, Ви предоставям ценово предложение за изпълнение на поръчката:**

**1.**Общата стойност за изпълнение на поръчката - …………………. лв. без включен ДДС, включваща:

- цена за извършване на СМР/СРР: ....................................лв. без ДДС;

- цена за възникнали непредвидени СМР/СРР............................. лв. без ДДС, представляваща ……...% (*не повече от 10%*) от стойността на СМР/СРР.

**2.** Единичните цени и общата стойност за изпълнение на отделните видове строително-монтажни/ремонтни работи, съгласно количествата сметка към публикуваната покана, са както следва:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **Наименование** | **Мяр-ка** | **Количе-ство** | **Ед. цена в лв. без ДДС** | **Обща ст-ст в лв. без ДДС** |
|  | **Възстановяване на остъклението** |  |  |  |  |
| 1. | Демонтаж на стъкла от метални рамки | м2 | 600,00 |  |  |
| 2. | Възстановяване на счупени стъкла с4 мм поликарбонатни плоскости /вкл. скрепителни елементи/ | м2 | 600,00 |  |  |
| 3. | Направа тръбно фасадно скеле до 30м | м2 | 100,00 |  |  |
|  | **Ремонт технически кабинет** |  |  |  |  |
| 4. | Остъргване на блажна боя по стени и тавани | м2 | 149,70 |  |  |
| 5. | Грундиране на стени и тавани с контактен грунд | м2 | 149,70 |  |  |
| 6. | Шпакловка на стените и тавани с готова смес | м2 | 149,70 |  |  |
| 7. | Боядисване стени и тавани с латекс двукратно | м2 | 149,70 |  |  |
| 8. | Настилка от гранитогрес на лепило при ремонти | м2 | 54,00 |  |  |
| 9. | Облицовка с керамични плочки /н-к склад/ | м2 | 1,00 |  |  |
| 10. | Доставка и монтаж на мивка среден формат /н-к склад/ | бр | 1,00 |  |  |
| 11. | Доставка и монтаж на смесителна батерия /н-к склад/ | бр | 1,00 |  |  |
| 12. | Доставка и монтаж на РVС прозорци -обикновен тип - 3 бр | м2 | 11,45 |  |  |
| 13. | Доставка и монтаж на алуминиеви врати -обикновени -1бр | м2 | 1,80 |  |  |
| 14. | Топлоизолация по страници на врати и прозорци с полистирен | м | 50,00 |  |  |
| 15. | Ремонт ел. инсталация | бр | 1,00 |  |  |
| 16. | Доставка и монтаж на осветителни тела ЛОТ 4 х14 W | бр | 4,00 |  |  |
|  | **Ремонт баня и съблекалня** |  |  |  |  |
|  | ***БАНЯ*** |  |  |  |  |
| 17. | Доставка и монтаж на РVС прозорци -обикновен тип - 1 бр | м2 | 3,54 |  |  |
| 18. | Доставка и монтаж на алуминиеви врати -обикновени -1бр | м2 | 1,80 |  |  |
| 19. | Топлоизолация по страници на врати и прозорци с полистирен | м | 11,20 |  |  |
| 20. | Разваляне на облицовка от фаянсови плочки на вароцим. разтвор | м2 | 12,60 |  |  |
| 21. | Фаянсова облицовка с лепило по стени на фуга 2 мм, при ремонти | м2 | 12,60 |  |  |
| 22. | Настилка от гранитогрес на лепило при ремонти по пода | м2 | 5,20 |  |  |
| 23. | Грундиране на стени и тавани с контактен грунд | м2 | 16,50 |  |  |
| 24. | Шпакловка на стените и тавани с готова смес | м2 | 16,50 |  |  |
| 25. | Боядисване стени и тавани с латекс двукратно | м2 | 16,50 |  |  |
| 26. | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби | м | 10,00 |  |  |
| 27. | Доставка и монтаж на душ батерия - телефон | бр. | 2,00 |  |  |
| 28. | Доставка и монтаж на влагоустойчиви осветителни тела | бр | 1,00 |  |  |
|  | ***СЪБЛЕКАЛНЯ*** |  |  |  |  |
| 29. | Доставка и монтаж на РVС прозорци -обикновен тип – 4 бр | м2 | 19,20 |  |  |
| 30. | Доставка и монтаж на алуминиеви врати -обикновени -2 бр | м2 | 3,60 |  |  |
| 31. | Топлоизолация по страници на врати и прозорци с полистирен | м | 32,80 |  |  |
| 32. | Остъргване на блажна боя по стени и тавани | м2 | 71,80 |  |  |
| 33. | Грундиране на стени и тавани с контактен грунд | м2 | 109,60 |  |  |
| 34. | Шпакловка на стените и тавани с готова смес | м2 | 109,60 |  |  |
| 35. | Боядисване стени и тавани с латекс двукратно | м2 | 109,60 |  |  |
| 36. | Настилка от гранитогрес на лепило при ремонти по пода | м2 | 37,90 |  |  |
| 37. | Изхвърляне на строителни отпадъци /вкл. и счупени стъкла/ | м3 | 5,00 |  |  |
|  | | **Общо:** | |  |  |
| Непредвидени р-ди ….….% | |  |  |
| ***Общо:*** | |  |  |

*Забележка: Цената за изпълнение на поръчката е в български лева и се посочва с точност до 2 (два) знака след десетичната запетая.*

**3.** В случай, че е необходимо извършването на допълнителен вид работа, за която няма аналогична цена в офертата ни, сме съгласни разплащането да се извърши със заменителна таблица, одобрена от възложителя.

**4.** Видове работи, за които няма единични цени в Количествено-стойностната сметка (КСС) декларираме, че ще изпълним въз основа на анализни цени, образувани на база на представени фактури за материали и посочените по-долу ценообразуващи показатели:

* средна часова ставка за труд - …………..……..лв./час;
* разход за труд и механизация – съгласно ТНС и УСН – …………………%;
* допълнителни разходи върху труд – …………………%;
* допълнителни разходи върху механизация – …………………%;
* доставно-складови разходи – …………………%;
* печалба - …………………%.

**5.** Декларираме, че предложената от нас обща стойност в т. II.1 е окончателна, не подлежи на промяна за целия срок на договора и включва всички разходи за изпълнение на поръчката – възнаграждение на персонала, стойност на консумативи, материали, техника, транспорт, контрол на качеството и т.н, включително и разходите за извозване на получените в резултат на изпълнение на поръчката отпадъци.

**6.** Декларираме, че единичните цени на видовете работи по количествената сметка, както и ценообразуващите показатели няма да бъдат променяни за целия срок на договора.

**III.** В случай на установени фактически/аритметични грешки в нашето ценово предложение, водещи до несъответствие между предложената обща цена за изпълнение на поръчката и единичните цени, за достоверни се приемат предложените единични цени. В този случай сме съгласни за предложена крайна цена за изпълнение на поръчката да се приема действителният аритметичен резултат, изчислен от представител на Възложителя, предвид предложените единични цени и съответните количества по спецификация, отразени в ценовото ни предложение..

**IV. Срок за изпълнение на СМР e ……… / / календарни дни** */не повече от 70 /седемдесет/ календарни дни*/, считано от датата на протокола за откриване на строителна площадка по образец № 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.

**V. Приемам условията и начин на плащане да са, както следва:**

**1.** Плащането да се извършва в лева, по банков път, както следва:

1.1. Авансово плащане в размер на ……….% (не по-голямо от 30 %) от общата стойност на СМР, в срок до 5 /пет/ календарни дни след предоставянето на двустранно подписания протокол за откриване на строителна площадка по образец № 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.на МРРБ и фактура на името на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, гр. София - 1080, ул. „Иван Вазов” № 3, с МОЛ – Любен Нанов-управител, съдържаща № на договора, предмет на договора и основанието за авансовото плащане.

1.2. Окончателно плащане в срок до 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), без констатирани забележки.

1.3. Условие за извършване на окончателното плащане е предоставянето в 5 /пет/ дневен срок от подписване на Констативен протокол за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15)на следните документи:

- Оригинална фактура, издадена на името на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, с адрес: гр. София - 1080, ул. „Иван Вазов” № 3 с МОЛ – Любен Нанов – Управител, съдържаща № на договора, предмет на договора, стойност на приспаднат аванс, както и всички задължителни реквизити по чл. 114 от ЗДДС;

- Констативен протокол за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителство, подписан от назначената комисия и упълномощен представител на Изпълнителя;

- Двустранен протокол за установяване на завършването и заплащане на натурални видове строително-монтажни работи (бивш обр. 19), подписан от оправомощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**2.** Адресът, на който ще се предоставят всички документи за извършване на плащания е -гр. София п.к. 1080, ул. “Иван Вазов” № 3, ”БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, дирекция „Обща администрация”.

**3.** Плащанията да се извършват по следната наша банкова сметка:

Обслужваща банка: ...........................

BIC: .....................................................

IBAN: ..................................................

Клон: ..................................................

Титуляр на сметката: .........................

**VI. Гаранционен срок на ремонтните дейности –** Декларираме, че приемаме гаранционните срокове за обекта да са съгласно условията в Техническата спецификация – Приложение 1 и публикуваната покана.

**VII.** Срок на валидност на офертата – ……… */не по-кратък от 60 дни/*. *Възложителят може да изиска удължаване срока на валидност на офертата до момента на сключване на договора за възлагане на поръчката.*

В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, ще сключим договор по приложения образец и в законоустановения срок.

Заявяваме, че сме запознати със състоянието на обекта, условията за извършване на СМР/СРР, както цялата документация на обществената поръчка и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, до изтичане на срока на договора.

**Приложения:**

* 1. Копие на валидно Удостоверение и талонза регистрация, което удостоверява вписването в ЦПРС за изпълнение на строежи от **първа група, пета категория;**
  2. Копие на валидна **застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност”.**

Дата: ………………….. Подпис и печат:……………

(име и фамилия, длъжност)