Приложение № 2

ДО УПРАВИТЕЛЯ

НА „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД

ИНДИКАТИВНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От………………………………………………………………………………………………

ЕИК/Булстат/ЕГН…………………………………………………………………………….

Седалище……………………………………………………………………………………...

Адрес за кореспонденция…………………………………………………………………….

Лице за контакт ………………………………………………………………………………

Телефон…………………………..,Факс…………….,e-mail адрес…………………………

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

След запознаване с поканата за провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: Изграждане на едноскатно метално хале на трети ремонтен коловоз  с РЗП -121, 47 кв.м в поземлен имот с идентификатор № 66264.510.9 Вагонно-ремонтен участък Септември към ППП Пловдив, собственост на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, Ви представям:

I. Индикативно ценово предложение за изпълнение на поръчката:

| № по ред | ЕЛЕМЕНТ / ОПИСАНИЕ | Сечение | Материал | Мярка | Коли - чество | Ед.цена лв | Обща сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СТРОИТЕЛНО-КОНСТРУКТИВНА |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изрязване на съществуваща стом-бет.настилка - механизирано. | х | х | м1 | 47,5 |  |  |
| 2 | Разбиване на армирана бетонова настилка - ръчно с почистване | х | х | м2 | 15,5 |  |  |
| 3 | Изкоп неукрепен с ширина 0,6 до 1,2 м. и дълбочина до 2м. ръчно за единични стомано-бетонни фундаменти по ос "А" | х | х | м3 | 7 |  |  |
| 4 | Ръчно натоварване, превоз на 50 м и разтоварване на земни маси с ръчни колички / в рамките на имота/ без извозване до депо отпадъци | х | х | м3 | 7 |  |  |
| 5 | Изкоп механизиран за единични стомано-бетонни фундаменти по ос "В" вкл. натоварване и депониране на земни маси и разтоварване в депото за строително-битови отпадъци | х | х | м3 | 36 |  |  |
| 6 | Обратен насип от трошен камък над фундаменти по ос "В" с дебелина до 80 см, вкл. уплътняване ръчно с тръмбовка пластове | х | х | м3 | 21 |  |  |
| 7 | Обратен насип от пясък или ситна фракция трошен камък над фундаменти по ос "В" под ст-бетон. настилка с дебелина 20 см | х | х | м3 | 8 |  |  |
|  | ФУНДАМЕНТИ И СТАМАНОБЕТОНОВА НАСТИЛКА |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Кофраж за единични фундаменти по ос "В" | х | дървен | м2 | 29 |  |  |
| 9 | Изработка и монтаж на армировка - обикнов. и средна сложност Ф 6-14 мм за единични фундаменти по ос "А" и ос "В" | по детайл | В 420 В | кг | 1625 |  |  |
| 10 | Изработка и монтаж на закладни части ЗЧ-1 при фундамент по о с"В" | по детайл | S 235 JR | бр | 6 |  |  |
| 11 | Бетон за единични фундаменти по ос "А" | по детайл | С 25/30 | м3 | 7 |  |  |
| 12 | Бетон за единични фундаменти по ос "В" | по детайл | С 25/30 | м3 | 8 |  |  |
| 13 | Изработка и монтаг на армировка, обикнов.и средна сложност Ф 6-12 мм за възстановяване на съществуваща настилка | х | В 420 В | кг | 80 |  |  |
| 14 | Бетон за възстановяване на съществуваща бетонова настилка | х | С 25/30 | м3 | 2 |  |  |
|  | СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ-ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Рамкова колона - L=5200, включ. монтаж. планки и свързващи елемен. | S 320х112 | FeE 390 GD | бр | 6 |  |  |
| 16 | Рамкова колона - L=5925, включ. монтаж. планки и свързващи елемен. | S 320х112 | FeE 390 GD | бр | 6 |  |  |
| 17 | Рамков ригел - L=4370, включ. монтаж. планки и свързващи елемен. | S 320х112 | FeE 390 GD | бр | 6 |  |  |
| 18 | Конзолен елемент - L=1120, включ. монтаж. планки и свързващи елемен. | С 180х70 | FeE 390 GD | бр | 6 |  |  |
| 19 | Покривни столици, включ. монтажни планки и свързващи елементи | Z 120х62 | FeE 390 GD | бр | 30 |  |  |
| 20 | Хоризонтална покривна Х-връзка, вкл. монтажни планки и свър.елемен. | Ф 16 | S 355 | бр | 1 |  |  |
| 21 | Натисков елемент, включ. монтажни планки и свързващи елементи | C 120х60 | FeE 390 GD | бр | 2 |  |  |
| 22 | Стенни столици, включ. монтажни планки и свързващи елементи | Z 120х62 | FeE 390 GD | бр | 30 |  |  |
| 23 | Вертикална Х-връзка, вкл. монтажни планки и свързващи елементи | Ф 16 | S 355 | бр | 4 |  |  |
|  | ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ - СИЛОВА И ОСВЕТИТЕЛНА |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж на стенно ел.табло: Т- хале | х | х | бр | 1 |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж на LED осветит.тела 1х30W, IP54, открит монтаж | х | х | бр | 20 |  |  |
| 26 | Доставка и монтаж на "Евро" - контакт, трифазен, 25А, за открита инсталация, противовлажен | х | х | бр | 4 |  |  |
| 27 | Доставка и монтаж на "Евро" - контакт, трифазен, 32А, за открита инсталация, противовлажен | х | х | бр | 4 |  |  |
| 28 | Доставка и монтаж на разклонителни кутии трипътни за открита инсталация, противовлажни | х | х | бр | 2 |  |  |
| 29 | Доставка на кабел СВТ - 3х1,5 мм2 | х | х | м. | 60 |  |  |
| 30 | Доставка на кабел СВТ - 3х2,5 мм2 | х | х | м. | 90 |  |  |
| 31 | Доставка на кабел СВТ - 5х6 мм2 | х | х | м. | 90 |  |  |
| 32 | Изтегляне на кабели СВТ по хоризонтални столици и монтирани тръби | х | х | м. | 240 |  |  |
| 33 | Доставка и полагане на PVC тръби Ф23 мм по стоманена конструкция, открито с укрепване | х | х | м. | 70 |  |  |
| 34 | Доставка и полагане на PVC тръби Ф40 мм по стоманена конструкция, открито с укрепване | х | х | м. | 55 |  |  |
| 35 | Суха разделка на кабел до 5х6 мм2 | х | х | бр. | 60 |  |  |
| 36 | Свързване на жила до 2,5 мм2 | х | х | бр | 196 |  |  |
|  | МЪЛНИЕЗАЩИТНА И ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ | х | х |  |  |  |  |
| 37 | Направа на заземител в изкоп, комплект | х | х | бр | 3 |  |  |
| 38 | Измерване преходно съпротивление на заземител | х | х | бр | 3 |  |  |
| 39 | Направа на изкоп 0,8х0,4 м. със зариване и трамбоване | х | х | м. | 18 |  |  |
| 40 | Доставка на стоманена поцинкована шина 40х40 мм | х | х | м. | 21 |  |  |
| 41 | Полагане на стоманена поцинкована шина 40х40 мм по конструкция и в изкоп | х | х | м. | 25 |  |  |
| 42 | Доставка и монтаж на метална кутия за контролен съединител | х | х | бр | 3 |  |  |
| 43 | Направа на контролен съединител в метална кутия | х | х | бр | 3 |  |  |
|  | ОБШИВКИ - ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Стенна стоманена ламарина с трапецовиден профил, поцинкована (Zn275 гр/см2), с покритие от силикон-полиестер от два пласта от външната страна и един пласт от вътрешната страна на листа, цвят по избор | TR 45 | 5280GD + Zn275 | м2 | 128 |  |  |
| 45 | Покривна стоманена ламарина с трапецовиден профил, поцинкована (Zn275 гр/см2), с покритие от силикон-полиестер от два пласта от външната страна и един пласт от вътрешната страна на листа | TR 45 | 5280GD + Zn275 | м2 | 164 |  |  |
|  | ОКОМПЛЕТОВКИ - ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Улук от стоманена галванизирана ламарина (Zn275 гр/см2), с покритие от силикон-полиестер по детайл на производителя | по детайл | 5280GD + Zn275 | м1 | 23 |  |  |
| 47 | Водосточни тръби Ф100 мм, PVC устойчиви на атмосферни влияния, включ.колена, закреп-ващи елементи и воронки за всеки вертикал.клон | Ф100 | PVC | м1 | 12 |  |  |
|  | УРЕДИ и СЪОРЪЖЕНИЯ за ПОЖАРОГАСЕНЕ, закупуване и доставка |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Прахов пожарогасител 6 кг с клас на праха АВС | х | х | бр | 2 |  |  |
| 49 | Пожарогасител на водна основа 9 л. за пожари клас В | х | х | бр | 1 |  |  |
|  | ОБОЗНАЧИТЕЛНИ ЗНАЦИ И ТАБЕЛИ |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Знаци за безопасност | х | х | бр | 3 |  |  |
| 51 | Обозначителни табели | х | х | бр | 3 |  |  |
|  | ВРЕМЕННА СТРОИТЕЛНА ОГРАДА |  |  |  |  |  |  |
| 52 | монтаж и последващ демонтаж на временна строит.ограда или лента | х | х | чд | 6 |  |  |
|  | Всичко без ДДС |  |
|  | Непредвини разходи …………( не повече от 10%) от стойността на СМР по проекта без ДДС |  |
|  | Обща стойност без ДДС |  |

Обща стойност на индикативно ценово предложение е ……………………….лв. без ДДС.

II. Предложените от нас цени в лева без ДДС, важат за целия срок на валидност на офертата и включват всички необходими и съпътстващи разходи за изпълнението на обществената поръчка.

III. Срок на валидност на офертата –  ……… /не по-кратък от 6 месеца/.

Дата: ………………….. Подпис и печат:…………… (име и фамилия, длъжност)